Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 4 марта 2016 г. N 5/41764

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 февраля 2016 г. N 163

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с абзацем двенадцатым части первой статьи 20 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года "О Совете Министров Республики Беларусь", а также в целях повышения эффективности контроля за выполнением законодательства о пожарной безопасности, проведения пожарно-профилактических мероприятий Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. в организациях, эксплуатирующих пожаро- и взрывоопасные производства согласно приложению 1, за исключением организаций, имеющих штатные противопожарные и (или) аварийно-спасательные подразделения или обслуживаемых подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям по договорам, при численности персонала:

до 100 человек - обязанности инженера по пожарной безопасности возлагаются на одного из работников, имеющих соответствующую подготовку;

от 100 до 250 человек - вводится штатная единица инженера по пожарной безопасности;

свыше 250 человек - создается организационно-штатная структура инженеров по пожарной безопасности;

1.2. в организациях, эксплуатирующих объекты с массовым пребыванием людей <*> согласно приложению 2, за исключением организаций, имеющих штатные противопожарные и (или) аварийно-спасательные подразделения или обслуживаемых подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям по договорам, при численности персонала:

до 50 человек - обязанности инженера по пожарной безопасности возлагаются на одного из работников, имеющих соответствующую подготовку;

от 50 до 200 человек - вводится штатная единица инженера по пожарной безопасности;

свыше 200 человек - создается организационно-штатная структура инженеров по пожарной безопасности.

--------------------------------

<*> Для целей настоящего постановления под объектами с массовым пребыванием людей понимаются объекты, имеющие в своем составе здания и (или) сооружения с изолированным помещением, в котором в соответствии с его назначением или по проекту могут одновременно находиться более 800 человек.

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1927 "Об утверждении перечня пожаро- и взрывоопасных производств и объектов с массовым пребыванием людей, эксплуатация которых подлежит лицензированию" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 4, 5/33105);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2012 г. N 103 "О критериях определения организаций, в которых необходимо введение штатной единицы инженера по пожарной безопасности или создание организационно-штатной структуры инженеров по пожарной безопасности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 16, 5/35205).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2016 г.

| Премьер-министр Республики Беларусь | А.Кобяков |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь

29.02.2016 N 163

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

1. Деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное производства с площадью производственных помещений более 500 кв. метров.

2. Газоперекачивающее производство производственной мощностью более 50 млн. куб. метров в сутки.

3. Нефтеперекачивающее производство производственной мощностью более 20 тыс. тонн в сутки.

4. Нефтеперерабатывающее производство производственной мощностью более 15 тыс. тонн в сутки.

5. Производство химических волокон производственной мощностью более 100 тонн в сутки.

6. Производство лакокрасочной продукции на горючей основе производственной мощностью более 20 тонн в сутки.

7. Склады нефти и нефтепродуктов общей вместимостью свыше 20 тыс. куб. метров.

8. Электростанции и теплоэлектроцентрали с установленной мощностью более 100 МВт.

9. Производство с хранением зерновых культур и продуктов их переработки в элеваторах вместимостью свыше 15 тыс. тонн.

10. Производство сахара производственной мощностью более 1 тыс. тонн в сутки.

Приложение 2

к постановлению

Совета Министров

Республики Беларусь
29.02.2016 N 163

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

1. Больницы, госпитали, лечебные стационары, родильные дома.

2. Реабилитационные центры, центры, осуществляющие научную деятельность в области здравоохранения.

3. Санатории, профилактории, дома отдыха.

4. Концертные залы.

5. Театры, амфитеатры, кинотеатры.

6. Дома культуры.

7. Библиотеки.

8. Физкультурно-спортивные сооружения.

9. Здания и (или) сооружения, используемые для размещения учреждений образования, государственных органов, научных и проектных организаций.

10. Рынки.

11. Торговые центры и магазины.

12. Гостиницы.

13. Развлекательные и досуговые комплексы.

14. Аэропорты и железнодорожные вокзалы.

15. Телерадиоцентры.

16. Многофункциональные здания и сооружения.