ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 марта 2015 г. № 13

# Об утверждении и введении в действие изменения № 1 в технический кодекс установившейся практики

На основании статьи 18 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» и подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2015 г. изменение № 1 ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

| Министр | В.А.Ващенко |
| --- | --- |

МКС 13.220.01

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 (ОР) ТКП 474-2013 (02 300)

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

КАТЭГАРЫРАВАННЕ ПАМЯШКАННЯЎ, БУДЫНКАЎ I ВОНКАВЫХ УСТАНОВАК ПА ЎЗРЫВАПАЖАРНАЙ I ПАЖАРНАЙ НЕБЯСПЕКI

_____________________________________________________________________________

Введено в действие постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 марта 2015 г. № 13

Дата введения 2015-06-01

Пункт 3.21 дополнить предложением следующего содержания:

«В качестве временной пожарной нагрузки не учитываются транспортные средства, оборудованные механизмом для подъёма (штабелирования) грузов, применяемые для перемещения грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ (погрузчики, штабелеры, ричтраки и т.п.), а также транспортные средства, временно находящиеся в помещениях с целью проведения погрузочно-разгрузочных работ.».

(ИУ ТНПА № 3-2015)