Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 18 мая 2012 г. N 8/25618

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13 февраля 2009 г. N 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ, ПРАВИЛ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПАРИКМАХЕРСКИХ"

(в ред. постановлений Минздрава от 03.11.2011 N 111,

от 20.08.2015 N 95, от 28.12.2016 N 139)

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. N 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. N 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских".

2. Признать утратившими силу Санитарные правила и нормы 2.1.2.10-18-2003 "Устройство, оборудование и содержание парикмахерских", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 11 декабря 2003 г. N 158.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 марта 2009 г.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства

здравоохранения

Республики Беларусь

13.02.2009 N 17

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПАРИКМАХЕРСКИХ"

(в ред. постановлений Минздрава от 03.11.2011 N 111,

от 20.08.2015 N 95, от 28.12.2016 N 139)

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы (далее - Санитарные правила) устанавливают санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских <*>.

--------------------------------

<*> Для целей настоящих Санитарных правил под парикмахерскими понимаются салоны-парикмахерские, салоны красоты, гримуборные театров, студии телевидения и другие организации, оказывающие услуги парикмахерских.

2. Требования настоящих Санитарных правил обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4-1. Администрация парикмахерской обязана обеспечить разработку и выполнение комплекса мер по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий на территории и в помещениях парикмахерской, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели.

(п. 4-1 введен постановлением Минздрава от 03.11.2011 N 111)

- ГЛАВА 2

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ПАРИКМАХЕРСКИХ

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

5. Исключен.

(п. 5 исключен. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139)

6. Помещения парикмахерских, оборудование и мебель должны содержаться в чистоте. В течение рабочего дня должна проводиться влажная уборка всех помещений парикмахерских.

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

7. Не менее одного раза в месяц во всех помещениях парикмахерских должна проводиться генеральная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

8. Уборка помещений парикмахерских должна проводиться промаркированным уборочным инвентарем. Уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально оборудованном для этого месте.

- ГЛАВА 3

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ОБОРУДОВАНИЮ ПАРИКМАХЕРСКИХ

9. Парикмахерские размещаются в административно-бытовых, жилых и общественных зданиях (помещениях).

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

10. В жилых домах парикмахерские расчетной площадью до 300 кв. м размещаются на первом этаже здания при условии наличия отдельного входа для клиентов, изолированного от входа для жильцов этого здания.

(п. 10 в ред. постановления Минздрава от 20.08.2015 N 95)

11. Исключен.

(п. 11 исключен. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139)

12. Исключен.

(п. 12 исключен. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139)

13. Стены и полы помещений парикмахерских должны:

быть без щелей, ровными и гладкими.

абзац исключен. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139.

14. Исключен.

(п. 14 исключен. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139)

15. Все приборы, оборудование и инвентарь парикмахерских должны быть в исправном состоянии.

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

Мебель должна иметь гигиеническое покрытие, выполненное из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.

Использование неисправного или имеющего дефекты оборудования, мебели и инвентаря не допускается.

16. Исключен.

(п. 16 исключен. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139)

17. Рабочий зал парикмахерской должен быть оборудован мойкой для мытья волос с подводкой проточной горячей и холодной воды, из расчета одна мойка на три рабочих места (но не менее одной мойки на рабочий зал), а также иметь резервный источник горячей воды (водонагреватель).

Минимальная площадь рабочего зала парикмахерской на 1 работника должна составлять не менее 6,0 кв.м.

18. В подсобном и или бытовом помещениях парикмахерских должна быть оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды и установлены емкости с крышками для сбора мусора.

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

19. Гардеробные комнаты работников парикмахерских должны быть укомплектованы мебелью, обеспечивающей раздельное хранение специальной и личной одежды и обуви работников парикмахерских.

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

20. Умывальные раковины в помещениях парикмахерских должны:

оборудоваться смесителями горячей и холодной воды, электрополотенцами или иметь достаточное количество разовых салфеток либо хлопчатобумажных полотенец, индивидуальных для каждого работника парикмахерской;

обеспечиваться моющими средствами.

21. В парикмахерской должно быть обеспечено раздельное хранение чистого и грязного белья. Чистое белье необходимо хранить в закрытых шкафах, грязное - собирать в промаркированные емкости с крышками. Стеллажи для белья должны иметь гигиеническое покрытие.

В помещении парикмахерских должно быть оборудовано место для сушки использованного белья и очистки его от волос.

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

22. Стирку грязного белья и специальной одежды следует проводить централизованно. Стирка грязного белья и специальной одежды в подсобных помещениях парикмахерской допускается при создании условий для сушки белья.

(п. 22 в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

23. Исключен.

(п. 23 исключен. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139)

- ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОСВЕЩЕНИЮ И МИКРОКЛИМАТУ ПОМЕЩЕНИЙ ПАРИКМАХЕРСКИХ

24. Размещение, устройство и проектирование систем централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, отопления, оборудование вентиляции в помещениях парикмахерских должно соответствовать требованиям ТНПА.

25. Конструкция зданий, системы отопления и вентиляции должны обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов по параметрам микроклимата.

(п. 25 в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

26. В помещениях парикмахерских должна быть предусмотрена система общеобменной вентиляции. При этом, в парикмахерских с количеством рабочих мест:

не более 3 - обязательно наличие естественной вентиляции;

более 3 - должна быть оборудована вентиляция с механическим побуждением.

27. Исключен.

(п. 27 исключен. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139)

28. Естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест парикмахерских должно соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий.

(часть первая п. 28 в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

На всех рабочих местах в маникюрных и педикюрных кабинетах парикмахерских должно быть предусмотрено комбинированное освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется местное.

Осветительные приборы в помещениях парикмахерских должны быть исправными и содержаться в чистоте.

29. Размещение парикмахерских в помещениях без естественного освещения допускается по результатам проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы работ и услуг в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

- ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

30. При обслуживании клиентов работниками парикмахерских должно использоваться чистое индивидуальное белье (полотенца, простыни, салфетки и другое) для каждого клиента.

(часть первая п. 30 в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

Часть исключена. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139.

Необходимое количество синтетических пеньюаров на одном рабочем месте за рабочую смену должно быть не менее 3 штук.

31. Синтетический пеньюар при его использовании должен:

полностью укрывать одежду клиента;

применяться только с хлопчатобумажной салфеткой (полотенцем), индивидуальной для каждого клиента или с бумажным одноразовым подворотничком;

не должен касаться шеи клиента (хлопчатобумажная салфетка, бумажный одноразовый подворотничок должны быть выше горловины пеньюара).

32. Очистка пеньюара от волос производится в подсобном или специально оборудованном месте парикмахерской.

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

Удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно производиться индивидуальной (одноразовой) салфеткой или ватой.

Остриженный волос собирают непосредственно у рабочего места с последующим удалением в емкости с крышками для сбора мусора.

33. Ежедневно в конце рабочей смены синтетические пеньюары после их механической очистки проглаживаются утюгом. Пеньюары из пленочных материалов механически очищаются и моются теплой водой с моющим средством. Стирка пеньюаров должна производиться не реже одного раза в неделю.

34. Минимальный набор инструментов, входящих в парикмахерский комплект (далее - набор), определен согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам.

На одно рабочее место следует иметь не менее трех наборов.

35. Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний проводится дезинфекция инструментов химическим или физическим методами согласно инструкциям по их применению.

(п. 35 в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

36. В каждом рабочем зале парикмахерской должна находиться аптечка первой помощи универсальная (далее - аптечка) с перечнем вложений, определенным законодательством Республики Беларусь.

(часть первая п. 36 в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

В аптечке не должны содержаться лекарственные средства с истекшим сроком годности.

37. Общие емкости с дезинфицирующими растворами (далее - дезраствор) должны иметь крышки, маркировку с названием дезинфицирующего средства, концентрацией и датой приготовления дезраствора.

Часть исключена. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139.

38. Рабочие емкости для дезинфекции инструментов должны иметь маркировку в соответствии с назначением и обеспечивать полное погружение инструмента в дезраствор. Емкости для дезинфекции и хранения инструментов после окончания рабочей смены должны быть промыты с использованием щетки моющим средством, дезраствор из рабочих емкостей должен быть удален.

Дезинфекция инструментов должна проводиться после обслуживания каждого клиента. После дезинфекции инструменты должны храниться в условиях, исключающих их вторичную контаминацию.

39. Подушки для маникюра (педикюра) должны иметь гигиеническое покрытие, устойчивое для обработки дезраствором.

Перед обслуживанием клиента подушки для маникюра (педикюра) необходимо покрывать чистой индивидуальной (одноразовой) салфеткой, а в конце рабочей смены обрабатывать дезраствором.

40. Ванны (ванночки) для выполнения маникюра, педикюра после обслуживания каждого клиента необходимо тщательно промывать с использованием щетки моющим средством и дезинфицировать в соответствии с инструкцией по применению.

41. При выполнении педикюра с использованием станков со сменными лезвиями необходима их дезинфекция после обслуживания каждого клиента. Лезвия должны быть однократного применения, после использования подвергаться дезинфекции и в дальнейшем утилизироваться.

42. Бритье, подбривание висков и затылков в парикмахерских производится с использованием электрических машинок для стрижки со сменными лезвиями.

Съемные ножи электрических машинок должны дезинфицироваться после обслуживания каждого клиента путем полного погружения в дезраствор, несъемная металлическая часть электрических машинок должна механически очищаться от волос, а затем дважды обрабатываться дезраствором.

43. При выполнении химической завивки и окраски смачивание волос химическим составом должно производиться одноразовым тампоном либо специальной кисточкой (дозатором). Кисточку после каждого применения следует тщательно промыть под проточной водой с моющим средством.

44. Зажимы, бигуди, коклюшки, колпачки и сетки для химической завивки волос, шапочки для мелирования после каждого применения должны промываться моющим средством в промаркированной емкости.

45. Работники парикмахерской обязаны выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде.

(часть первая п. 45 в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

Перед обслуживанием клиента работник парикмахерской должен вымыть руки с моющим средством.

Часть первая п. 46 исключена. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139.

46. При применении парфюмерно-косметических средств должно обеспечиваться соблюдение сроков их годности, правил хранения, условий приготовления и применения.

47. Оказание услуг парикмахерских по месту нахождения клиента должно быть организовано на базе действующих парикмахерских и осуществляться при соблюдении требований настоящих Санитарных правил.

48. Исключен.

(п. 48 исключен. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139)

49. Работники парикмахерских должны своевременно обеспечиваться специальной одеждой.

(в ред. постановления Минздрава от 28.12.2016 N 139)

50. Работники парикмахерских должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Приложение 1

к Санитарным нормам, правилам

и гигиеническим нормативам

"Гигиенические требования

к устройству, оборудованию

и содержанию парикмахерских"

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПАРИКМАХЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ

| Наименование инструмента | Количество инструмента |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - ЗАЛ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ |  |
| 1. Ножницы прямые | 1 |
| 2. Ножницы филировочные | 1 |
| 3. Расческа технологическая | 1 |
| 4. Щетка круглая | 1 |
| 5. Щетка плоская для укладки | 1 |
| 6. Пульверизатор | 1 <*> |
| 7. Щипцы для волос | 1 <*> |
| 8. Фен электрический | 1 <*> |
| 9. Ванночки для перманента и химической завивки, окраски | 3 <*> |
| 10. Коклюшки для химической завивки | 50 <*> |
| 11. Бигуди разных размеров | 50 <*> |
| 12. Кисточка для окраски | 1 |
| 13. Машинка электрическая для стрижки со сменными насадками | 1 |
| - МАНИКЮРНЫЙ ЗАЛ |  |
| 14. Кусачки заусеничные | 1 |
| 15. Кусачки ногтевые | 1 |
| 16. Пилка для ногтей | 1 |
| 17. Лопаточка для сдвигания кожицы | 1 |
| 18. Кисточки колонковые | 2 <*> |
| 19. Копье | 1 |
| 20. Ванночка для горячей воды | 2 <*> |
| - ПЕДИКЮРНЫЙ ЗАЛ |  |
| 21. Кусачки заусеничные | 1 |
| 22. Кусачки ногтевые | 1 |
| 23. Кисточки колонковые | 2 <*> |
| 24. Пилка для ногтей | 1 |
| 25. Лопатка для сдвигания кожицы | 1 |
| 26. Копье | 1 |
| 27. Ванна ножная | 1 <*> |
| 28. Лезвия | 10 |

--------------------------------

<*> Достаточно иметь в одном экземпляре на каждое рабочее место.

- Приложение 2

Исключено

(Исключено. - Постановление Минздрава от 28.12.2016 N 139)