Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 29 декабря 2015 г. N 8/30492

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 декабря 2015 г. N 123

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ТРЕБОВАНИЯ К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ, РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ", ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА "ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 29 ИЮНЯ 2007 Г. N 59

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Санитарные нормы и правила "Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости";

Гигиенический норматив "Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости".

2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июня 2007 г. N 59 "Об утверждении Санитарных правил и норм "Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 28 декабря 2015 г.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства

здравоохранения

Республики Беларусь

15.12.2015 N 123

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА "ТРЕБОВАНИЯ К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ, РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ"

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости, предназначенной для реализации потребителю, ее безопасности, технологии производства, обращению и маркировке, а также личной гигиене работников организаций, осуществляющих производство питьевой воды, расфасованной в емкости.

2. Действие настоящих Санитарных норм и правил не распространяется на минеральную и столовую воду, фасованную в потребительскую упаковку.

3. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 24 июня 1999 года "О питьевом водоснабжении" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 50, 2/46), Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года "О защите прав потребителей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 10, 2/839; 2008 г., N 170, 2/1463), Законом Республики Беларусь от 29 июня 2003 года "О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 79, 2/966), Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 8, 2/1892), постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 2012 г. N 166 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования к физиологической полноценности питьевой воды" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.11.2012, 8/26541), а также следующие термины и их определения:

вода питьевая для детского питания - питьевая вода, расфасованная в емкости, предназначенная для питья детьми, приготовления пищи и восстановления сухих пищевых продуктов для питания детей в домашних условиях;

обработанная питьевая вода, расфасованная в емкости (далее - обработанная питьевая вода) - вода из подземных или поверхностных водозаборов, прошедшая технологическую обработку для обеспечения безопасности и (или) улучшения вкусовых качеств, предназначенная для непосредственного потребления человеком, в которой могут содержаться минеральные вещества и диоксид углерода естественным образом или специально добавленные, в которой не должны содержаться сахар, подсластители, ароматизаторы;

питьевая вода, расфасованная в емкости - обработанная или природная питьевая вода, соответствующая требованиям безопасности настоящих Санитарных норм и правил, разлитая (упакованная) в потребительскую упаковку (бутылки, бутыли, контейнеры, пакеты, другие емкости);

природная питьевая вода, расфасованная в емкости (далее - природная питьевая вода) - вода, полученная из поверхностных (речная, озерная, ледниковая) или подземных (артезианская, родниковая) водных источников, с минерализацией до 1 г/дм3, характеризующаяся определенным химическим составом, сохраняющимся в процессе фасования в емкости, обработка которой не проводилась, либо была проведена в соответствии с нормами, установленными пунктами 24, 26 и 27 настоящих Санитарных норм и правил.

4. В зависимости от качества питьевую воду, расфасованную в емкости, подразделяют на 2 категории:

питьевая вода первой категории - питьевая вода, расфасованная в емкости (независимо от источника ее получения), безопасная для здоровья, полностью соответствующая критериям благоприятности органолептических свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности химического состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые свойства;

питьевая вода высшей категории - питьевая вода, расфасованная в емкости, из самостоятельных подземных (родниковых или артезианских) водоисточников, надежно защищенных от биологического и химического загрязнения, удовлетворяющая требованиям безопасности и нормативам физиологической полноценности, предъявляемым к воде высшей категории.

5. Производственный контроль в организации осуществляется в соответствии с общими требованиями, установленными санитарными нормами и правилами к осуществлению производственного контроля, а также настоящими Санитарными нормами и правилами.

6. Работы и услуги по производству питьевой воды, расфасованной в емкости, подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе в соответствии с перечнем работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2012 г. N 104 "Об установлении перечня работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 75" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.08.2012, 8/26312).

7. Государственную санитарно-гигиеническую экспертизу производства питьевой воды, расфасованной в емкости, проводят уполномоченные организации в порядке, установленном пунктом 10.32 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330).

8. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

9. Государственный санитарный надзор за соблюдением требований настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

- ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ

11. Обращение питьевой воды, расфасованной в емкости, должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также настоящим Санитарным нормам и правилам.

12. Питьевая вода, расфасованная в емкости, при ее реализации должна сопровождаться удостоверяющими ее качество и безопасность документами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, включая технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, содержащие санитарно-эпидемиологические, гигиенические требования и процедуры (далее - НПА в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

13. Питьевая вода, расфасованная в емкости, выпущенная в обращение на территории Республики Беларусь, при использовании ее по назначению в течение срока годности и при соблюдении условий хранения не должна причинять вред жизни или здоровью человека.

14. Питьевая вода, расфасованная в емкости, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию потенциально опасных химических веществ, солевых компонентов и биологических объектов (микроорганизмы, паразиты, простейшие) в заданном объеме исследуемой продукции, к органолептическим свойствам согласно настоящим Санитарным нормам и правилам, Гигиеническому нормативу "Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости", утвержденному постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила (далее - Гигиенический норматив), а также требованиям НПА в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Концентрации химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанные в Гигиеническом нормативе, не должны превышать предельно допустимые концентрации данных веществ в соответствии с санитарными правилами и нормами, определяющими требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

15. Не допускается присутствие в питьевой воде, расфасованной в емкости, различных видимых невооруженным глазом включений, пленок на поверхности и осадка.

16. Показатели радиационной безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости, должны соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к радиационной безопасности, гигиеническому нормативу, устанавливающему критерии оценки радиационного воздействия, гигиеническому нормативу, устанавливающему требования к допустимому содержанию радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде, а также требованиям НПА в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

17. В качестве консервантов питьевой воды, расфасованной в емкости, допускаются следующие реагенты: серебро, йод, диоксид углерода, содержание которых должно соответствовать допустимым уровням содержания консервантов в питьевой воде, расфасованной в емкости, указанным в таблице 3 Гигиенического норматива.

18. Питьевая вода, расфасованная в емкости, по макро- и микроэлементному составу должна соответствовать нормативам физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава питьевой воды, расфасованной в емкости, указанным в таблице 4 Гигиенического норматива.

19. Вода питьевая для детского питания, предназначенная для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), должна соответствовать нормативным величинам по основным показателям питьевой воды высшей категории.

(п. 19 в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

- ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССАМ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ

20. Устройство, оборудование и содержание организаций, изготавливающих питьевую воду, расфасованную в емкости (далее - организация), должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм и правил, а также санитарных норм и правил и гигиенических нормативов, устанавливающих гигиенические требования к организациям пищевой промышленности.

21. В организации технология производства питьевой воды, расфасованной в емкости, должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивать выпуск качественной и безопасной продукции.

22. Все этапы технологии производства питьевой воды, расфасованной в емкости, в организации должны:

осуществляться в соответствии с технологическими инструкциями, разработанными с учетом гигиенической характеристики водоисточника, утвержденными в установленном порядке;

предусматривать периодичность производственного контроля в соответствии с программой производственного контроля, действующей в организации.

23. Используемые формы регистрации параметров технологии производства питьевой воды, расфасованной в емкости (технологические журналы, компьютерный учет и другие), должны отражать производство каждой партии продукции согласно схеме лабораторного контроля, утвержденной в установленном порядке.

24. Для обработки природной питьевой воды допускается применять технологии водоподготовки, разрешенные к применению для обработки питьевой воды в соответствии с требованиями НПА в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не изменяющие содержание и соотношение в ней основных катионов и анионов, а также следующие методы:

уменьшение концентрации и удаление неустойчивых соединений (железа, марганца, серы) путем обработки воздухом и (или) кислородом;

отделение нерастворимых элементов (соединения железа и серы) путем фильтрации или декантирования;

охлаждение;

ультрафиолетовое облучение;

насыщение диоксидом углерода.

25. При производстве обработанной питьевой воды могут использоваться любые технологии водоподготовки (реагентная, безреагентная, смешанная), обеспечивающие соответствие обработанной питьевой воды требованиям настоящих Санитарных норм и правил и разрешенные к применению для обработки питьевой воды в соответствии с НПА в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

26. Не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевой воды, предназначенной для розлива.

27. При производстве воды питьевой для детского питания в качестве сырья должна использоваться природная питьевая вода. Использование серебра и диоксида углерода в качестве консервантов не допускается.

28. В качестве тары для розлива питьевой воды допускается использование емкостей (потребительской упаковки), разрешенных для применения в соответствии с НПА в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения для контакта с питьевой водой с учетом максимальных сроков хранения в них продукции.

Емкости для розлива одноразового использования из полимерных материалов использовать повторно не допускается.

29. Организации, изготавливающие питьевую воду, расфасованную в емкости, обязаны обеспечить обеззараживание потребительской упаковки, гарантирующее безопасность готовой продукции в эпидемическом отношении и безвредность по химическому составу.

30. Для санитарной обработки технологического оборудования, инвентаря, потребительской упаковки в организации должны применяться моющие средства и средства дезинфекции, разрешенные для применения в порядке, установленном НПА в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с инструкциями по их применению.

31. В организациях должно быть обеспечено проведение лабораторного контроля за качеством обработки потребительской упаковки.

32. Мойка потребительской упаковки в моечных машинах различных типов (марок) должна производиться в соответствии с инструкциями, разработанными для определенных типов (марок) машин.

Ополаскивание потребительской упаковки должно производиться питьевой водой под давлением не менее 0,15 МПа.

За работой моечных машин в организации должен быть установлен систематический технический и лабораторный контроль с регистрацией в журнале по контролю за их работой.

33. Новая стеклянная потребительская упаковка и потребительская упаковка одноразового использования из полимерных материалов перед розливом питьевой воды должны ополаскиваться питьевой водой, прошедшей водоподготовку.

34. Новая и оборотная стеклянная потребительская упаковка, направляемая на розлив, должна быть осмотрена на целостность. Треснувшая и разбитая стеклянная потребительская упаковка должна своевременно удаляться из производственных помещений организации.

35. Вымытая потребительская упаковка должна подвергаться контролю качества мойки.

36. Потребительская упаковка с питьевой водой должна плотно укупориваться для избежания фальсификации или загрязнения.

37. Разливочно-укупорочный блок до и после розлива питьевой воды, расфасованной в емкости, и другое технологическое оборудование в организации должны промываться и дезинфицироваться в соответствии с техническими инструкциями.

38. Используемые организацией в производстве оборудование, инвентарь, тара, должны быть изготовлены из материалов, разрешенных для применения в порядке, установленном НПА в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при контакте с водой.

39. Сроки годности, условия хранения и транспортирования питьевой воды, расфасованной в емкости, должны соответствовать требованиям, установленным в техническом нормативном правовом акте организации (изготовителя) на готовую продукцию.

- ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ

40. Маркировка питьевой воды, расфасованной в емкости, должна содержать сведения, установленные НПА в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе информацию о применяемых для ее обработки методах (при использовании) и вносимых минеральных добавках (при внесении).

41. Маркировка воды питьевой, расфасованной в емкости, должна содержать информацию для потребителя по:

условиям и срокам хранения воды;

срокам и условиям ее применения после вскрытия потребительской упаковки;

возрастной группе, для которой предназначена вода питьевая для детского питания (для детей раннего возраста от 0 до 3 лет, от 3 лет и старше).

(п. 41 в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

- ГЛАВА 5

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ

42. Производственный контроль должен осуществляться лабораторией организации или любой аккредитованной лабораторией на основании программы производственного контроля.

43. Объектами производственного контроля являются:

вода источника;

вода на этапах водоподготовки;

вода перед розливом;

потребительская упаковка и укупорочные средства;

технологическое оборудование;

готовая продукция.

44. Перечень контролируемых показателей и периодичность лабораторных исследований определяются организацией в зависимости от водоисточника, технологии водоподготовки, качества питьевой воды, расфасованной в емкости.

45. Питьевая вода, расфасованная в емкости, должна приниматься на склад организации партиями.

46. Для контроля качества питьевой воды, расфасованной в емкости, должны быть предусмотрены следующие исследования:

сокращенные (в каждой партии независимо от водоисточника и способа водоподготовки);

сокращенные периодические (не реже 1 раза в месяц);

полные (не реже 1 раза в год).

47. Перечень определяемых показателей в питьевой воде, расфасованной в емкости, при сокращенных исследованиях, проводимых в каждой партии, и сокращенных периодических исследованиях, проводимых не реже 1 раза в месяц, устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

Полные исследования проводятся по полному перечню показателей, установленных Гигиеническим нормативом.

48. Исследования по вирусологическим и паразитологическим показателям безопасности должны проводиться в следующих случаях:

при заборе воды для розлива из поверхностных источников либо подземных источников, расположенных в зоне влияния поверхностных источников, а также родниковой воды (не реже 1 раза в месяц, объект исследования - вода источников; не реже 1 раза в 1 год, объект исследования - готовая продукция);

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

при заборе воды из подземных источников, использующих защищенные подземные водные объекты (не реже 1 раза в год, объект исследования - вода источников);

при эпидемиологических показаниях (по решению территориальных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, объекты исследования - вода источников и готовая продукция).

49. В случае несоответствия требованиям настоящих Санитарных норм и правил, гигиенических нормативов при производстве питьевой воды, расфасованной в емкости, организация должна принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их возникновения:

приостановить либо прекратить производство питьевой воды, расфасованной в емкости;

снять с реализации продукцию, не соответствующую настоящим Санитарным нормам и правилам, Гигиеническому нормативу;

информировать территориальные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

проинформировать потребителя о несоответствии питьевой воды, расфасованной в емкости, и о непригодности ее использования в питьевых целях.

- ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ РАБОТНИКОВ

50. Работники организации, непосредственно участвующие в процессе розлива питьевых вод (далее - работники организации), должны проходить обязательные медицинские осмотры в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.

51. Работники организации, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, к производству питьевой воды, расфасованной в емкости, не допускаются.

52. Работники организации должны проходить гигиеническое обучение в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь.

53. Работники организации при появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышении температуры, нагноении и симптомах других заболеваний должны немедленно сообщить об этом администрации организации и обратиться в здравпункт (комнату медицинского осмотра) организации или в организацию здравоохранения для получения медицинской помощи.

54. Работники организации обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в том числе санитарной одеждой, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

55. Средства индивидуальной защиты работников должны быть чистыми. Смена санитарной одежды производится по мере загрязнения. Стирка и дезинфекция средств индивидуальной защиты должна проводиться в организации централизованно. Стирка санитарной одежды в домашних условиях не допускается.

56. Работники организации перед началом работы должны:

надеть чистые средства индивидуальной защиты;

подобрать волосы под косынку или колпак;

двукратно тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

57. Во избежание попадания посторонних предметов в сырье и готовую продукцию не допускается:

вносить и хранить в производственных помещениях организации мелкие стеклянные и металлические предметы;

застегивать одежду булавками, иголками и хранить в карманах предметы личного обихода (зеркала, расчески, кольца, значки, сигареты, спички и другое).

58. Входить в производственные помещения организации без специальной и (или) санитарной одежды не допускается.

59. Слесари, электромонтеры и другие работники, занятые ремонтными работами в производственных помещениях организации, должны:

соблюдать правила личной гигиены;

работать в производственных помещениях организации в средствах индивидуальной защиты, в том числе в санитарной одежде;

принимать меры по предупреждению возможности попадания посторонних предметов в продукцию.

Инструменты должны переноситься работниками в специальных закрытых ящиках с ручками.

60. При выходе из производственных помещений на территорию организации и посещении бытовых помещений организации (туалетов, объектов общественного питания, здравпункта и других) средства индивидуальной защиты, в том числе санитарную одежду, работники обязаны снимать.

Не допускается надевать на средства индивидуальной защиты, в том числе на санитарную одежду, личную верхнюю одежду.

61. Работники организации должны следить за чистотой рук. Ногти на руках должны быть коротко острижены и не покрыты лаком.

62. Работники должны мыть руки:

после каждого перерыва в работе;

при переходе от одной операции к другой;

после соприкосновения с загрязненными предметами;

после посещения туалета;

в иных случаях, установленных настоящими Санитарными нормами и правилами.

63. Не допускается курение в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели.

- Приложение 1

к Санитарным нормам и правилам

"Требования к питьевой воде,

расфасованной в емкости"

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СОКРАЩЕННЫХ И СОКРАЩЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ

| N п/п | Наименование показателя | Вид анализа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сокращенный | сокращенный периодический |
| 1 | - Органолептические показатели: |  |  |
|  | запах при 20 °C | + | - |
|  | запах при нагревании до 60 °C | + | - |
|  | привкус | + | - |
|  | водородный показатель (рН) | + | - |
|  | цветность | - | + |
|  | мутность | - | + |
| 2 | - Бактериологические показатели: |  |  |
|  | общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °C за 24 часа | + | - |
|  | общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22 °C за 72 часа | - | + |
|  | общие колиформные бактерии | + | - |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | + | - |
|  | синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | - | + |
| 3 | - Показатели органического загрязнения: |  |  |
|  | окисляемость перманганатная | - | + |
| 4 | - Содержание реагентов <*>: |  |  |
|  | озон | + | - |
|  | серебро | + | - |
|  | йодид-ион | + | - |
|  | фторид-ион | + | - |
|  | диоксид углерода | + | - |

--------------------------------

<*> Определение содержания указанных реагентов производят в случае их использования перед подачей питьевой воды на розлив.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства

здравоохранения Республики

Беларусь

15.12.2015 N 123

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ "ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ"

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

- Таблица 1

Гигиенические нормативы органолептических свойств питьевой воды, расфасованной в емкости

| Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая категория | высшая категория |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Запах при 20 °C | баллы | 0 | 0 |
| Запах при нагревании до 60 °C | баллы | 1 | 0 |
| Привкус | баллы | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 5 | 5 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | 1,0 | 0,5 |
| Водородный показатель рН (в пределах) для: |  |  |  |
| негазированных вод | единицы | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| газированных вод |  | 4,5 - 8,5 | 4,5 - 8,5 |
| Показатели солевого состава <*>: |  |  |  |
| Хлориды (по Cl-) | мг/дм3 | 250 | 150 |
| (позиция введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120) |  |  |  |
| Сульфаты (по SO42-) | мг/дм3 | 250 | 150 |
| (позиция введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120) |  |  |  |
| Фосфаты (по PO43-) | мг/дм3 | 3,5 | 3,5 |
| (позиция введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120) |  |  |  |

--------------------------------

<*> Показатели солевого состава, нормированные по влиянию на органолептические (эстетические) свойства воды.

(сноска введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120)

- Таблица 2

Гигиенические нормативы безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости, по химическому составу

| Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более |  | Показатель вредности <1> | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая категория | высшая категория |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели солевого и газового состава <2> |  |  |  |  |  |
| Силикаты (по Si) | мг/дм3 | 10 | 10 | с.-т. | 2 |
| Нитраты (NO3-) | мг/дм3 | 20 | 5 | орг. | 3 |
| Цианиды (по CN-) | мг/дм3 | 0,035 | 0,035 | с.-т. | 2 |
| Сероводород (H2S) | мг/дм3 | 0,003 | 0,003 | орг. запах | 4 |
| - Токсичные металлы |  |  |  |  |  |
| Алюминий (Al) | мг/дм3 | 0,2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba) | мг/дм3 | 0,7 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Бериллий (Be) | мг/дм3 | 0,0002 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 0,3 | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Кобальт (Co, суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Литий (Li) | мг/дм3 | 0,03 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn) | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/дм3 | 1 | 1 | орг. | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| Натрий (Na) | мг/дм3 | 200 | 20 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| Селен (Se) | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Серебро (Ag) | мг/дм3 | 0,025 | 0,0025 | с.-т. | 3 |
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| Стронций (Sr2+) | мг/дм3 | 7 | 7 | с.-т. | 2 |
| Сурьма (Sb) | мг/дм3 | 0,005 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| Хром (Cr6+) | мг/дм3 | 0,05 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| Цинк (Zn2+) | мг/дм3 | 5 | 3 | орг. | 3 |
| - Токсичные неметаллические элементы |  |  |  |  |  |
| Бор (B) | мг/дм3 | 1,0 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 0,006 | с.-т. | 2 |
| Озон <3> | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | орг. | 3 |
| - Галогены |  |  |  |  |  |
| Бромид-ион (Br-) | мг/дм3 | 0,2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | орг. | 3 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | орг. | 3 |
| - Показатели органического загрязнения |  |  |  |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 3 | 2 | - | - |
| Аммиак и аммоний-ион (по NH4+) | мг/дм3 | 0,1 | 0,05 | - | - |
| Нитриты (по NO2-) | мг/дм3 | 0,5 | 0,005 | орг. | 2 |
| Органический углерод | мг/л | 10 | 5 | - | - |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,05 | 0,05 | орг. | - |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 | 0,01 | орг. | - |
| Фенолы летучие (суммарно) | мкг/дм3 | 0,5 | 0,5 | орг. запах | 4 |
| Хлороформ <4> | мкг/дм3 | 60 | 1 | с.-т. | 2 |
| Бромоформ <4> | мкг/дм3 | 20 | 1 | с.-т. | 2 |
| Дибромхлорметан <4> | мкг/дм3 | 10 | 1 | с.-т. | 2 |
| Бромдихлорметан <4> | мкг/дм3 | 10 | 1 | с.-т. | 2 |
| Четыреххлористый углерод <4> | мкг/дм3 | 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| Формальдегид | мкг/дм3 | 25 | 25 | с.-т. | 2 |
| Бенз(а)пирен | мкг/дм3 | 0,005 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Ди(2-этилгексил)фталат | мкг/дм3 | 6 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Гексахлорбензол | мкг/дм3 | 0,2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Линдан ( ГХЦГ) | мкг/дм3 | 0,5 | 0,2 | с.-т. | 1 |
| 2,4-Д | мкг/дм3 | 1 | 1 | с.-т. | 2 |
| Гептахлор | мкг/дм3 | 0,05 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мкг/дм3 | 0,5 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Атразин | мкг/дм3 | 0,2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Симазин | мкг/дм3 | 0,2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 2,2',4,4'-Тетрабромдифениловый эфир (БДЭ-47) <6> | мкг/дм3 | не допускается (< 0,14) | не допускается (< 0,1) | - | - |
| (позиция введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120) |  |  |  |  |  |
| 2,2',4,4',5-Пентабромдифениловый эфир (БДЭ-99) <6> | мкг/дм3 | не допускается (< 0,14) | не допускается (< 0,14) | - | - |
| (позиция введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120) |  |  |  |  |  |
| 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Декабромдифениловый эфир (БДЭ-209) <6> | мкг/дм3 | не допускается (< 0,8) | не допускается (< 0,8) | - | - |
| (позиция введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120) |  |  |  |  |  |
| - Комплексные показатели токсичности <5>: |  |  |  |  |  |
| По сумме и NO3- | единицы |  |  | - | - |
| Тригалометаны (сумма) <4> | единицы |  |  | - | - |

--------------------------------

<1> Лимитирующий показатель вредности, по которому установлен гигиенический норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

<2> Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влиянию на организм человека.

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

<3> Определяется в случае использования для обработки питьевой воды, идущей на розлив, озонирования. На момент реализации готовой продукции содержание в ней остаточного озона должно равняться 0. В процессе производства определение содержания остаточного озона осуществляется в соответствии с технологической инструкцией.

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

<4> Анализ выполняется только питьевой воды, расфасованной в емкости, источником которой является питьевая вода из централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

<5> Комплексные показатели токсичности рассчитываются по формуле

где С1 - содержание в питьевой воде конкретного вещества в мг (мкг)/л;

ПДК1 - предельно допустимая концентрация данного вещества в питьевой воде в мг (мкг)/дм3.

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

<6> Анализ содержания полибромированных соединений (БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209) выполняется в рамках государственного санитарного надзора в исходном сырье (вода источников) в случаях нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных ситуациях, приводящих к попаданию полибромированных соединений в среду обитания человека.

(в ред. постановления Минздрава от 22.11.2016 N 120)

- Таблица 3

Допустимые уровни содержания консервантов в питьевой воде, расфасованной в емкости

| Консерванты | Единицы измерения | Предельно допустимая концентрация в питьевой воде | Нормативы, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая категория | высшая категория |
| Серебро (Ag) | мг/дм3 | 0,05 | 0,025 | 0,025 |
| Йод (J) | мг/дм3 | 0,125 | 0,06 | 0,06 |
| Диоксид углерода <*> | % | 0,4 | 0,4 | 0,2 |

--------------------------------

<*> Допускается содержание диоксида углерода выше 0,4% при условии указания содержания диоксида углерода на этикетке.

- Таблица 4

Нормативы физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава питьевой воды, расфасованной в емкости

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы физиологической полноценности питьевой воды, в пределах | Нормативы качества расфасованных вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая категория, не более | высшая категория, в пределах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 100 - 1000 | 50 - 1000 (в пределах) | 200 - 500 |
| Жесткость | мг-экв/дм3 | 1,5 - 7 | 7 | 1,5 - 7 |
| Щелочность | мг-экв/дм3 | 0,5 - 6,5 | 6,5 | 0,5 - 6,5 |
| Кальций (Ca) | мг/дм3 | 25 - 130 <*> | 130 | 25 - 80 |
| Магний (Mg) | мг/дм3 | 5 - 65 <*> | 65 | 5 - 50 |
| Калий (K) | мг/дм3 | - | 20 | 2 - 20 |
| Бикарбонаты (HCO3-) | мг/дм3 | 30 - 400 | 400 | 30 - 400 |
| Фторид-ион (F-) | мг/дм3 | 0,5 - 1,5 | 1,5 | 0,6 - 1,2 0,6 - 1,0 <**> |
| Йодид-ион (J-) <***> | мкг/дм3 | 10 - 125 | 125 | 40 - 60 |

--------------------------------

<*> Нормативы установлены расчетным путем, исходя из максимально допустимой жесткости 7 мг-экв/дм3 и учета минимально необходимого уровня содержания магния при расчете максимально допустимого содержания кальция и наоборот.

<**> Норматив для воды питьевой для детского питания.

<***> Кондиционирование по йоду воды питьевой для детского питания не является обязательным.

- Таблица 5

Гигиенические нормативы питьевой воды, расфасованной в емкости, по микробиологическим и паразитологическим показателям безопасности

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| - Бактериологические показатели безопасности |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °C за 24 часа <*> | КОЕ/см3 | не более 20 |
| Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22 °C за 72 часа <*> | КОЕ/см3 | не более 100 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/300 см3 | отсутствие |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | КОЕ/300 см3 | отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий <**> | КОЕ/20 см3 | отсутствие |
| Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | КОЕ/1000 см3 | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/300 см3 | отсутствие |
| (позиция введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120) |  |  |
| - Вирусологические показатели безопасности |  |  |
| Колифаги | БОЕ/1000 см3 | отсутствие |
| Энтеровирусы <***> | ГЭ/1000 дм3 (для воды источников) ГЭ/3 дм3 (для готовой продукции) | отсутствие |
| (позиция введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120) |  |  |
| - Паразитологические показатели безопасности |  |  |
| Ооцисты криптоспоридий | единиц в 50 дм3 | отсутствие |
| Цисты лямблий | единиц в 50 дм3 | отсутствие |
| Яйца гельминтов | единиц в 50 дм3 | отсутствие |

--------------------------------

<*> Для природной питьевой воды из подземных источников, использующих защищенные подземные водные объекты, в готовой продукции определяют не позднее 12 часов после розлива и температуре хранения от +1 °C до +40 °C.

Для обработанной питьевой воды и природной питьевой воды из поверхностных источников в готовой продукции определяют в течение всего срока годности.

<**> Анализ выполняется для питьевой воды, расфасованной в емкости, источником розлива которой являются поверхностный источник, подземный источник, расположенный в зоне влияния поверхностного источника, либо централизованная система питьевого водоснабжения.

<***> Контролируемым показателем является РНК энтеровирусов. При обнаружении в исследуемой пробе воды РНК энтеровирусов проводится ее определение в повторно взятой (в течение суток) пробе.

(сноска <***> введена постановлением Минздрава от 22.11.2016 N 120)