ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 июля 2015 г. № 90

Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к местам погребения и крематориям» и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 222

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к местам погребения и крематориям».

2. Признать утратившим силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 222 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию мест погребения».

3. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.07.2015 № 90 |
| --- | --- |

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к местам погребения и крематориям»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к территории мест погребения и крематориев, водоснабжению и канализации, содержанию административных зданий, сооружений и помещений, предназначенных для обслуживания мест погребения и крематориев (далее – здания и сооружения), погребению, перезахоронению и перевозке тел (останков) умерших, а также условиям труда работающих.

2. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 2/804; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2015, 2/2235), Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), Законом Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 50, 2/46).

4. Требования настоящих Санитарных норм и правил распространяются на проектируемые, строящиеся (возводимые), реконструируемые, действующие места погребения и крематории независимо от их подчиненности и форм собственности, за исключением мест погребения и крематориев, строительство (возведение) и реконструкция которых начались до вступления в силу настоящих Санитарных норм и правил.

5. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ И КРЕМАТОРИЕВ

6. Санитарно-защитная зона крематория определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

7. Размер минимального расстояния между создаваемым местом погребения и границей жилой застройки, садоводческого товарищества, дачного кооператива, зоны отдыха, относящейся к природным территориям, подлежащим специальной охране, устанавливается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Размещение мест погребения запрещается:

в первом и втором поясе зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения;

в пределах санитарно-защитной полосы вокруг первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений.

9. Территория мест погребения и крематориев (проезды, дорожки, клумбы, газоны и другие места общественного пользования) должна своевременно очищаться от мусора и содержаться в чистоте.

10. Складирование твердых коммунальных отходов, в том числе использованных ритуальных принадлежностей, вне установленных мест временного хранения отходов (контейнеры, урны, площадки бесконтейнерного типа) запрещается.

11. Размещение, оборудование и содержание контейнерных площадок и емкостей (контейнеры, урны), площадок бесконтейнерного типа для временного хранения отходов, в том числе использованных ритуальных принадлежностей, на территории мест погребения и крематориев должно осуществляться в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающим требования к территории населенных пунктов и организаций, настоящими Санитарными нормами и правилами.

12. На территории мест погребения в сельской местности для временного хранения отходов может быть организована площадка бесконтейнерного типа, оборудованная трехсторонним ограждением высотой не менее 1,5 м с асфальтированным (бетонным) основанием.

13. Твердые коммунальные отходы с территорий мест погребения и крематориев должны вывозиться на объекты захоронения (переработки) твердых коммунальных отходов с периодичностью, исключающей переполнение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и площадок бесконтейнерного типа.

14. Сжигание твердых коммунальных отходов, в том числе использованных ритуальных принадлежностей, захоронение их на территории мест погребения и крематориев, а также прилегающей к ним территории или уничтожение другим способом запрещено.

15. Места погребения и крематории должны быть обеспечены общественными туалетами по определению местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня.

16. Устройство, оборудование и содержание общественных туалетов как подключенных к сетям централизованного водоснабжения и канализации, так и в неканализованных районах должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил, устанавливающих требования к территории населенных пунктов и организаций, настоящих Санитарных норм и правил.

17. Влажная уборка и дезинфекция общественных туалетов должны проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки. Стены, полы в туалетах моются специальным инвентарем (ветошь или хозяйственные салфетки, ведра, щетки, шланги и другое). Для дезинфекции туалетов должны использоваться средства дезинфекции, разрешенные к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению.

18. Уборочный инвентарь для уборки общественных туалетов должен соответствовать следующим требованиям:

иметь четкую яркую маркировку «пол», «выше пола»;

использоваться строго по назначению;

после использования подвергаться обеззараживанию с использованием средств дезинфекции, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению;

промываться горячей водой с моющими средствами и просушиваться;

храниться упорядоченно в специально отведенных местах (помещениях), шкафах, стеллажах или тележках.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

19. Водоснабжение зданий и сооружений должно осуществляться:

из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения;

устройством внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода от собственной артезианской скважины;

из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (шахтные, трубчатые колодцы, каптажи родников (ключей)).

Устройство системы водоснабжения должно отвечать требованиям санитарных норм и правил, устанавливающих требования к устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации хозяйственно-питьевых водопроводов, настоящих Санитарных норм и правил.

20. Расположение источника нецентрализованного питьевого водоснабжения должно соответствовать санитарным правилам и нормам, устанавливающим требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения.

21. При использовании воды из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения или из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил для соответствующих систем водоснабжения или источников питьевого водоснабжения.

22. Администрация мест погребения и крематориев обязана выполнять производственный лабораторный контроль качества питьевой воды.

23. Для поливных целей может использоваться вода непитьевого качества:

из водопроводной сети;

из нецентрализованных источников водоснабжения;

привозная вода, которая хранится в специальных емкостях (цистернах).

Водопроводная сеть, нецентрализованные источники водоснабжения и специальные емкости (цистерны) для поливных целей должны иметь предупреждающие надписи о том, что вода не предназначена для питьевых целей.

24. Канализование зданий и сооружений осуществляется присоединением к сетям канализации, или устройством местных очистных сооружений канализации, или оборудованием водонепроницаемых выгребов в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

25. При оборудовании водонепроницаемого выгреба не допускается его переполнение. Вывоз вод сточных неочищенных должен осуществляться при заполнении водонепроницаемого выгреба не более чем на 3/4 объема.

26. Воды сточные технологические (от помещений крематориев, связанных с хранением тел, их омовением, подготовкой к обряду прощания) и воды сточные дождевые от крематориев, содержащие токсичные компоненты, перед сбросом в сеть канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях, дезинфицироваться с последующим разбавлением бытовыми сточными водами.

27. Не допускается сброс неочищенных сточных вод от зданий и сооружений на прилегающую территорию, в поверхностные водные объекты, кюветы, канавы, траншеи и другие места, не предназначенные для сброса неочищенных сточных вод.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

28. Помещения зданий и сооружений должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки.

29. Уборочный инвентарь (ветошь или хозяйственные салфетки, ведра, щетки, швабры и другое) для уборки помещений зданий и сооружений должен соответствовать следующим требованиям:

иметь четкую маркировку;

использоваться строго по назначению;

после использования промываться горячей водой с моющими средствами и просушиваться;

храниться упорядочено в специально выделенных местах (помещениях), шкафах, стеллажах или тележках.

30. Уборочный инвентарь для уборки служебных туалетов, расположенных в зданиях и сооружениях, должен соответствовать требованиям пункта 18 настоящих Санитарных норм и правил.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕБЕНИЮ, ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКЕ ТЕЛ (ОСТАНКОВ) УМЕРШИХ

31. Погребение, перезахоронение и перевозка тел (останков) умерших должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

32. Извлечение и перезахоронение тел (останков) умерших от таких инфекционных заболеваний, как натуральная оспа, чума, холера, желтая лихорадка, мелиоидоз, сибирская язва, сап, геморрагические лихорадки Ласса, Крымская, Марбург, Эбола, запрещается.

33. Патологоанатомические, операционные отходы (органы, ткани, части тела) подлежат захоронению в деревянных ящиках на специально отведенных участках мест погребения или кремации.

Захоронение патологоанатомических, операционных отходов (органы, ткани, части тела) при инфекционных заболеваниях, указанных в пункте 32 настоящих Санитарных норм и правил, проводится в оцинкованных герметически запаянных гробах.

34. Транспорт после перевозки тел (останков) умерших от инфекционных заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, определяемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь, подлежит обязательному обеззараживанию с использованием средств дезинфекции, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению.

35. Инструмент после проведения работ, связанных с извлечением и перезахоронением тел (останков) умерших, подлежит обязательному обеззараживанию с использованием средств дезинфекции, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно инструкциям по их применению и не должен выноситься за пределы мест погребения.

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ

36. Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе специальной одеждой (далее – спецодежда), в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

37. СИЗ, в том числе спецодежда, должны соответствовать характеру производственной деятельности и находиться в исправном состоянии. Работа без СИЗ, в том числе спецодежды, соответствующих характеру производственной деятельности, запрещается.

38. Спецодежда должна храниться в промаркированных отделениях шкафов в гардеробных для спецодежды и специальной обуви отдельно от личной одежды.

39. Стирка и ремонт спецодежды производятся централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже 1 раза в месяц.

40. При наличии санитарно-бытовых помещений их устройство, оборудование и обеспеченность расходными материалами должны соответствовать числу работающих на местах погребения и в крематориях, включать гардеробную с умывальником, туалет, помещения для обогрева работающих, сушки спецодежды, комнату приема пищи.

41. Комната приема пищи (при наличии) должна быть обеспечена:

столами, скамейками (стульями) с гигиеническим покрытием;

мебелью для хранения посуды;

умывальником с моющими средствами для рук (допускается в шаговой доступности);

водой питьевого качества (допускается вода, расфасованная в емкости);

холодильником.

Допускается использование электрочайников и микроволновых печей.

42. Работники подлежат предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, результаты которых должны быть подтверждены документально в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

43. Работники должны проходить в учреждениях, осуществляющих государственный санитарный надзор, гигиеническое обучение перед поступлением на работу и в дальнейшем с периодичностью в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.