Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 декабря 2013 г. N 1325

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ "ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

На основании абзаца третьего части первой статьи 7 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. "Об охране труда", подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации "Применение одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения".

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Приказ

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

31 декабря 2013 г. N 1325

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

"ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

- ВВЕДЕНИЕ

Безопасность медицинской помощи является непременным условием реализации любых программ в системе здравоохранения. Обеспечению безопасности медицинской помощи в значительной мере способствует применение одноразовых изделий. В структуре одноразовых изделий особое место занимают одноразовая медицинская одежда и белье, изготовленные из нетканых материалов.

Научные исследования и медицинская практика убедительно доказали, что применение стерильной одноразовой медицинской одежды и белья создает высокий уровень асептических условий, обеспечивая биобезопасность медицинской помощи.

В Республике Беларусь производятся отдельные нетканые материалы, а также имеются производители одноразовой медицинской одежды и белья. Одноразовая медицинская одежда и белье отечественных производителей используются в организациях здравоохранения нашей страны. Однако критерии для оценки качества одноразовой медицинской одежды и белья отсутствуют, нет обобщающих данных об экономической целесообразности использования этих изделий, а также о порядке стерилизации, хранения, использования и утилизации одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения.

Методические рекомендации содержат критерии для оценки качества одноразовой медицинской одежды и белья (гигроскопичность, воздухопроницаемость, поверхностная плотность, микробная проницаемость). Параметры качества отдельных видов одноразовой медицинской одежды и белья приведены в Приложении 1. Рекомендуются также условия и сроки использования одноразовой медицинской одежды и белья в различных отделениях организаций здравоохранения, порядок стерилизации, хранения и обезвреживания этих изделий.

В Приложении 2 (таблицы 1 - 16) представлены перечни одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений хирургического профиля (операционных блоков и послеоперационных палат) и других отделений организаций здравоохранения, оказывающих различные виды хирургической помощи.

Приложение 3 содержит данные о видах нетканых материалов, используемых для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья.

В Приложение 4 включены общие сведения об одноразовой медицинской одежде и белье, гигиенических свойствах и группировке этих изделий.

Приложение 5 содержит материалы по оценке затрат/экономии при использовании одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения.

В Приложении 6 дана ориентировочная основа действий при надевании одноразового медицинского халата.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Методические рекомендации "Применение одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения" (далее - Методические рекомендации) предназначены для руководителей и медицинских работников организаций здравоохранения, использующих одноразовую медицинскую одежду и белье.

2. Методические рекомендации содержат критерии оценки качества одноразовой медицинской одежды и белья, определяют условия и сроки использования одноразовой медицинской одежды и белья в различных отделениях организаций здравоохранения, порядок стерилизации, хранения и обезвреживания этих изделий, экономические обоснования использования одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения. Применение Методических рекомендаций направлено на снижение риска внутрибольничного инфицирования пациентов в процессе оказания медицинской помощи, а также обеспечение биобезопасности для медицинских работников, занятых лечебно-диагностическим процессом.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Одноразовая медицинская одежда и белье представляют собой изделия медицинского назначения одноразового применения, изготовленные из нетканых материалов и предназначенные для использования их медицинскими работниками и пациентами в качестве одноразовых средств, обеспечивающих биобезопасность медицинской помощи.

4. Нетканые материалы - это текстильные изделия из натуральных и химических волокон (нитей), скрепленных между собой физико-химическим или термическим способом. Для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья используются нетканые материалы, разрешенные к применению в Республике Беларусь в установленном порядке.

5. Основной ассортимент одноразовой медицинской одежды включает: халаты, шапочки, куртки хирургические, брюки хирургические, костюмы хирургические, бахилы, маски, фартуки, нарукавники.

6. К одноразовому медицинскому белью относятся: простыни, простыни с отверстиями и адгезивными краями для операционного поля, пеленки, подстилки впитывающие, салфетки, наматрасники, наволочки, чехлы на инструментальный стол, чехлы на раскладушку, рубашки для рожениц, конверты для новорожденных.

7. Основными параметрами, характеризующими качество одноразовой медицинской одежды и белья, изготовленных из нетканых материалов, являются гигроскопичность, воздухопроницаемость, поверхностная плотность, микробная проницаемость. Общие сведения о нетканых материалах и одноразовой медицинской одежде и белье представлены в Приложениях 3 и 4.

8. Гигроскопичность - способность изделий (материалов) сорбировать (поглощать) на своей поверхности влагу (водяные пары, пот) и отдавать ее в окружающую среду. Чем выше значения гигроскопичности одноразовой медицинской одежды и белья, тем выше их гигиеничность. Одноразовая медицинская одежда и белье, в зависимости от нетканых материалов, используемых для их изготовления, по гигроскопичности подразделяются на три группы:

1) слабо гигроскопичные (гигроскопичность - 1 - 5%);

2) средне гигроскопичные (гигроскопичность - 5,1 - 10%);

3) высоко гигроскопичные (гигроскопичность - более 10%).

9. Воздухопроницаемость одноразовой медицинской одежды и белья характеризует их способность пропускать через себя воздух. Одноразовая медицинская одежда и белье, изготовленные из нетканых материалов, в процессе их применения не должны нарушать тепловой баланс организма человека (не должны препятствовать теплоотдаче и испарению пота). Одноразовая медицинская одежда и белье, изготовленные из нетканых материалов, по воздухопроницаемости подразделяются на группы:

1) воздухонепроницаемые (изготовленные из ламинированных нетканых материалов);

2) низко проницаемые (воздухопроницаемость - 10 - 70 куб.дм/кв.м/с);

3) средне проницаемые (воздухопроницаемость - 71 - 150 куб.дм/кв.м/с);

4) выше средне проницаемых (воздухопроницаемость - 151 - 300 куб.дм/кв.м/с);

5) высоко проницаемые (воздухопроницаемость - более 300 куб.дм/кв.м/с).

10. Поверхностная плотность - показатель, характеризующий массу единицы площади материала (г/кв.м). Одноразовая медицинская одежда и белье изготавливаются из нетканых материалов, обладающих поверхностной плотностью от 15 до 70 г/кв.м. Поверхностная плотность нетканых материалов (35 г/кв.м) является нижней границей для обеспечения биологической защиты медицинских работников и пациентов, использующих одноразовую медицинскую одежду и белье.

11. Микробная проницаемость - это способность материала препятствовать проникновению через него микроорганизмов. Одноразовая медицинская одежда и белье обладают различной микробной проницаемостью (различной устойчивостью к проникновению микроорганизмов). Микробная проницаемость (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) одноразовой медицинской одежды и белья зависит от поверхностной плотности нетканых материалов, использованных для изготовления этих изделий. Нетканые материалы с поверхностной плотностью 15 - 30 г/кв.м обладают полной или частичной микробной проницаемостью. Нетканые материалы с поверхностной плотностью 35 г/кв.м и более, а также ламинированные нетканые материалы являются непроницаемыми для микроорганизмов.

12. Одноразовая медицинская одежда и белье, полностью непроницаемые для микроорганизмов (изготовленные из нетканых материалов с плотностью более 35 г/кв.м, а также из ламинированных нетканых материалов), применяются при выполнении инвазивных вмешательств для исключения контакта кожных покровов медицинского работника с биологическими жидкостями пациента.

13. Одноразовая медицинская одежда и белье, изготовленные из нетканых материалов, должны обладать хорошей драпируемостью (способность собираться в складки), мягкостью при касании, обеспечивать приятный контакт с телом и отсутствие побочных эффектов (раздражение, потертость, опрелость, аллергическая реакция).

14. Для изготовления одноразовых хирургических простыней с отверстиями, позволяющими выделять рабочую поверхность вокруг операционной раны, используют адгезивные составы. Адгезивные составы обеспечивают прилипание и прилегание одноразовой хирургической простыни к кожным покровам пациента вокруг операционной раны. Адгезивные составы не должны вызывать раздражение кожи и легко удаляться без повреждения кожных покровов.

15. При использовании одноразовых простыней и пеленок, обладающих способностью впитывать жидкость, применяют многослойные изделия, которые в зависимости от размера должны впитывать не менее 250 - 500 мл жидкости.

16. Одноразовая медицинская одежда и белье, используемые в организациях здравоохранения, должны отвечать основным критериям качества, приведенным в Приложении 1. Указанные в Приложении 1 значения параметров качества (плотность нетканого материала, его воздухопроницаемость, гигроскопичность и микробная проницаемость) следует рассматривать как минимальные.

17. Требования к отдельным изделиям одноразовой медицинской одежды и белья по плотности <1> нетканого материала, из которого они изготовлены, а также по впитывающей способности, приведены в таблицах 1 - 16 Приложения 2.

--------------------------------

<1> От плотности нетканого материала зависят другие его параметры: воздухопроницаемость, гигроскопичность, микробная проницаемость.

- УСЛОВИЯ И СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

18. Одноразовая медицинская одежда и белье используются в организациях здравоохранения различного профиля. Использование одноразовой медицинской одежды и белья является наиболее рациональным и экономически обоснованным в организациях здравоохранения, оказывающих различные виды хирургической помощи, в следующей нисходящей последовательности: 1) республиканские научно-практические центры; 2) клинические больницы (областные, городские); 3) центральные районные больницы (Приложение 5).

19. Одноразовая медицинская одежда и белье в обязательном порядке должны применяться:

при выполнении работ в операционных для трансплантации органов и тканей;

при проведении высокотехнологичных и сложных хирургических операций;

в родильных залах перинатальных центров;

в асептических палатах.

20. Применение одноразовой медицинской одежды и белья рекомендуется в отделениях анестезиологии и реанимации и других подразделениях организаций здравоохранения, в которых выполняются высоко инвазивные процедуры, требующие высокого уровня асептических условий и применения установок для очистки воздуха.

21. В отделениях хирургического профиля, в том числе операционных блоках и послеоперационных палатах, использование стерильной одноразовой медицинской одежды и белья эффективно предупреждает передачу микробных агентов от пациентов медицинским работникам и от медицинских работников пациентам.

21.1. Одноразовая медицинская одежда и белье (комплекты стерильной одноразовой медицинской одежды и белья) рекомендуются для использования при проведении хирургических операций, при обработке ран, оказании неотложной помощи, проведении реанимационных мероприятий.

21.2. В зависимости от вида хирургического вмешательства рекомендуется использовать стерильные специализированные комплекты белья для конкретных операций, включающие набор специализированных простыней с вырезами и отверстиями, снабженных адгезивными краями, впитывающими зонами, карманами и т.д. В комплект также могут входить липкая операционная пленка, чехол на инструментальный столик, чехлы для инструментов, карманы-приемники и другие согласно таблицам 1 и 2 Приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

21.3. Комплекты стерильной одноразовой медицинской одежды и белья, используемые при проведении хирургических операций, должны обеспечивать "зональный подход", при котором обеспечиваются:

выделение зоны, непроницаемой для жидкостей и микроорганизмов;

контроль за распространением жидкостей в области оперативного вмешательства;

предупреждение проникновения бактерий с кожи пациента в рану (обеспечивают липкие края отверстий в одноразовом белье).

21.4. Для медицинского персонала, участвующего в проведении хирургических операций, используются стерильные хирургические халаты одноразового применения с влагонепроницаемым передом и рукавами. Ориентировочная основа действий при надевании одноразового стерильного хирургического халата приведена в Приложении 6.

21.5. В операционных одноразовая медицинская одежда используется однократно в течение времени выполнения оперативного вмешательства.

21.6. В послеоперационных палатах одноразовая медицинская одежда используется однократно в течение рабочего дня.

22. В акушерских и гинекологических отделениях (родильных блоках и других помещениях с асептическим режимом для новорожденных) одноразовая медицинская одежда и белье предназначены для защиты от микробных агентов рожениц, родильниц и новорожденных, а также медицинского персонала.

22.1. При оказании акушерско-гинекологической помощи рекомендуется использовать одноразовую медицинскую одежду, а также стерильные комплекты одноразовой медицинской одежды и белья:

для приема родов;

для новорожденного;

для кесарева сечения;

для лапароскопии и гинекологических операций (Приложение 2, таблицы 3, 4).

22.2. Одноразовая медицинская одежда и белье, используемые в акушерско-гинекологических отделениях, должны отвечать требованиям, изложенным в п. 21.2 - 21.4.

22.3. При включении в состав комплектов, перечисленных в п. 21.1 настоящих Методических рекомендаций, рубашки для рожениц она должна быть выполнена из нетканых материалов, впитывающих капли пота, не нарушающих естественный воздухообмен и обладающих барьерными свойствами в отношении микроорганизмов (с поверхностной плотностью более 35 г/кв.м).

22.4. При включении в состав комплектов, перечисленных в п. 21.1 настоящих Методических рекомендаций, пеленки для новорожденного она должна быть выполнена из многослойных нетканых материалов, обладающих впитывающими свойствами и не нарушающих естественный воздухообмен.

22.5. В операционных и родильных блоках, родовых палатах одноразовая медицинская одежда должна использоваться однократно в течение времени приема родов или выполнения оперативного вмешательства.

22.6. В акушерских и гинекологических отделениях, палатах для новорожденных одноразовая медицинская одежда должна использоваться однократно в течение рабочего дня.

23. В травматологических и ортопедических отделениях использование стерильной одноразовой медицинской одежды и белья направлено на обеспечение биологической безопасности пациентов и медицинского персонала в процессе оперативных вмешательств.

23.1. В операционных блоках травматологических и ортопедических отделений одноразовая медицинская одежда и белье используются при выполнении высокотехнологичных и больших по объему хирургических вмешательств.

23.2. В травматологических и ортопедических отделениях рекомендуется одноразовая медицинская одежда и белье, а также комплекты для хирургических операций согласно таблицам 5 и 6 Приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

23.3. Одноразовая медицинская одежда и белье, используемые в травматологических и ортопедических отделениях, должны отвечать требованиям, изложенным в п. 21.2 - 21.4.

23.4. В операционных блоках травматологических и ортопедических отделений одноразовая медицинская одежда используется однократно в течение времени выполнения оперативного вмешательства.

24. В отделениях анестезиологии и реанимации одноразовая медицинская одежда и белье используются для обеспечения условий асептики, в котором особо нуждаются находящиеся в тяжелом состоянии пациенты этих отделений. Одноразовое белье используется для защиты предметов больничной среды от загрязнения их биологическими жидкостями пациентов (кровь, гной, выделения).

24.1. В отделениях анестезиологии и реанимации рекомендуется использовать одноразовые халаты, халаты с непромокаемым передом, фартуки, нарукавники, шапочки, простыни, впитывающие пеленки согласно таблицам 7 и 8 Приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

24.2. При выполнении медицинских вмешательств в условиях реанимационного зала рекомендуется использовать стерильную одноразовую медицинскую одежду.

24.3. Одноразовая медицинская одежда и белье, используемые в отделениях анестезиологии и реанимации, должны отвечать требованиям, изложенным в п. 21.2 - 21.4.

24.4. При транспортировке пациентов отделения анестезиологии и реанимации рекомендуется использовать одноразовые простыни, накрывая ими носилки (каталку). Для предотвращения загрязнения кровью и другими биологическими жидкостями на кроватях в реанимационных палатах рекомендуется применять индивидуальные впитывающие пеленки.

24.5. Смену одноразового белья в отделениях анестезиологии и реанимации рекомендуется проводить ежедневно. Одноразовое белье, загрязненное выделениями (биологическими жидкостями) пациента, подлежит немедленной смене.

25. В офтальмологических (хирургических) отделениях одноразовая медицинская одежда и белье предназначены для защиты от микробных агентов пациентов и медицинского персонала.

25.1. При оказании офтальмологической (хирургической) помощи используются стерильные комплекты одноразовой медицинской одежды и белья для офтальмологических операций, стерильные простыни с отверстиями различных конфигураций с липкими краями и карманами для сбора жидкости, чехлы на инструментальный стол, салфетки хирургические согласно таблицам 9 и 10 Приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

25.2. При выполнении офтальмологических хирургических вмешательств используются одноразовые стерильные халаты, шапочки, бахилы, фартуки, нарукавники.

25.3. Одноразовая медицинская одежда и белье, используемые в офтальмологических (хирургических) отделениях, должны отвечать требованиям, изложенным в п. 21.2 - 21.4 настоящих Методических рекомендаций.

26. В отоларингологических (хирургических) отделениях необходимость применения одноразовой медицинской одежды и белья определяется специфическими особенностями области хирургического вмешательства (постоянное присутствие микрофлоры в носоглотке, высокая степень контакта медицинского персонала с тканями и выделениями пациентов).

26.1. В отоларингологических (хирургических) отделениях рекомендуется использовать одноразовую медицинскую одежду и белье, а также комплекты стерильной одноразовой медицинской одежды и белья для хирургических операций, простыни с отверстиями различных конфигураций с липкими краями и карманами для сбора жидкости, чехлы на инструментальный стол, салфетки хирургические согласно таблицам 11 и 12 Приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

26.2. Одноразовая медицинская одежда и белье, используемые в отоларингологических (хирургических) отделениях, должны отвечать требованиям, изложенным в п. 21.2 - 21.4 настоящих Методических рекомендаций.

27. В онкологических и онкогематологических отделениях стерильная одноразовая медицинская одежда и белье являются элементом противоэпидемического режима, направленного на защиту пациентов и медицинского персонала.

27.1. В онкологических и онкогематологических отделениях рекомендуется использовать одноразовую медицинскую одежду и белье, а также комплекты одноразовой медицинской одежды и белья для хирургических операций согласно таблицам 13 и 14 Приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

27.2. Одноразовая медицинская одежда и белье, используемые в операционном блоке онкологических и онкогематологических стационаров, должны отвечать требованиям, изложенным в п. 21.2 - 21.4 настоящих Методических рекомендаций.

27.3. При выполнении онкологических хирургических вмешательств рекомендуется использовать стерильные одноразовую медицинскую одежду и белье.

27.4. Пациентов, получающих лучевую терапию и химиотерапию, рекомендуется обеспечивать одноразовыми стерильными постельными принадлежностями (простыни, пеленки, наволочки, наборы постельного белья).

27.5. Работники организаций здравоохранения, иные лица, входящие в асептические палаты, должны использовать стерильную одноразовую медицинскую одежду.

28. В асептических отделениях (палатах), предназначенных для пациентов с выраженными иммунодефицитными состояниями (больные со злокачественными новообразованиями, получающие интенсивную химиотерапию, пациенты с ожогами, пациенты с трансплантацией органов и тканей, больные другими заболеваниями, протекающими с резким угнетением иммунной системы), одноразовая медицинская одежда и белье используются для создания асептических условий и защиты больных от инфицирования микроорганизмами.

28.1. В асептических отделениях (палатах) должны использоваться одноразовая медицинская одежда и белье, а также комплекты одноразовой медицинской одежды и белья для хирургических операций согласно таблицам 13 и 14 Приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

28.2. Для пациентов асептических отделений (палат) следует использовать стерильное одноразовое белье: простыни, впитывающие простыни, впитывающие пеленки, пододеяльники, наволочки, наматрасники. Смена белья производится ежедневно, а при загрязнении биологическими жидкостями белье меняется сразу после выявления загрязнения.

28.3. Работники организаций здравоохранения, иные лица, входящие в асептические палаты, должны использовать стерильную одноразовую медицинскую одежду. В асептических отделениях одноразовая медицинская одежда должна использоваться однократно в течение рабочего дня.

29. В стоматологических амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения одноразовая медицинская одежда и белье предназначены для защиты от микробных агентов пациентов и медицинского персонала.

29.1. При оказании стоматологической помощи рекомендуется использовать одноразовую медицинскую одежду и белье согласно таблицам 15 и 16 Приложения 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

29.2. Нагрудные салфетки для пациентов должны использоваться индивидуально для каждого из пациентов.

- СТЕРИЛИЗАЦИЯ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

30. Одноразовая медицинская одежда и белье в зависимости от условий использования могут применяться в стерильном и нестерильном виде.

31. Стерилизация одноразовой медицинской одежды и белья проводится радиационным методом в соответствии с СТБ ЕН 552-2004 "Стерилизация медицинских изделий. Валидация и текущий контроль процесса стерилизации с использованием облучения" (далее - СТБ ЕН 552-2004), утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. N 20.

31.1. Стерилизующую дозу выбирают из значений 25 или 15 кГр с привлечением аккредитованной бактериологической лаборатории для проведения измерений бионагрузки в соответствии с СТБ ЕН 552-2004.

31.2. Одноразовая медицинская одежда и белье после стерилизации выпускаются в герметичной стерилизационной упаковке. Стерилизационная упаковка должна обеспечивать сохранность стерильности одноразовой медицинской одежды и белья в течение всего срока годности и при определенных производителем условиях транспортировки и хранения. Нарушение целостности упаковки свидетельствует о нарушении стерильности.

31.3. На производителя возлагается ответственность за обеспечение гарантий пригодности материала упаковки для радиационной стерилизации.

31.4. На производителя возлагается ответственность за получение информации от поставщиков материалов о любых изменениях состава, которые могут повлиять на лучевую стойкость.

31.5. На каждой стерилизационной упаковке или на ярлыке должна быть нанесена маркировка, включающая в себя:

- наименование производителя или его логотип;

- адрес изготовителя;

- наименование изделия;

- состав материала, из которого изготовлено изделие;

- надпись "Стерильно" с указанием метода стерилизации;

- номер партии;

- дату изготовления и срок годности или надпись "годен до...";

- символ однократного применения.

31.6. Отдельные изделия одноразовой медицинской одежды и белья или их совокупность в одной стерилизационной упаковке составляют единицу продукции. Определенное число единиц продукции простерилизованной одноразовой медицинской одежды и белья, предусмотренное производителем, должно быть упаковано в групповую упаковку, обеспечивающую сохранность продукции в процессе обращения.

31.7. На каждую групповую упаковку должна быть нанесена маркировка, включающая в себя всю информацию, приведенную в п. 31.5, а также число единиц продукции в групповой упаковке.

31.8. Контроль качества стерилизации (стерильности) одноразовой медицинской одежды и белья подразделяется на:

- плановый;

- по эпидемическим показаниям;

- по техническим условиям.

31.9. Плановый контроль качества стерилизации (стерильности) организуется производителем одноразовой медицинской одежды и белья не реже двух раз в год с интервалом не менее 6 месяцев.

31.10. Контроль качества стерилизации (стерильности) одноразовой медицинской одежды и белья проводится аккредитованной бактериологической лабораторией путем исследования проб готовой продукции, отобранных из партии, простерилизованной за один цикл стерилизации.

31.11. Отбор проб для контроля качества стерилизации (стерильности) одноразовой медицинской одежды и белья осуществляют из различных групповых упаковок.

31.12. Количество отбираемых проб составляет 5 единиц одноразовой медицинской одежды и белья, упакованных в потребительскую стерилизационную упаковку.

31.13. Контроль качества стерилизации (стерильности) одноразовой медицинской одежды и белья по эпидемическим показаниям проводится учреждениями государственного санитарного надзора в случаях, когда в организациях здравоохранения выявлены случаи заболевания гнойно-септическими инфекциями и материалы эпидемиологического расследования не исключают вероятность передачи возбудителей гнойно-септических инфекций посредством одноразовой медицинской одежды и белья.

31.14. Отбор проб для контроля качества стерилизации (стерильности) одноразовой медицинской одежды и белья по эпидемическим показаниям осуществляют в соответствии с п. 31.11 - 31.12 настоящих Методических рекомендаций.

31.15. Показаниями проведения контроля качества стерилизации (стерильности) одноразовой медицинской одежды и белья по техническим условиям являются внесение изменений в технологические параметры процесса радиационной стерилизации (введение в действие новой установки для радиационной стерилизации, замена основных узлов и деталей установки для радиационной стерилизации и другие аналогичные обстоятельства).

31.16. Отбор проб для контроля качества стерилизации (стерильности) одноразовой медицинской одежды и белья по техническим условиям осуществляют производители в соответствии с п. 31.11 - 31.12 настоящих Методических рекомендаций.

- ХРАНЕНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

32. Хранение одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения должно осуществляться в специально выделенных бельевых помещениях для чистого белья. Одноразовую медицинскую одежду и белье следует хранить при температуре окружающей среды от +5 °С до +40 °С и влажности не более 80%.

32.1. Комплекты стерильной одноразовой медицинской одежды и белья, а также отдельные стерильные одноразовые изделия (простыни, пеленки, маски и др.) должны храниться отдельно от нестерильных изделий (на специально выделенных полках или в специальных шкафах).

32.2. Комплекты одноразовой медицинской одежды и белья, а также место хранения (тара) должны иметь соответствующую маркировку. Хранение указанных изделий без маркировки не допускается.

32.3. При выявлении нарушения целостности упаковки, в которой находились стерильные комплекты или отдельные изделия одноразовой медицинской одежды и белья, такие комплекты (изделия) считаются нестерильными и могут использоваться только как нестерильные изделия.

32.4. В палатных отделениях больничных организаций здравоохранения суточный запас одноразовой медицинской одежды и белья должен храниться на постах медицинских сестер в условиях, исключающих загрязнение и доступ посторонних лиц.

- ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

33. Порядок сбора и обезвреживания использованной одноразовой медицинской одежды и белья определяется санитарными правилами и нормами 2.1.7.14-20-2005 "Правила обращения с медицинскими отходами".

34. Использованные одноразовые медицинская одежда и белье должны подвергается обязательной дезинфекции.

35. Для дезинфекции использованных одноразовых медицинской одежды и белья должны использоваться:

медицинская техника, отвечающая требованиям законодательства Республики Беларусь;

физические и химические методы и средства, разрешенные к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Приложение 1

к Методическим рекомендациям

"Применение одноразовой

медицинской одежды и белья в

организациях здравоохранения"

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

|  | Наименование одноразовой медицинской одежды и белья | Параметры качества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/кв.м) | Воздухо- проницаемость (куб.дм/кв.м/с) | Впитывающая способность (мл) (гигроско- пичность %) | Микробная проницае- мость |
|  | Халат хирургический | 40 | Не менее 150 | 3 - 5% | Не проницаем |
|  | Шапочка (различный ассортимент) | 25 | 150 - 300 | 3 - 5% | - |
|  | Бахилы хирургические | 40 | - | - | Не проницаемы |
|  | Простыня (чехол) на операционный стол | 35 | - | 3 - 5% | Не проницаема |
|  | Простыня хирургическая с впитывающим слоем | 35 | - | Должна впитывать не менее 250 - 500 мл жидкости | Не проницаема |
|  | Подстилка впитывающая | 35 | - | Должна впитывать не менее 250 - 500 мл жидкости | Не проницаема |
|  | Простыня для роженицы | 35 | - | Должна впитывать не менее 250 - 500 мл жидкости | Не проницаема |
|  | Рубашка для роженицы | 35 | Не менее 150 | 3 - 5% | Не проницаема |
|  | Пеленка для новорожденного | 35 | Не должна нарушать воздухообмен | Должна впитывать не менее 250 - 500 мл жидкости | Не проницаема |

- Приложение 2

к Методическим рекомендациям

"Применение одноразовой

медицинской одежды и белья в

организациях здравоохранения"

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРЕЧНИ

ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ <2>

1. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений хирургического профиля (операционных блоков и послеоперационных палат) (таблицы 1, 2).

2. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения акушерских и гинекологических отделений (родильных блоков и других помещений с асептическим режимом для новорожденных) (таблицы 3, 4).

3. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения травматологических и ортопедических отделений (таблицы 5, 6).

4. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений анестезиологии и реанимации (таблицы 7, 8).

5. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения офтальмологических (хирургических) отделений (таблицы 9, 10).

6. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения оториноларингологических (хирургических) отделений (таблицы 11, 12).

7. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения онкологических и онкогематологических отделений (в т.ч. асептических отделений и палат) (таблицы 13, 14).

8. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения стоматологических амбулаторно-поликлинических организаций (таблицы 15, 16).

--------------------------------

<2> В графе "Стерильно; нестерильно" указание на состояние стерильности/нестерильности носит рекомендательный характер. В зависимости от конкретных условий использование предметов одноразовой медицинской одежды и белья в стерильном/нестерильном виде определяется заказчиком - организацией здравоохранения.

- Таблица 1. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений хирургического профиля (операционных блоков и послеоперационных палат)

| N п/п | Наименование одноразовой медицинской одежды и белья | Стерильно; нестерильно (с; н/с) | Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/кв.м) | Впитывающие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Медицинская одежда |  |  |  |
| 1 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете | с; н/с | 40 |  |
| 2 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете с влагонепроницаемым передом и рукавами | с; н/с | 40 |  |
| 3 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины | с | 40 |  |
| 4 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с | 40 |  |
| 5 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем | с | 40 |  |
| 6 | Куртка хирургическая, рукав короткий | н/с |  |  |
| 7 | Брюки хирургические | н/с |  |  |
| 8 | Костюм хирургический | н/с |  |  |
| 9 | Костюм хирургический повышенной прочности | н/с |  |  |
| 10 | Шапочка-колпак без подворота | н/с | 25 |  |
| 11 | Шапочка-колпак с подворотом | н/с | 25 |  |
| 12 | Шапочка-шарлотта | н/с | 25 |  |
| 13 | Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой) | н/с | 25 |  |
| 14 | Бахилы хирургические низкие | н/с | 40 |  |
| 15 | Бахилы хирургические высокие | н/с | 40 |  |
| 16 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, завязки | с; н/с |  |  |
| 17 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки | с; н/с |  |  |
| 18 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки | с; н/с |  |  |
| 19 | Фартук хирургический, влагонепроницаемый | н/с |  |  |
| 20 | Нарукавники медицинские, влагонепроницаемые | с; н/с |  |  |
| 21 | Халат-накидка для посетителей | н/с |  |  |
|  | - Медицинское белье |  |  |  |
| 1 | Простыня на операционный стол | с | 35 |  |
| 2 | Простыня большая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 3 | Простыня малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 4 | Простыня большая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 5 | Простыня малая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 6 | Простыня с карманом хирургическая | с | 35 |  |
| 7 | Простыня-мешок хирургическая | с | 35 |  |
| 8 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая | с | 35 |  |
| 9 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и впитывающим слоем, хирургическая | с | 35 |  |
| 10 | Пеленка малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 11 | Пеленка средняя хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 12 | Пеленка большая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 13 | Пеленка большая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 14 | Пеленка малая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 15 | Подстилка впитывающая малая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 250 мл жидкости |
| 16 | Подстилка впитывающая средняя хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 300 мл жидкости |
| 17 | Подстилка впитывающая большая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 500 мл жидкости |
| 18 | Салфетка хирургическая | с | 35 |  |
| 19 | Салфетка впитывающая хирургическая | с |  | Должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 20 | Тампон хирургический | с |  |  |
| 21 | Пододеяльник | н/с |  |  |
| 22 | Наматрасник | с; н/с |  |  |
| 23 | Наволочка | н/с |  |  |
| 24 | Лента фиксирующая | с; н/с |  |  |
| 25 | Чехол на инструментальный столик | с | 35 |  |
| 26 | Чехол защитный для эндоскопа | с | 35 |  |
| 27 | Мешок патологоанатомический | н/с |  |  |

- Таблица 2. Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений хирургического профиля (операционных блоков и послеоперационных палат)

┌───┬──────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐

│   │                  │     Перечень      │          │Поверхностная │              │

│ N │   Наименование   │    одноразовой    │  Кол-во  │  плотность   │ Впитывающие  │

│п/п│    комплекта     │    медицинской    │(ед./пара)│  нетканого   │   свойства   │

│   │                  │  одежды и белья   │          │материала (не │              │

│   │                  │                   │          │менее г/кв.м) │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1 │Комплект одежды   │- халат            │          │              │              │

│   │хирургический:    │хирургический;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- бахилы           │          │              │              │

│   │                  │хирургические;     │  1 пара  │      40      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- шапочка          │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      25      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- маска            │          │              │              │

│   │                  │хирургическая      │          │              │              │

│   │                  │3-слойная,         │          │              │              │

│   │                  │фильтр, фиксатор,  │          │              │              │

│   │                  │завязки            │    1     │              │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2 │Комплект          │- простыня большая │          │              │              │

│   │хирургический     │с адгезивным       │          │              │              │

│   │универсальный:    │краем              │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая   │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным краем │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая   │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │      35      │   Салфетка   │

│   │                  │                   │          │              │    должна    │

│   │                  │- салфетка         │          │              │  впитывать   │

│   │                  │впитывающая        │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │хирургическая      │    5     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3 │Комплект          │- чехол на         │          │              │              │

│   │хирургический     │инструментальный   │          │              │              │

│   │универсальный     │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │большой:          │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным       │          │              │              │

│   │                  │краем              │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая с │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- пеленка большая  │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным       │          │              │              │

│   │                  │краем;             │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │    должна    │

│   │                  │                   │          │              │  впитывать   │

│   │                  │- лента            │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │фиксирующая        │    1     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4 │Комплект          │- чехол на         │          │              │              │

│   │хирургический     │инструментальный   │          │              │              │

│   │универсальный     │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │средний:          │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая   │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным       │          │              │              │

│   │                  │краем              │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- пеленка большая  │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным       │          │              │              │

│   │                  │краем;             │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │хирургическая;     │    2     │              │    должна    │

│   │                  │                   │          │              │  впитывать   │

│   │                  │- лента            │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │фиксирующая        │    3     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 5 │Комплект          │- простыня большая │          │              │              │

│   │хирургический     │с адгезивным       │          │              │              │

│   │универсальный     │краем              │          │              │              │

│   │малый:            │хирургическая;     │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- пеленка большая  │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным       │          │              │              │

│   │                  │краем;             │    3     │      35      │   Салфетка   │

│   │                  │                   │          │              │    должна    │

│   │                  │- салфетка         │          │              │  впитывать   │

│   │                  │впитывающая        │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │хирургическая      │    2     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 6 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │полостных         │инструментальный   │          │              │              │

│   │вмешательств:     │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │и карманами        │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- повязка для      │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │закрытия ран;      │    1     │              │    должна    │

│   │                  │                   │          │              │  впитывать   │

│   │                  │- лента            │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │фиксирующая        │    1     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 7 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │лапаротомии:      │инструментальный   │          │              │              │

│   │                  │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │и впитывающим      │          │              │              │

│   │                  │слоем              │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │    должна    │

│   │                  │                   │          │              │  впитывать   │

│   │                  │- лента            │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │фиксирующая        │    2     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 8 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │лапароскопии:     │инструментальный   │          │              │              │

│   │                  │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │и карманами,       │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │    должна    │

│   │                  │                   │          │              │  впитывать   │

│   │                  │- лента            │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │фиксирующая        │    2     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 9 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │лапароскопии с    │инструментальный   │          │              │              │

│   │мешком для        │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │эндоскопов:       │                   │          │              │              │

│   │                  │- чехол защитный   │          │              │              │

│   │                  │для эндоскопа;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем,  │          │              │              │

│   │                  │карманом для       │          │              │              │

│   │                  │эндоскопов и       │          │              │              │

│   │                  │карманами          │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │   Салфетка   │

│   │                  │                   │          │              │    должна    │

│   │                  │- салфетка         │          │              │  впитывать   │

│   │                  │впитывающая        │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │хирургическая      │    4     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│10 │Комплект          │- простыня малая   │          │              │              │

│   │хирургический для │хирургическая;     │    2     │      35      │              │

│   │малоинвазивных    │                   │          │              │              │

│   │операций:         │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │по периметру,      │          │              │              │

│   │                  │укрепленная зона,  │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая с │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │и впитывающей      │          │              │              │

│   │                  │зоной              │          │              │              │

│   │                  │хирургическая      │    3     │      35      │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│11 │Комплект          │- чехол на         │          │              │              │

│   │хирургический     │инструментальный   │          │              │              │

│   │для операций на   │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │грудной клетке:   │                   │          │              │              │

│   │                  │- мешок для        │          │              │              │

│   │                  │дефибриллятора;    │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня         │          │              │              │

│   │                  │торакальная с      │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем;  │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- держатель для    │          │              │              │

│   │                  │шнура;             │    2     │              │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- лента            │          │              │              │

│   │                  │операционная;      │    2     │              │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- покрытие для     │          │              │              │

│   │                  │гениталий с        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем;  │    1     │      35      │   Салфетка   │

│   │                  │                   │          │              │    должна    │

│   │                  │- салфетка         │          │              │  впитывать   │

│   │                  │впитывающая        │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │хирургическая      │    4     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│12 │Комплект          │- чехол на         │          │              │              │

│   │хирургический     │инструментальный   │          │              │              │

│   │стандартный:      │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня         │          │              │              │

│   │                  │влагонепроницаемая │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным       │          │              │              │

│   │                  │краем              │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │и впитывающим      │          │              │              │

│   │                  │слоем              │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │    должна    │

│   │                  │                   │          │              │  впитывать   │

│   │                  │- лента            │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │фиксирующая        │    1     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│13 │Комплект          │- простыня большая │          │              │              │

│   │хирургический:    │хирургическая;     │    3     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая   │          │              │              │

│   │                  │хирургическая      │    2     │      35      │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│14 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │покрытия          │инструментальный   │          │              │              │

│   │инструментального │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │столика:          │                   │          │              │              │

│   │                  │- карман-приемник  │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным       │          │              │              │

│   │                  │краем              │    1     │      35      │              │

└───┴──────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘

- Таблица 3. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения акушерских и гинекологических отделений (родильных блоков и других помещений с асептическим режимом для новорожденных)

| N п/п | Наименование одноразовой медицинской одежды и белья | Стерильно; нестерильно (с; н/с) | Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/кв.м) | Впитывающие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Медицинская одежда |  |  |  |
| 1 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете | с; н/с | 40 |  |
| 2 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете с влагонепроницаемым передом и рукавами | с; н/с | 40 |  |
| 3 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины | с | 40 |  |
| 4 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с | 40 |  |
| 5 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем | с | 40 |  |
| 6 | Куртка хирургическая, рукав короткий | н/с |  |  |
| 7 | Брюки хирургические | н/с |  |  |
| 8 | Костюм хирургический | н/с |  |  |
| 9 | Костюм хирургический повышенной прочности | н/с |  |  |
| 10 | Шапочка-колпак без подворота | н/с | 25 |  |
| 11 | Шапочка-колпак с подворотом | н/с | 25 |  |
| 12 | Шапочка-шарлотта | н/с | 25 |  |
| 13 | Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой) | н/с | 25 |  |
| 14 | Бахилы хирургические низкие | н/с | 40 |  |
| 15 | Бахилы хирургические высокие | н/с | 40 |  |
|  | Бахилы высокие с двойной подошвой | н/с | 40 |  |
| 16 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, завязки | с; н/с |  |  |
| 17 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки | с; н/с |  |  |
| 18 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки | с; н/с |  |  |
| 19 | Фартук хирургический, влагонепроницаемый | н/с |  |  |
| 20 | Нарукавники медицинские, влагонепроницаемые | с; н/с |  |  |
| 21 | Рубашка для роженицы | с; н/с | 35 |  |
| 22 | Конверт для новорожденного | с; н/с | 35 |  |
| 23 | Халат-накидка для посетителей | н/с |  |  |
|  | - Медицинское белье |  |  |  |
| 1 | Простыня на операционный стол | с | 35 |  |
| 2 | Простыня большая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 3 | Простыня малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 4 | Простыня для роженицы большая | с | 35 |  |
| 5 | Простыня для роженицы малая | с | 35 |  |
| 6 | Простыня влагонепроницаемая | с | 35 |  |
| 7 | Простыня большая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 8 | Простыня малая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 9 | Простыня с карманом хирургическая | с | 35 |  |
| 10 | Простыня-мешок хирургическая | с | 35 |  |
| 11 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая | с | 35 |  |
| 12 | Простыня с треугольным отверстием, адгезивным краем и встроенной полусферой для операций на промежности | с | 35 |  |
| 13 | Простыня для кесарева сечения с отверстием, адгезивным краем, карманом, отводом | с | 35 |  |
| 14 | Пеленка хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 15 | Пеленка подкладная впитывающая | с; н/с |  | Должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 16 | Пеленка большая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 17 | Пеленка малая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 18 | Подстилка впитывающая малая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 250 мл жидкости |
| 19 | Подстилка впитывающая средняя хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 300 мл жидкости |
| 20 | Подстилка впитывающая большая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 500 мл жидкости |
| 21 | Салфетка многослойная впитывающая хирургическая | с |  | Должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 22 | Салфетка впитывающая | с |  | Должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 23 | Подкладка впитывающая | н/с |  | Должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 24 | Тампон хирургический | с |  |  |
| 25 | Прокладка впитывающая | н/с |  |  |
| 26 | Трусики гинекологические (большие) | н/с |  |  |
| 27 | Пододеяльник | н/с |  |  |
| 28 | Наматрасник | с; н/с |  |  |
| 29 | Наволочка | н/с |  |  |
| 30 | Лента фиксирующая | с; н/с |  |  |
| 31 | Чехол на инструментальный столик | с | 35 |  |
| 32 | Чехол защитный для эндоскопа | с | 35 |  |
| 33 | Мешок патологоанатомический | н/с |  |  |

- Таблица 4. Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения акушерских и гинекологических отделений (родильных блоков и других помещений с асептическим режимом для новорожденных)

┌─────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┐

│     │                 │      Перечень      │           │Поверхностная │             │

│  N  │  Наименование   │    одноразовой     │  Кол-во   │  плотность   │ Впитывающие │

│ п/п │    комплекта    │ медицинской одежды │ (ед./пара)│  нетканого   │  свойства   │

│     │                 │      и белья       │           │материала (не │             │

│     │                 │                    │           │менее г/кв.м) │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│  1  │Комплект одежды  │- халат             │           │              │             │

│     │хирургический:   │хирургический;      │     1     │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- бахилы            │           │              │             │

│     │                 │хирургические;      │  1 пара   │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- шапочка           │           │              │             │

│     │                 │хирургическая;      │     1     │      25      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- маска             │           │              │             │

│     │                 │хирургическая       │           │              │             │

│     │                 │3-слойная, фильтр,  │           │              │             │

│     │                 │фиксатор, завязки   │     1     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│  2  │Комплект одежды  │- халат             │           │              │             │

│     │хирургический    │хирургический;      │     3     │      40      │             │

│     │для              │                    │           │              │             │

│     │гинекологических │- шапочка-шарлотта; │     3     │      25      │             │

│     │операций:        │                    │           │              │             │

│     │                 │- бахилы высокие с  │           │              │             │

│     │                 │двойной подошвой;   │  3 пары   │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- маска             │     3     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│  3  │Комплект одежды  │- халат             │           │              │             │

│     │хирургический    │хирургический с     │           │              │             │

│     │для приема       │запахом сзади,      │           │              │             │

│     │родов:           │стерильное укрытие  │           │              │             │

│     │                 │спины с             │           │              │             │

│     │                 │влагонепроницаемым  │           │              │             │

│     │                 │передом и рукавами; │     1     │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- халат             │           │              │             │

│     │                 │хирургический на    │           │              │             │

│     │                 │завязках, без       │           │              │             │

│     │                 │запаха, рукав на    │           │              │             │

│     │                 │резинке/манжете;    │     1     │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- бахилы            │           │              │             │

│     │                 │хирургические с     │           │              │             │

│     │                 │двойной подошвой;   │  2 пары   │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- шапочка           │           │              │             │

│     │                 │хирургическая;      │     3     │      25      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- маска             │           │              │             │

│     │                 │хирургическая       │           │              │             │

│     │                 │3-слойная, фильтр,  │           │              │             │

│     │                 │фиксатор, завязки   │     3     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│  4  │Комплект одежды  │- халат             │           │              │             │

│     │хирургический    │хирургический;      │     1     │      40      │             │

│     │для посетителя в │                    │           │              │             │

│     │операционную:    │- шапочка-шарлотта; │     1     │      25      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- бахилы высокие;   │  1 пара   │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- маска             │     1     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│  5  │Комплект одежды  │- халат             │           │              │             │

│     │хирургический    │хирургический с     │           │              │             │

│     │для персонала на │запахом сзади,      │           │              │             │

│     │операцию         │стерильное укрытие  │           │              │             │

│     │кесарева         │спины с             │           │              │             │

│     │сечения:         │влагонепроницаемым  │           │              │             │

│     │                 │передом и рукавами; │     3     │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- халат             │           │              │             │

│     │                 │хирургический на    │           │              │             │

│     │                 │завязках,           │           │              │             │

│     │                 │без запаха, рукав на│           │              │             │

│     │                 │резинке/манжете;    │     4     │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- фартук            │           │              │             │

│     │                 │хирургический       │           │              │             │

│     │                 │влагонепроницаемый; │     2     │              │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- бахилы высокие    │           │              │             │

│     │                 │хирургические с     │           │              │             │

│     │                 │двойной подошвой;   │     3     │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- бахилы низкие     │           │              │             │

│     │                 │хирургические;      │     4     │      40      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- шапочка           │           │              │             │

│     │                 │хирургическая;      │     7     │      25      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- маска             │           │              │             │

│     │                 │хирургическая       │           │              │             │

│     │                 │3-слойная, фильтр,  │           │              │             │

│     │                 │фиксатор, завязки;  │     4     │              │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- маска             │           │              │             │

│     │                 │хирургическая       │           │              │             │

│     │                 │3-слойная, фильтр,  │           │              │             │

│     │                 │фиксатор, защитный  │           │              │             │

│     │                 │экран, завязки      │     3     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│  6  │Комплект         │- пеленка           │           │              │             │

│     │гинекологический │подкладная;         │     1     │      35      │             │

│     │смотровой для    │                    │           │              │             │

│     │приемного покоя: │- бахилы малые      │  1 пара   │      40      │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│  7  │Комплект белья   │- прокладка         │           │              │Прокладки и  │

│     │для              │впитывающая;        │     2     │              │подстилки в  │

│     │гинекологических │                    │           │              │зависимости  │

│     │операций:        │- бахилы высокие    │           │              │ от размера  │

│     │                 │хирургические;      │     1     │      40      │   должны    │

│     │                 │                    │           │              │ впитывать   │

│     │                 │- простыня большая  │           │              │ 250 - 500   │

│     │                 │хирургическая;      │     1     │      35      │мл жидкости  │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- подстилка         │           │              │             │

│     │                 │впитывающая средняя │           │              │             │

│     │                 │хирургическая       │     1     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│  8  │Комплект белья   │- пеленка           │           │              │Прокладка в  │

│     │гинекологический │подкладная;         │     1     │      35      │зависимости  │

│     │послеоперацион   │                    │           │              │ от размера  │

│     │ный:             │- трусики           │           │              │   должна    │

│     │                 │гинекологические    │           │              │ впитывать   │

│     │                 │(большие);          │     1     │              │ 250 - 500   │

│     │                 │                    │           │              │мл жидкости  │

│     │                 │- прокладка         │           │              │             │

│     │                 │впитывающая         │     2     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│  9  │Комплект         │- простыня малая;   │     2     │      35      │             │

│     │акушерский для   │                    │           │              │             │

│     │роженицы:        │- шапочка-шарлотта; │     1     │      25      │Подкладка в  │

│     │                 │                    │           │              │зависимости  │

│     │                 │- рубашка для       │           │              │ от размера  │

│     │                 │роженицы;           │     1     │      35      │   должна    │

│     │                 │                    │           │              │ впитывать   │

│     │                 │- подкладка         │           │              │ 250 - 500   │

│     │                 │впитывающая         │     2     │              │мл жидкости  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 10  │Комплект         │- простыня большая; │     1     │      35      │ Подкладка в │

│     │акушерский для   │                    │           │              │ зависимости │

│     │роженицы         │- рубашка для       │           │              │ от размера  │

│     │предродовой:     │роженицы;           │     1     │      35      │   должна    │

│     │                 │                    │           │              │  впитывать  │

│     │                 │- подкладка         │           │              │250 - 500 мл │

│     │                 │впитывающая         │     1     │              │  жидкости   │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 11  │Комплект         │- простыня большая  │           │              │ Подкладка в │

│     │акушерский для   │операционная;       │     1     │      35      │ зависимости │

│     │роженицы         │                    │           │              │ от размера  │

│     │послеродовый:    │- чехол на матрац на│           │              │   должна    │

│     │                 │завязках;           │     1     │              │  впитывать  │

│     │                 │                    │           │              │250 - 500 мл │

│     │                 │- подкладка         │           │              │  жидкости   │

│     │                 │впитывающая         │     1     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 12  │Комплект         │- прокладка         │           │              │Прокладка и  │

│     │акушерский:      │впитывающая;        │     2     │              │ салфетки в  │

│     │                 │                    │           │              │зависимости  │

│     │                 │- бахилы-носки на   │           │              │ от размера  │

│     │                 │ступню;             │  1 пара   │      40      │   должны    │

│     │                 │                    │           │              │ впитывать   │

│     │                 │- простыня малая    │           │              │ 250 - 500   │

│     │                 │хирургическая;      │     2     │      35      │мл жидкости  │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня          │           │              │             │

│     │                 │влагонепроницаемая; │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- рубашка для       │           │              │             │

│     │                 │роженицы;           │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- салфетка          │           │              │             │

│     │                 │впитывающая;        │     2     │              │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- салфетка          │           │              │             │

│     │                 │впитывающая         │           │              │             │

│     │                 │многослойная;       │     1     │              │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- шапочка-шарлотта  │     1     │      25      │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 13  │Комплект для     │- салфетка          │           │              │ Салфетка и  │

│     │новорожденного:  │впитывающая         │           │              │ пеленка в   │

│     │                 │многослойная;       │     4     │              │зависимости  │

│     │                 │                    │           │              │ от размера  │

│     │                 │- пеленка           │           │              │   должны    │

│     │                 │впитывающая         │           │              │ впитывать   │

│     │                 │                    │           │              │ 250 - 500   │

│     │                 │                    │     1     │              │мл жидкости  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 14  │Комплект для     │- простыня большая  │           │              │             │

│     │кесарева         │хирургическая;      │     1     │      35      │             │

│     │сечения:         │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня малая    │           │              │             │

│     │                 │хирургическая;      │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня с        │           │              │             │

│     │                 │отверстием,         │           │              │             │

│     │                 │карманом, отводом,  │           │              │             │

│     │                 │инцизионной         │           │              │             │

│     │                 │пленкой;            │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- рубашка для       │           │              │             │

│     │                 │роженицы;           │     1     │      35      │ Салфетка в  │

│     │                 │                    │           │              │ зависимости │

│     │                 │- салфетка          │           │              │ от размера  │

│     │                 │впитывающая         │           │              │   должна    │

│     │                 │хирургическая;      │     4     │              │  впитывать  │

│     │                 │                    │           │              │250 - 500 мл │

│     │                 │- лента фиксирующая │     1     │              │  жидкости   │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 15  │Комплект для     │- простыня большая  │           │              │             │

│     │выскабливания:   │хирургическая;      │     1     │      35      │ Пеленка и   │

│     │                 │                    │           │              │ салфетка в  │

│     │                 │- пеленка           │           │              │зависимости  │

│     │                 │впитывающая;        │     1     │              │ от размера  │

│     │                 │                    │           │              │   должны    │

│     │                 │- салфетка          │           │              │ впитывать   │

│     │                 │впитывающая         │           │              │ 250 - 500   │

│     │                 │хирургическая       │     1     │              │мл жидкости  │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 16  │Комплект для     │- салфетка с        │           │              │             │

│     │операций на      │адгезивным краем    │           │              │             │

│     │промежности:     │хирургическая;      │     2     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня с        │           │              │             │

│     │                 │овальным отверстием │           │              │             │

│     │                 │по центру;          │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня малая    │           │              │             │

│     │                 │хирургическая;      │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- мешок             │     2     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 17  │Комплект для     │- простыня с        │           │              │             │

│     │лапароскопии     │отверстием,         │           │              │             │

│     │гинекологической:│адгезивным краем и  │           │              │             │

│     │                 │встроенной          │           │              │             │

│     │                 │полусферой,         │           │              │             │

│     │                 │хирургическая;      │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- чехол защитный,   │           │              │             │

│     │                 │завязка             │     1     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 18  │Комплект для     │- простыня с        │           │              │             │

│     │лапаротомии      │отверстием,         │           │              │             │

│     │гинекологической:│адгезивным краем и  │           │              │             │

│     │                 │укрепленной зоной,  │           │              │             │

│     │                 │хирургическая;      │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня с        │           │              │             │

│     │                 │адгезивным краем,   │           │              │             │

│     │                 │впитывающей зоной   │     3     │      35      │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 19  │Комплект для     │- бахилы-леггинсы;  │  1 пара   │      40      │             │

│     │цистоскопии:     │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня на       │           │              │             │

│     │                 │операционный стол;  │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня с        │           │              │             │

│     │                 │отверстием,         │           │              │             │

│     │                 │адгезивным краем,   │           │              │             │

│     │                 │хирургическая       │     1     │      35      │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 20  │Комплект для     │- простыня большая  │           │              │             │

│     │урологических    │хирургическая;      │     1     │      35      │             │

│     │операций:        │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня          │           │              │             │

│     │                 │влагонепроницаемая; │     2     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня для      │           │              │             │

│     │                 │операций на         │           │              │             │

│     │                 │промежности с       │           │              │             │

│     │                 │отверстием,         │           │              │             │

│     │                 │адгезивным краем и  │           │              │             │

│     │                 │встроенной          │           │              │             │

│     │                 │полусферой,         │           │              │             │

│     │                 │хирургическая;      │     1     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- лента фиксирующая │     1     │              │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 21  │Комплект для     │- бахилы низкие;    │  1 пара   │      40      │ Салфетка в  │

│     │смотрового       │                    │           │              │ зависимости │

│     │кабинета:        │- салфетка          │           │              │ от размера  │

│     │                 │впитывающая;        │     1     │              │   должна    │

│     │                 │                    │           │              │  впитывать  │

│     │                 │- салфетка          │           │              │250 - 500 мл │

│     │                 │                    │     1     │              │  жидкости   │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 22  │Комплект         │- простыня большая  │           │              │             │

│     │хирургический:   │хирургическая;      │     3     │      35      │             │

│     │                 │                    │           │              │             │

│     │                 │- простыня малая    │           │              │             │

│     │                 │хирургическая       │     2     │      35      │             │

├─────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 23  │Комплект для     │- чехол на          │           │              │             │

│     │покрытия         │инструментальный    │           │              │             │

│     │инструментального│столик;             │     1     │      35      │             │

│     │столика:         │                    │           │              │             │

│     │                 │- карман-приемник с │           │              │             │

│     │                 │адгезивным краем    │     1     │      35      │             │

└─────┴─────────────────┴────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┘

- Таблица 5. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения травматологических и ортопедических отделений

| N п/п | Наименование одноразовой медицинской одежды и белья | Стерильно; нестерильно (с; н/с) | Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/кв.м) | Впитывающие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Медицинская одежда |  |  |  |
| 1 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете | с; н/с | 40 |  |
| 2 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с | 40 |  |
| 3 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины | с | 40 |  |
| 4 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с | 40 |  |
| 5 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем | с | 40 |  |
| 6 | Куртка хирургическая, рукав короткий | н/с |  |  |
| 7 | Брюки хирургические | н/с |  |  |
| 8 | Костюм хирургический | н/с |  |  |
| 9 | Костюм хирургический повышенной прочности | н/с |  |  |
| 10 | Шапочка-колпак без подворота | н/с | 25 |  |
| 11 | Шапочка-колпак с подворотом | н/с | 25 |  |
| 12 | Шапочка-шарлотта | н/с | 25 |  |
| 13 | Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой) | н/с | 25 |  |
| 14 | Бахилы хирургические низкие | н/с | 40 |  |
| 15 | Бахилы хирургические высокие | н/с | 40 |  |
| 16 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, завязки | с; н/с |  |  |
| 17 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки | с; н/с |  |  |
| 18 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки | с; н/с |  |  |
| 19 | Фартук хирургический влагонепроницаемый | н/с |  |  |
| 20 | Нарукавники медицинские влагонепроницаемые | с; н/с |  |  |
| 21 | Халат-накидка для посетителей | н/с |  |  |
|  | - Медицинское белье |  |  |  |
| 1 | Простыня на операционный стол | с | 35 |  |
| 2 | Простыня большая хирургическая | с; н/с |  |  |
| 3 | Простыня малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 4 | Простыня большая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 5 | Простыня малая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 6 | Простыня с карманом хирургическая | с | 35 |  |
| 7 | Простыня-мешок хирургическая | с | 35 |  |
| 8 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая | с | 35 |  |
| 9 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и впитывающим слоем хирургическая | с | 35 |  |
| 10 | Простыня для коленной артроскопии | с | 35 |  |
| 11 | Простыня для операций на конечности | с | 35 |  |
| 12 | Простыня для операций на кисти/стопе | с | 35 |  |
| 13 | Пеленка малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 14 | Пеленка средняя хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 15 | Пеленка большая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 16 | Пеленка большая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 17 | Пеленка малая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 18 | Подстилка впитывающая малая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 250 мл жидкости |
| 19 | Подстилка впитывающая средняя хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 300 мл жидкости |
| 20 | Подстилка впитывающая большая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 500 мл жидкости |
| 21 | Салфетка хирургическая | с | 35 |  |
| 22 | Салфетка впитывающая хирургическая | с |  | В зависимости от размера должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 23 | Тампон хирургический | с |  |  |
| 24 | Пододеяльник | н/с |  |  |
| 25 | Наматрасник | с; н/с |  |  |
| 26 | Наволочка | н/с |  |  |
| 27 | Лента фиксирующая | с; н/с |  |  |
| 28 | Чехол на инструментальный столик | с | 35 |  |
| 29 | Мешок патологоанатомический | н/с |  |  |

- Таблица 6. Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения травматологических и ортопедическихи отделений

┌────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐

│    │                 │     Перечень     │          │Поверхностная│             │

│ N  │  Наименование   │   одноразовой    │ Кол-во   │  плотность  │ Впитывающие │

│п/п │    комплекта    │медицинской одежды│(ед./пара)│  нетканого  │  свойства   │

│    │                 │     и белья      │          │материала (не│             │

│    │                 │                  │          │менее г/кв.м)│             │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 1  │Комплект одежды  │- халат           │          │             │             │

│    │хирургический:   │хирургический;    │    1     │     40      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- бахилы          │          │             │             │

│    │                 │хирургические;    │ 1 пара   │     40      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- шапочка         │          │             │             │

│    │                 │хирургическая;    │    1     │     25      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- маска           │          │             │             │

│    │                 │хирургическая     │          │             │             │

│    │                 │3-слойная,        │          │             │             │

│    │                 │фильтр, фиксатор, │          │             │             │

│    │                 │завязки           │    1     │             │             │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 2  │Комплект         │- чехол на        │          │             │             │

│    │хирургический    │инструментальный  │          │             │             │

│    │стандартный:     │столик;           │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня большая│          │             │             │

│    │                 │хирургическая;    │    1     │     25      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня        │          │             │             │

│    │                 │влагонепроницаемая│          │             │             │

│    │                 │с адгезивным      │          │             │             │

│    │                 │краем,            │    2     │     35      │             │

│    │                 │хирургическая;    │          │             │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня с      │          │             │             │

│    │                 │отверстием,       │          │             │             │

│    │                 │адгезивным краем  │          │             │             │

│    │                 │и впитывающим     │          │             │             │

│    │                 │слоем,            │          │             │      В      │

│    │                 │хирургическая;    │    1     │     35      │ зависимости │

│    │                 │                  │          │             │ от размера  │

│    │                 │- салфетка        │          │             │  салфетка   │

│    │                 │впитывающая       │          │             │   должна    │

│    │                 │хирургическая;    │    4     │             │  впитывать  │

│    │                 │                  │          │             │250 - 500 мл │

│    │                 │- лента           │    1     │             │  жидкости   │

│    │                 │фиксирующая       │          │             │             │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 3  │Комплект         │- салфетка с      │          │             │             │

│    │хирургический для│отверстием,       │          │             │             │

│    │первичной        │адгезивным краем, │          │             │             │

│    │обработки ран:   │хирургическая;    │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- салфетка        │          │             │             │

│    │                 │впитывающая       │          │             │             │

│    │                 │хирургическая;    │    5     │             │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- тампон          │          │             │             │

│    │                 │треугольный       │          │             │      В      │

│    │                 │хирургический;    │   10     │             │ зависимости │

│    │                 │                  │          │             │ от размера  │

│    │                 │- повязка для     │          │             │  салфетка   │

│    │                 │закрытия ран с    │          │             │   должна    │

│    │                 │впитывающей зоной │          │             │  впитывать  │

│    │                 │и адгезивными     │          │             │250 - 500 мл │

│    │                 │краями            │    1     │             │  жидкости   │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 4  │Комплект для     │- чехол на        │          │             │             │

│    │операций на      │инструментальный  │          │             │             │

│    │бедре:           │столик;           │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня на     │          │             │             │

│    │                 │операционный стол;│    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня большая│          │             │             │

│    │                 │с адгезивным      │          │             │             │

│    │                 │краем,            │    2     │     35      │             │

│    │                 │хирургическая;    │          │             │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня        │          │             │             │

│    │                 │влагонепроницаемая│          │             │             │

│    │                 │с адгезивным краем│          │             │             │

│    │                 │хирургическая;    │    2     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня с      │          │             │             │

│    │                 │вырезом и         │          │             │             │

│    │                 │адгезивным краем; │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- бахила-чулок на │          │             │      В      │

│    │                 │манжете;          │    1     │     40      │ зависимости │

│    │                 │                  │          │             │ от размера  │

│    │                 │- салфетка        │          │             │  салфетка   │

│    │                 │впитывающая       │          │             │   должна    │

│    │                 │хирургическая;    │    4     │             │  впитывать  │

│    │                 │                  │          │             │250 - 500 мл │

│    │                 │- лента           │    3     │             │  жидкости   │

│    │                 │фиксирующая       │          │             │             │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 5  │Комплект для     │- чехол на        │          │             │             │

│    │артроскопии 1:   │инструментальный  │          │             │             │

│    │                 │столик;           │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня для    │          │             │             │

│    │                 │артроскопии с     │          │             │             │

│    │                 │эластичным        │          │             │             │

│    │                 │отверстием,       │          │             │             │

│    │                 │мешком, отводом;  │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │      В      │

│    │                 │- бахила-носок;   │    1     │     40      │ зависимости │

│    │                 │                  │          │             │ от размера  │

│    │                 │- салфетка        │          │             │  салфетка   │

│    │                 │впитывающая       │          │             │   должна    │

│    │                 │хирургическая;    │    4     │             │  впитывать  │

│    │                 │                  │          │             │250 - 500 мл │

│    │                 │- лента           │    2     │             │  жидкости   │

│    │                 │фиксирующая       │          │             │             │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 6  │Комплект для     │- чехол на        │          │             │             │

│    │артроскопии 2:   │инструментальный  │          │             │             │

│    │                 │столик;           │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня на     │          │             │             │

│    │                 │операционный стол;│    2     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня для    │          │             │             │

│    │                 │артроскопии с     │          │             │             │

│    │                 │эластичным        │          │             │             │

│    │                 │отверстием,       │          │             │             │

│    │                 │мешком, отводом;  │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │      В      │

│    │                 │- бахила-носок;   │    1     │     40      │ зависимости │

│    │                 │                  │          │             │ от размера  │

│    │                 │- салфетка        │          │             │  салфетка   │

│    │                 │впитывающая       │          │             │   должна    │

│    │                 │хирургическая;    │    4     │             │  впитывать  │

│    │                 │                  │          │             │250 - 500 мл │

│    │                 │- лента           │    2     │             │  жидкости   │

│    │                 │фиксирующая       │          │             │             │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 7  │Комплект для     │- чехол на        │          │             │             │

│    │операций на      │инструментальный  │          │             │             │

│    │верхних (нижних) │столик;           │    1     │     35      │             │

│    │конечностях:     │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня на     │          │             │             │

│    │                 │операционный стол;│    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня для    │          │             │             │

│    │                 │операций на       │          │             │             │

│    │                 │кисти/стопе с     │          │             │             │

│    │                 │эластичным        │          │             │             │

│    │                 │отверстием;       │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- мешок на        │          │             │             │

│    │                 │руку/ногу;        │    1     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │      В      │

│    │                 │- салфетка        │          │             │ зависимости │

│    │                 │впитывающая с     │          │             │ от размера  │

│    │                 │адгезивным краем, │          │             │  салфетка   │

│    │                 │хирургическая;    │    1     │             │   должна    │

│    │                 │                  │          │             │  впитывать  │

│    │                 │- салфетка        │          │             │250 - 500 мл │

│    │                 │хирургическая     │    1     │     35      │  жидкости   │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 8  │Комплект         │- простыня большая│          │             │             │

│    │хирургический:   │хирургическая;    │    3     │     35      │             │

│    │                 │                  │          │             │             │

│    │                 │- простыня малая  │          │             │             │

│    │                 │хирургическая     │    2     │     35      │             │

├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 9  │Комплект для     │- чехол на        │          │             │             │

│    │покрытия         │инструментальный  │          │             │             │

│    │инструментального│столик;           │    1     │     35      │             │

│    │столика:         │                  │          │             │             │

│    │                 │- карман-приемник │          │             │             │

│    │                 │с адгезивным краем│    1     │     35      │             │

└────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘

- Таблица 7. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений анестезиологии и реанимации

| N п/п | Наименование одноразовой медицинской одежды и белья | Стерильно; нестерильно (с; н/с) | Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/кв.м) | Впитывающие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Медицинская одежда |  |  |  |
| 1 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете | с; н/с | 40 |  |
| 2 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с; н/с | 40 |  |
| 3 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины | с | 40 |  |
| 4 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с | 40 |  |
| 5 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем | с | 40 |  |
| 6 | Куртка хирургическая, рукав короткий | н/с |  |  |
| 7 | Брюки хирургические | н/с |  |  |
| 8 | Костюм хирургический | н/с |  |  |
| 9 | Костюм хирургический повышенной прочности | н/с |  |  |
| 10 | Шапочка-колпак без подворота | н/с | 25 |  |
| 11 | Шапочка-колпак с подворотом | н/с | 25 |  |
| 12 | Шапочка-шарлотта | н/с | 25 |  |
| 13 | Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой) | н/с | 25 |  |
| 14 | Бахилы хирургические низкие | н/с | 40 |  |
| 15 | Бахилы хирургические высокие | н/с | 40 |  |
| 16 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, завязки | с; н/с |  |  |
| 17 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки | с; н/с |  |  |
| 18 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки | с; н/с |  |  |
| 19 | Фартук хирургический влагонепроницаемый | н/с |  |  |
| 20 | Нарукавники медицинские влагонепроницаемые | с; н/с |  |  |
| 21 | Халат-накидка для посетителей | н/с |  |  |
|  | - Медицинское белье |  |  |  |
| 1 | Простыня большая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 2 | Простыня малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 3 | Простыня большая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 4 | Простыня малая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 5 | Простыня с карманом хирургическая | с | 35 |  |
| 6 | Простыня-мешок хирургическая | с | 35 |  |
| 7 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая | с | 35 |  |
| 8 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и, впитывающим слоем хирургическая | с | 35 |  |
| 9 | Пеленка малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 10 | Пеленка средняя хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 11 | Пеленка большая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 12 | Пеленка большая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 13 | Пеленка малая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 14 | Подстилка впитывающая малая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 250 мл жидкости |
| 15 | Подстилка впитывающая средняя хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 300 мл жидкости |
| 16 | Подстилка впитывающая большая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 500 мл жидкости |
| 17 | Салфетка хирургическая | с | 35 |  |
| 18 | Салфетка впитывающая хирургическая | с |  | В зависимости от размера должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 19 | Тампон хирургический | с |  |  |
| 20 | Наматрацник для реанимации | с; н/с | 35 |  |
| 21 | Пододеяльник для реанимации | с; н/с | 35 |  |
| 22 | Наволочка для реанимации | с; н/с | 35 |  |
| 23 | Лента фиксирующая | с; н/с |  |  |
| 24 | Чехол на инструментальный столик | с | 35 |  |

- Таблица 8. Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения отделений анестезиологии и реанимации

┌───┬─────────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┐

│   │                 │    Перечень     │          │Поверхностная│              │

│ N │  Наименование   │   одноразовой   │ Кол-во   │  плотность  │  Впитывающие │

│п/п│    комплекта    │   медицинской   │(ед./пара)│  нетканого  │   свойства   │

│   │                 │ одежды и белья  │          │материала (не│              │

│   │                 │                 │          │менее г/кв.м)│              │

├───┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 1 │Комплект одежды  │- халат          │          │             │              │

│   │хирургический:   │хирургический;   │    1     │     40      │              │

│   │                 │                 │          │             │              │

│   │                 │- бахилы         │          │             │              │

│   │                 │хирургические;   │ 1 пара   │     40      │              │

│   │                 │                 │          │             │              │

│   │                 │- шапочка        │          │             │              │

│   │                 │хирургическая;   │    1     │     25      │              │

│   │                 │                 │          │             │              │

│   │                 │- маска          │          │             │              │

│   │                 │хирургическая    │          │             │              │

│   │                 │3-слойная,       │          │             │              │

│   │                 │фильтрфиксатор,  │          │             │              │

│   │                 │завязки          │    1     │             │              │

├───┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 2 │Комплект белья   │- простыня       │          │             │              │

│   │большой:         │большая          │          │             │              │

│   │                 │хирургическая;   │    1     │     35      │              │

│   │                 │                 │          │             │              │

│   │                 │- наволочка для  │          │             │              │

│   │                 │реанимации;      │    1     │     35      │              │

│   │                 │                 │          │             │              │

│   │                 │- пододеяльник   │          │             │              │

│   │                 │для реанимации   │    1     │     35      │              │

├───┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 3 │Комплект белья   │- простыня       │          │             │  Салфетка в  │

│   │малый:           │большая          │          │             │зависимости от│

│   │                 │хирургическая;   │    1     │     35      │размера должна│

│   │                 │                 │          │             │  впитывать   │

│   │                 │- салфетка       │          │             │ 250 - 500 мл │

│   │                 │впитывающая      │          │             │   жидкости   │

│   │                 │хирургическая    │    2     │             │              │

├───┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 4 │Комплект         │- простыня       │          │             │              │

│   │хирургический:   │большая          │          │             │              │

│   │                 │хирургическая;   │    3     │     35      │              │

│   │                 │                 │          │             │              │

│   │                 │- простыня малая │          │             │              │

│   │                 │хирургическая    │    2     │     35      │              │

├───┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 5 │Комплект для     │- чехол на       │          │             │              │

│   │покрытия         │инструментальный │          │             │              │

│   │инструментального│столик;          │    1     │     35      │              │

│   │столика:         │                 │          │             │              │

│   │                 │- карман-приемник│          │             │              │

│   │                 │с адгезивным     │          │             │              │

│   │                 │краем            │    1     │     35      │              │

└───┴─────────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┘

- Таблица 9. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения офтальмологических (хирургических) отделений

| N п/п | Наименование одноразовой медицинской одежды и белья | Стерильно; нестерильно (с; н/с) | Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/кв.м) | Впитывающие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Медицинская одежда |  |  |  |
| 1 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете | с; н/с | 40 |  |
| 2 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с; н/с | 40 |  |
| 3 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины | с | 40 |  |
| 4 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с | 40 |  |
| 5 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем | с | 40 |  |
| 6 | Куртка хирургическая, рукав короткий | н/с |  |  |
| 7 | Брюки хирургические | н/с |  |  |
| 8 | Костюм хирургический | с |  |  |
| 9 | Костюм хирургический повышенной прочности | н/с |  |  |
| 10 | Шапочка-колпак без подворота | н/с | 25 |  |
| 11 | Шапочка-колпак с подворотом | н/с | 25 |  |
| 12 | Шапочка-шарлотта | н/с | 25 |  |
| 13 | Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой) | н/с | 25 |  |
| 14 | Бахилы хирургические низкие | н/с | 40 |  |
| 15 | Бахилы хирургические высокие | н/с | 40 |  |
| 16 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, завязки | с; н/с |  |  |
| 17 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки | с; н/с |  |  |
| 18 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки | с; н/с |  |  |
| 19 | Фартук хирургический влагонепроницаемый | н/с |  |  |
| 20 | Нарукавники медицинские влагонепроницаемые | с; н/с |  |  |
| 21 | Халат-накидка для посетителей | н/с |  |  |
|  | - Медицинское белье |  |  |  |
| 1 | Простыня на операционный стол | с | 35 |  |
| 2 | Простыня большая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 3 | Простыня малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 4 | Простыня малая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 5 | Простыня с отверстием и адгезивным краем офтальмологическая | с | 35 |  |
| 6 | Простыня с отверстием, карманом, фиксатором и адгезивным краем офтальмологическая | с | 35 |  |
| 7 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая | с | 35 |  |
| 8 | Пеленка малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 9 | Пеленка средняя хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 10 | Салфетка с отверстием, адгезивным слоем, карманом для сбора жидкости, фиксатором, офтальмологическая | с | 35 |  |
| 11 | Салфетка с отверстием, адгезивным слоем, офтальмологическая | с | 35 |  |
| 12 | Салфетка с отверстием, офтальмологическая | с | 35 |  |
| 13 | Салфетка с 2 отверстиями, адгезивным слоем, офтальмологическая | с | 35 |  |
| 14 | Салфетка хирургическая | с | 35 |  |
| 15 | Салфетка впитывающая хирургическая | с |  | В зависимости от размера должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 16 | Тампон хирургический | с |  |  |
| 17 | Лента фиксирующая | с; н/с |  |  |
| 18 | Чехол на инструментальный столик | с | 35 |  |

- Таблица 10. Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения офтальмологических (хирургических) отделений

┌───┬────────────────────────┬───────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┐

│   │                        │     Перечень      │          │Поверхностная│              │

│ N │    Наименование        │    одноразовой    │ Кол-во   │  плотность  │ Впитывающие  │

│п/п│      комплекта         │медицинской одежды │(ед./пара)│  нетканого  │   свойства   │

│   │                        │      и белья      │          │материала (не│              │

│   │                        │                   │          │менее г/кв.м)│              │

├───┼────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 1 │Комплект одежды         │- халат            │          │             │              │

│   │хирургический:          │хирургический;     │    1     │     40      │              │

│   │                        │                   │          │             │              │

│   │                        │- бахилы низкие;   │ 1 пара   │     40      │              │

│   │                        │                   │          │             │              │

│   │                        │- шапочка          │          │             │              │

│   │                        │хирургическая;     │    1     │     25      │              │

│   │                        │                   │          │             │              │

│   │                        │- маска            │          │             │              │

│   │                        │хирургическая      │          │             │              │

│   │                        │3-слойная,         │          │             │              │

│   │                        │фильтр,            │          │             │              │

│   │                        │фиксатор,          │          │             │              │

│   │                        │завязки            │    1     │             │              │

├───┼────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 2 │Комплект                │- халат            │          │             │              │

│   │офтальмологический:     │хирургический;     │    3     │     40      │              │

│   │                        │                   │          │             │              │

│   │                        │- бахилы низкие;   │ 2 пары   │     40      │              │

│   │                        │                   │          │             │              │

│   │                        │- шапочка          │          │             │              │

│   │                        │хирургическая;     │    1     │     25      │              │

│   │                        │                   │          │             │              │

│   │                        │- салфетка с       │          │             │              │

│   │                        │отверстием,        │          │             │              │

│   │                        │адгезивным слоем,  │          │             │              │

│   │                        │карманом,          │          │             │              │

│   │                        │фиксатором,        │          │             │              │

│   │                        │офтальмологическая;│    1     │     35      │В зависимости │

│   │                        │                   │          │             │  от размера  │

│   │                        │- простыня малая   │          │             │   простыня   │

│   │                        │хирургическая;     │    1     │     35      │    должна    │

│   │                        │                   │          │             │  впитывать   │

│   │                        │- простыня         │          │             │ 250 - 500 мл │

│   │                        │впитывающая        │    2     │             │   жидкости   │

├───┼────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 3 │Комплект для            │- чехол на         │          │             │              │

│   │покрытия                │инструментальный   │          │             │              │

│   │инструментального       │столик;            │    1     │     35      │              │

│   │столика:                │                   │          │             │              │

│   │                        │- карман-приемник с│          │             │              │

│   │                        │адгезивным краем   │    1     │     35      │              │

└───┴────────────────────────└───────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┘

- Таблица 11. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения оториноларингологических (хирургических) отделений

| N п/п | Наименование одноразовой медицинской одежды и белья | Стерильно; нестерильно (с; н/с) | Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/кв.м) | Впитывающие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Медицинская одежда |  |  |  |
| 1 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете | с; н/с | 40 |  |
| 2 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с; н/с | 40 |  |
| 3 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины | с | 40 |  |
| 4 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с | 40 |  |
| 5 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем | с | 40 |  |
| 6 | Куртка хирургическая, рукав короткий | н/с |  |  |
| 7 | Брюки хирургические | н/с |  |  |
| 8 | Костюм хирургический | н/с |  |  |
| 9 | Шапочка-колпак без подворота | н/с | 25 |  |
| 10 | Шапочка-колпак с подворотом | н/с | 25 |  |
| 11 | Шапочка-шарлотта | н/с | 25 |  |
| 12 | Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой) | н/с | 25 |  |
| 13 | Бахилы хирургические низкие | н/с | 40 |  |
| 14 | Бахилы хирургические высокие | н/с | 40 |  |
| 15 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, завязки | с; н/с |  |  |
| 16 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки | с; н/с |  |  |
| 17 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки | с; н/с |  |  |
| 18 | Фартук хирургический влагонепроницаемый | н/с |  |  |
| 19 | Нарукавники медицинские влагонепроницаемые | с; н/с |  |  |
| 20 | Халат-накидка для посетителей | н/с |  |  |
|  | - Медицинское белье |  |  |  |
| 1 | Простыня на операционный стол | с | 35 |  |
| 2 | Простыня большая хирургическая | с; н/с |  |  |
| 3 | Простыня малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 4 | Простыня малая с вырезом, с адгезивным краем, хирургическая | с | 35 |  |
| 5 | Простыня малая влагонепроницаемая, с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 6 | Пеленка малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 7 | Пеленка средняя хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 8 | Салфетка хирургическая | с | 35 |  |
| 9 | Салфетка впитывающая хирургическая | с |  | В зависимости от размера должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 10 | Тампон хирургический | с |  |  |
| 11 | Лента фиксирующая | с; н/с |  |  |
| 12 | Чехол на инструментальный столик | с | 35 |  |

- Таблица 12. Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения оториноларингологических (хирургических) отделений

┌───┬───────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┐

│   │                   │     Перечень      │          │Поверхностная │             │

│ N │    Наименование   │    одноразовой    │  Кол-во  │  плотность   │ Впитывающие │

│п/п│      комплекта    │медицинской одежды │(ед./пара)│  нетканого   │  свойства   │

│   │                   │      и белья      │          │материала (не │             │

│   │                   │                   │          │менее г/кв.м) │             │

├───┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 1 │Комплект одежды    │- халат            │          │              │             │

│   │хирургический:     │хирургический;     │     1    │      40      │             │

│   │                   │                   │          │              │             │

│   │                   │- бахилы низкие;   │  1 пара  │      40      │             │

│   │                   │                   │          │              │             │

│   │                   │- шапочка          │          │              │             │

│   │                   │хирургическая;     │     1    │      25      │             │

│   │                   │                   │          │              │             │

│   │                   │- маска            │          │              │             │

│   │                   │хирургическая      │          │              │             │

│   │                   │3-слойная,         │          │              │             │

│   │                   │фильтр, фиксатор,  │          │              │             │

│   │                   │завязки            │     1    │              │             │

├───┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 2 │Комплект для ЛОР   │- простыня малая   │          │              │      В      │

│   │операций:          │с вырезом, с       │          │              │ зависимости │

│   │                   │адгезивным краем,  │          │              │ от размера  │

│   │                   │хирургическая;     │     1    │      35      │  салфетка   │

│   │                   │                   │          │              │   должна    │

│   │                   │- простыня         │          │              │  впитывать  │

│   │                   │хирургическая;     │     1    │      35      │250 - 500 мл │

│   │                   │                   │          │              │  жидкости   │

│   │                   │- простыня малая   │          │              │             │

│   │                   │влагонепроницаемая,│          │              │             │

│   │                   │с адгезивным       │          │              │             │

│   │                   │краем;             │     1    │      35      │             │

│   │                   │                   │          │              │             │

│   │                   │- салфетка         │          │              │             │

│   │                   │впитывающая        │          │              │             │

│   │                   │хирургическая      │     4    │              │             │

├───┼───────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 3 │Комплект для       │- чехол на         │          │              │             │

│   │покрытия           │инструментальный   │          │              │             │

│   │инструментального  │столик;            │     1    │      35      │             │

│   │столика:           │                   │          │              │             │

│   │                   │- карман-приемник с│          │              │             │

│   │                   │адгезивным краем   │     1    │      35      │             │

└───┴───────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┘

- Таблица 13. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения онкологических и онкогематологических отделений (в т.ч. асептических отделений и палат)

| N п/п | Наименование одноразовой медицинской одежды и белья | Стерильно; нестерильно (с; н/с) | Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/кв.м) | Впитывающие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Медицинская одежда |  |  |  |
| 1 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете | с; н/с | 40 |  |
| 2 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с; н/с | 40 |  |
| 3 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины | с | 40 |  |
| 4 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с | 40 |  |
| 5 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем | с | 40 |  |
| 6 | Куртка хирургическая, рукав короткий | н/с |  |  |
| 7 | Брюки хирургические | н/с |  |  |
| 8 | Костюм хирургический | н/с |  |  |
| 9 | Костюм хирургический повышенной прочности | н/с |  |  |
| 10 | Шапочка-колпак без подворота | н/с | 25 |  |
| 11 | Шапочка-колпак с подворотом | н/с | 25 |  |
| 12 | Шапочка-шарлотта | н/с | 25 |  |
| 13 | Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой) | н/с | 25 |  |
| 14 | Бахилы хирургические низкие | н/с | 40 |  |
| 15 | Бахилы хирургические высокие | н/с | 40 |  |
| 16 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, завязки | с; н/с |  |  |
| 17 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки | с; н/с |  |  |
| 18 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки | с; н/с |  |  |
| 19 | Фартук хирургический влагонепроницаемый | н/с |  |  |
| 20 | Нарукавники медицинские влагонепроницаемые | с; н/с |  |  |
| 21 | Халат-накидка для посетителей | н/с |  |  |
|  | - Медицинское белье |  |  |  |
| 1 | Простыня на операционный стол | с | 35 |  |
| 2 | Простыня большая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 3 | Простыня малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 4 | Простыня большая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 5 | Простыня малая с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 6 | Простыня с карманом хирургическая | с | 35 |  |
| 7 | Простыня-мешок хирургическая | с | 35 |  |
| 8 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и карманами хирургическая | с | 35 |  |
| 9 | Простыня с отверстием, адгезивным краем и впитывающим слоем хирургическая | с | 35 |  |
| 10 | Пеленка малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 11 | Пеленка средняя хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 12 | Пеленка большая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 13 | Пеленка большая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 14 | Пеленка малая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 15 | Подстилка впитывающая малая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 250 мл жидкости |
| 16 | Подстилка впитывающая средняя хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 300 мл жидкости |
| 17 | Подстилка впитывающая большая хирургическая | с; н/с |  | Должна впитывать не менее 500 мл жидкости |
| 18 | Салфетка хирургическая | с | 35 |  |
| 19 | Салфетка впитывающая хирургическая | с |  | Должна впитывать не менее 250 - 500 мл жидкости |
| 20 | Тампон хирургический | с |  |  |
| 21 | Пододеяльник | н/с |  |  |
| 22 | Наматрасник | с; н/с |  |  |
| 23 | Наволочка | н/с |  |  |
| 24 | Лента фиксирующая | с; н/с |  |  |
| 25 | Чехол на инструментальный столик | с | 35 |  |
| 26 | Чехол защитный для эндоскопа | с | 35 |  |
| 27 | Мешок паталогоанатомический | с; н/с |  |  |

- Таблица 14. Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения онкологических и онкогематологических отделений (в т.ч. асептических отделений и палат)

┌───┬──────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐

│   │                  │     Перечень      │          │Поверхностная │              │

│ N │   Наименование   │    одноразовой    │  Кол-во  │  плотность   │ Впитывающие  │

│п/п│    комплекта     │медицинской одежды │(ед./пара)│  нетканого   │   свойства   │

│   │                  │      и белья      │          │материала (не │              │

│   │                  │                   │          │менее г/кв.м) │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1 │Комплект одежды   │- халат            │          │              │              │

│   │хирургический:    │хирургический;     │    1     │      40      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- бахилы           │          │              │              │

│   │                  │хирургические;     │  1 пара  │      40      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- шапочка          │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      25      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- маска            │          │              │              │

│   │                  │хирургическая      │          │              │              │

│   │                  │3-слойная, фильтр, │          │              │              │

│   │                  │фиксатор, завязки  │    1     │              │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2 │Комплект          │- простыня большая │          │              │              │

│   │хирургический     │с адгезивным краем │          │              │              │

│   │универсальный:    │хирургическая;     │    4     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая с │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │    должна    │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │      35      │  впитывать   │

│   │                  │                   │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │- простыня малая   │          │              │   жидкости   │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │              │

│   │                  │хирургическая      │    5     │              │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3 │Комплект          │- чехол на         │          │              │              │

│   │хирургический     │инструментальный   │          │              │              │

│   │универсальный     │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │большой:          │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным краем │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │   Салфетка   │

│   │                  │                   │          │              │    должна    │

│   │                  │- простыня малая с │          │              │  впитывать   │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │   жидкости   │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- пеленка большая с│          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем;  │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- лента фиксирующая│    1     │              │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4 │Комплект          │- чехол на         │          │              │              │

│   │хирургический     │инструментальный   │          │              │              │

│   │универсальный     │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │средний:          │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая   │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │с адгезивным       │          │              │    должна    │

│   │                  │краем,             │          │              │  впитывать   │

│   │                  │хирургическая;     │    2     │      35      │ 250 - 500 мл │

│   │                  │                   │          │              │   жидкости   │

│   │                  │- пеленка большая с│          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем;  │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    3     │              │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- лента фиксирующая│    1     │              │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 5 │Комплект          │- простыня большая │          │              │   Салфетка   │

│   │хирургический     │с адгезивным краем │          │              │    должна    │

│   │универсальный     │хирургическая;     │    2     │      35      │  впитывать   │

│   │малый:            │                   │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │- пеленка большая с│          │              │   жидкости   │

│   │                  │адгезивным краем;  │    3     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │              │

│   │                  │хирургическая      │    2     │              │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 6 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │полостных         │инструментальный   │          │              │              │

│   │вмешательств:     │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем и │          │              │              │

│   │                  │карманами,         │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │              │

│   │                  │впитывающая        │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │              │

│   │                  │                   │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │- повязка для      │          │              │    должна    │

│   │                  │закрытия ран;      │    1     │              │  впитывать   │

│   │                  │                   │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │- лента фиксирующая│    1     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 7 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │лапаротомии:      │инструментальный   │          │              │              │

│   │                  │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем и │          │              │              │

│   │                  │впитывающим слоем, │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │  Салфетка    │

│   │                  │впитывающая        │          │              │   должна     │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │  впитывать   │

│   │                  │                   │          │              │250 - 500 мл  │

│   │                  │- лента фиксирующая│    1     │              │  жидкости    │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 8 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │лапароскопии:     │инструментальный   │          │              │              │

│   │                  │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня         │          │              │              │

│   │                  │с отверстием,      │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │и карманами,       │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │впитывающая        │          │              │    должна    │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │  впитывать   │

│   │                  │                   │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │- лента фиксирующая│    2     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 9 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │лапароскопии с    │инструментальный   │          │              │              │

│   │мешком для        │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │эндоскопов:       │                   │          │              │              │

│   │                  │- чехол защитный   │          │              │              │

│   │                  │для эндоскопа;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем,  │          │              │              │

│   │                  │карманом для       │          │              │              │

│   │                  │эндоскопов и       │          │              │              │

│   │                  │карманами,         │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │   Салфетка   │

│   │                  │                   │          │              │    должна    │

│   │                  │- салфетка         │          │              │  впитывать   │

│   │                  │впитывающая        │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │хирургическая      │    4     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│10 │Комплект          │- простыня малая   │          │              │              │

│   │хирургический для │хирургическая;     │    2     │      35      │              │

│   │малоинвазивных    │                   │          │              │              │

│   │операций:         │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │по периметру,      │          │              │              │

│   │                  │укрепленной зоной, │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая с │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │          │              │              │

│   │                  │и впитывающей      │          │              │              │

│   │                  │зоной,             │          │              │              │

│   │                  │хирургическая      │    3     │      35      │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│11 │Комплект          │- чехол на         │          │              │              │

│   │хирургический для │инструментальный   │          │              │              │

│   │операций на       │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │грудной клетке:   │                   │          │              │              │

│   │                  │- мешок для        │          │              │              │

│   │                  │дефибриллятора;    │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня         │          │              │              │

│   │                  │торакальная с      │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем;  │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- держатель для    │          │              │              │

│   │                  │шнура;             │    2     │              │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- лента            │          │              │              │

│   │                  │операционная;      │    2     │              │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- покрытие для     │          │              │              │

│   │                  │гениталий с        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем;  │    1     │      35      │   Салфетка   │

│   │                  │                   │          │              │    должна    │

│   │                  │- салфетка         │          │              │  впитывать   │

│   │                  │впитывающая        │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │хирургическая      │    4     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│12 │Комплект          │- чехол на         │          │              │              │

│   │хирургический     │инструментальный   │          │              │              │

│   │стандартный:      │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня большая │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня         │          │              │              │

│   │                  │влагонепроницаемая │          │              │              │

│   │                  │с адгезивным краем │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    2     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня с       │          │              │              │

│   │                  │отверстием,        │          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем и │          │              │              │

│   │                  │впитывающим слоем  │          │              │              │

│   │                  │хирургическая;     │    1     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- салфетка         │          │              │   Салфетка   │

│   │                  │впитывающая        │          │              │    должна    │

│   │                  │хирургическая;     │    4     │              │  впитывать   │

│   │                  │                   │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                  │- лента фиксирующая│    1     │              │   жидкости   │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│13 │Комплект          │- простыня большая │          │              │              │

│   │хирургический:    │хирургическая;     │    3     │      35      │              │

│   │                  │                   │          │              │              │

│   │                  │- простыня малая   │          │              │              │

│   │                  │хирургическая      │    2     │      35      │              │

├───┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│14 │Комплект для      │- чехол на         │          │              │              │

│   │покрытия          │инструментальный   │          │              │              │

│   │инструментального │столик;            │    1     │      35      │              │

│   │столика:          │                   │          │              │              │

│   │                  │- карман-приемник с│          │              │              │

│   │                  │адгезивным краем   │    1     │      35      │              │

└───┴──────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘

- Таблица 15. Рекомендуемый перечень одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения стоматологических амбулаторно-поликлинических организаций

| N п/п | Наименование одноразовой медицинской одежды и белья | стерильно; нестерильно (с; н/с) | Поверхностная плотность нетканого материала (не менее г/кв.м) | Впитывающие свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Медицинская одежда |  |  |  |
| 1 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете | с; н/с | 40 |  |
| 2 | Халат хирургический на завязках, без запаха, рукав на резинке/манжете с влагонепроницаемым передом и рукавами | с; н/с | 40 |  |
| 3 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины | с | 40 |  |
| 4 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами | с | 40 |  |
| 5 | Халат хирургический с запахом сзади, стерильное укрытие спины, с влагонепроницаемым передом и рукавами, с впитывающим слоем | с | 40 |  |
| 6 | Куртка хирургическая, рукав короткий | н/с |  |  |
| 7 | Брюки хирургические | н/с |  |  |
| 8 | Костюм хирургический | н/с |  |  |
| 9 | Шапочка-колпак без подворота | н/с | 25 |  |
| 10 | Шапочка-колпак с подворотом | н/с | 25 |  |
| 11 | Шапочка-шарлотта | н/с | 25 |  |
| 12 | Шапочка-шлем (с подкроенной затылочной частью и стягивающей резинкой) | н/с | 25 |  |
| 13 | Бахилы хирургические низкие | н/с | 40 |  |
| 14 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, завязки | с; н/с |  |  |
| 15 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, резинки | с; н/с |  |  |
| 16 | Маска хирургическая 3-слойная, фильтр, фиксатор, защитный экран, завязки | с; н/с |  |  |
|  | - Медицинское белье |  |  |  |
| 1 | Простыня малая хирургическая | с; н/с | 35 |  |
| 2 | Простыня малая с вырезом с адгезивным краем хирургическая | с | 35 |  |
| 3 | Простыня малая влагонепроницаемая с адгезивным краем | с | 35 |  |
| 4 | Салфетка хирургическая | с | 35 |  |
| 5 | Салфетка впитывающая хирургическая | с |  | Должна впитывать 250 - 500 мл жидкости |
| 6 | Тампон хирургический | с |  |  |
| 7 | Лента фиксирующая | с; н/с |  |  |

- Таблица 16. Рекомендуемый перечень комплектов одноразовой медицинской одежды и белья для оснащения стоматологических амбулаторно-поликлинических организаций

┌───┬────────────────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐

│   │                    │     Перечень     │          │Поверхностная │              │

│ N │    Наименование    │   одноразовой    │  Кол-во  │  плотность   │ Впитывающие  │

│п/п│     комплекта      │медицинской одежды│(ед./пара)│  нетканого   │   свойства   │

│   │                    │     и белья      │          │материала (не │              │

│   │                    │                  │          │менее г/кв.м) │              │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1 │Комплект одежды     │- халат           │          │              │              │

│   │хирургический:      │хирургический;    │    1     │      40      │              │

│   │                    │                  │          │              │              │

│   │                    │- бахилы низкие;  │  1 пара  │      40      │              │

│   │                    │                  │          │              │              │

│   │                    │- шапочка         │          │              │              │

│   │                    │хирургическая;    │    1     │      25      │              │

│   │                    │                  │          │              │              │

│   │                    │- маска           │          │              │              │

│   │                    │хирургическая     │          │              │              │

│   │                    │3-слойная,        │          │              │              │

│   │                    │фильтр, фиксатор, │          │              │              │

│   │                    │завязки           │    1     │              │              │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2 │Комплект для ЛОР -  │- простыня малая  │          │              │              │

│   │операций:           │с вырезом с       │          │              │              │

│   │                    │адгезивным краем  │          │              │              │

│   │                    │хирургическая;    │    1     │      35      │              │

│   │                    │                  │          │              │              │

│   │                    │- простыня        │          │              │              │

│   │                    │хирургическая;    │    1     │      35      │              │

│   │                    │                  │          │              │              │

│   │                    │- простыня малая  │          │              │              │

│   │                    │влагонепроницаемая│          │              │              │

│   │                    │с адгезивным      │          │              │              │

│   │                    │краем;            │    1     │      35      │              │

│   │                    │                  │          │              │    Должна    │

│   │                    │- салфетка        │          │              │  впитывать   │

│   │                    │впитывающая       │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                    │хирургическая     │    4     │              │   жидкости   │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3 │Комплект для        │- простыня с      │          │              │    Должна    │

│   │имплантации:        │отверстием;       │    1     │      35      │  впитывать   │

│   │                    │                  │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                    │- салфетка        │          │              │   жидкости   │

│   │                    │впитывающая       │    1     │              │              │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4 │Комплект для        │- салфетка с      │          │              │   Салфетка   │

│   │парадонтологических │овальным          │          │              │    должна    │

│   │операций:           │отверстием;       │    1     │      35      │  впитывать   │

│   │                    │                  │          │              │ 250 - 500 мл │

│   │                    │- салфетка        │          │              │   жидкости   │

│   │                    │впитывающая       │    1     │              │              │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 5 │Комплект для приема │- маска 3-слойная,│          │              │              │

│   │пациента 1:         │влагоотражающий   │          │              │              │

│   │                    │слой, на резинках;│    1     │              │              │

│   │                    │                  │          │              │              │

│   │                    │- накидка         │          │              │              │

│   │                    │хирургическая на  │          │              │              │

│   │                    │липучках;         │    1     │              │              │

│   │                    │                  │          │              │              │

│   │                    │- подголовник на  │          │              │              │

│   │                    │стоматологическое │          │              │              │

│   │                    │кресло            │    1     │              │              │

├───┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 6 │Комплект для приема │- салфетка        │          │              │              │

│   │пациента 2:         │хирургическая;    │    1     │      35      │              │

│   │                    │                  │          │              │              │

│   │                    │- подголовник на  │          │              │              │

│   │                    │стоматологическое │          │              │              │

│   │                    │кресло            │    1     │              │              │

└───┴────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘

- Приложение 3

к Методическим рекомендациям

"Применение одноразовой

медицинской одежды и белья в

организациях здравоохранения"

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ

Нетканые материалы - текстильные изделия из натуральных и химических волокон или нитей, соединенных между собой без применения ткацкого станка. В последнее десятилетие во многих странах мира созданы высокотехнологичные производства по выпуску нетканых материалов. Эксперты оценивают нетканые материалы как важный текстильный продукт завтрашнего дня. Нетканые материалы, имея структуру и свойства ткани, сочетают в себе такие качества, как эластичность, мягкость, прочность, дренажные, мембранные и фильтровальные свойства, водонепроницаемость, повышенную впитывающую способность, негорючесть, бактериостатичность и др.

Основными неткаными материалами, используемыми для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья, являются: спанбонд, многослойный нетканый материал СМС, спанлейс, айрлейд, термобонд. Различия между неткаными материалами обусловлены способами их производства.

Спанбонд - нетканый материал, который производится из полимерного расплава. Является экологически чистым материалом, не создает токсических соединений с другими веществами, характеризуется прочностью, тонкостью полотна, способностью создавать воздухообмен, хорошо стерилизуется и выдерживает воздействие кислот и щелочей. Современные технологии позволяют производить спанбонд с толщиной волокна до 1,1 den, что почти в 50 раз тоньше человеческого волоса, и отличной равномерностью по всей ширине полотна. Эти характеристики положительно влияют на тактильные ощущения при контакте с изделиями, изготовленными из данного материала. Однако из-за существенных недостатков (высокая степень микробной проницаемости) спанбонд используется в основном для изготовления нестерильной продукции.

Спанбонд ламинированный применяется в изделиях, которые не должны пропускать влагу и биологические жидкости, он мягок, пластичен, легко драпируется, полиэтиленовое покрытие очень устойчивое к отслаиванию. Кроме того, материал используется для пошива постельного белья, пододеяльников, наволочек, простыней и в качестве покровного слоя для изделий, поглощающих жидкости тела: пеленки для детей и престарелых, прокладки и подушечки, салфетки.

Многослойный нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) - воздухопроницаемый трехслойный нетканый материал. Средний слой представлен мельтблауном (фильерно-раздувным материалом). Комбинация свойств мельтблауна и спанбонда в одном материале обеспечивает ему повышенную прочность и высокие фильтрационные и барьерные свойства. По тактильным ощущениям многослойный нетканый материал СМС приближается к хлопчатобумажным тканям. СМС является основным материалом, из которого изготавливается большая часть одноразовой медицинской одежды и белья. Одноразовая медицинская одежда и белье, изготовленные из СМС, создают умеренный парниковый эффект, имеют невысокий коэффициент упругости, низкую статику и среднюю цену.

Спанлейс - нетканый материал, принцип производства которого состоит в переплетении волокон холста водяными струями высокого давления (гидроструйный способ скрепления волокон в холсте). К преимуществам нетканых материалов, выработанных по гидроструйной технологии, относят хорошую адсорбционную способность и высокие показатели тактильной комфортности для человека, близкие по эффекту к натуральному хлопку. Большинство спанлейс-материалов также характеризуются воздухопроницаемостью, прочностью, высокими защитными свойствами, низким парниковым эффектом, низким коэффициентом упругости и отсутствием статики. К относительным недостаткам спанлейс-материалов следует отнести то, что при длительном контакте с жидкостью эти материалы промокают, а также имеют более высокую стоимость, в сравнении с рядом других нетканых материалов.

Айрлейд - нетканые материалы, производимые с применением аэродинамической технологии. Основными преимуществами айрлейд-материалов являются высокая адсорбционная способность, воздухопроницаемость, мягкость и прочность. Благодаря вышеперечисленным качествам, айрлейд-материалы нашли широкое применение в производстве впитывающего слоя в женских гигиенических прокладках, влажных косметических салфеток, а также сухих протирочных материалов.

Термобонд - термофиксированный нетканый материал, изготавливаемый из различных штапельных волокон (натуральных и синтетических). Основными преимуществами полотен термобонд являются: высокая воздухопроницаемость (отсутствие "парникового эффекта"), высокие гигроскопические свойства (быстрая впитываемость влаги, хорошие влагоудерживающие функции), мягкость полотен и высокие тактильные показатели (приятные ощущения на ощупь), неаллергенность, гигиеничность.

В таблице 1 представлены основные виды нетканых материалов и производимых из них изделий медицинского и гигиенического назначения.

- Таблица 1. Основные нетканые материалы и изделия из них [С.А.Мальнев, 2009]

| Изделия |  | Нетканые материалы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | спанбонд | СМС | спанлейс | айрлейд- материлы | термобонд |
| Одноразовая медицинская одежда и белье | Шапочки, бахилы | + | + |  |  |  |
|  | Маски | + | + | + | + |  |
|  | Хирургические халаты | + | + | + |  |  |
|  | Одноразовые простыни | + | + | + |  |  |
|  | Хирургические впитывающие и протирочные материалы |  | + | + | + |  |
| Гигиенические изделия | Салфетки для детей |  |  | + | + |  |
|  | Салфетки для взрослых |  |  | + |  |  |
|  | Подгузники для детей | + | + |  | + | + |
|  | Подгузники для взрослых | + | + |  |  |  |
|  | Женские гигиенические прокладки | + |  |  | + | + |

- Приложение 4

к Методическим рекомендациям

"Применение одноразовой

медицинской одежды и белья в

организациях здравоохранения"

ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА И БЕЛЬЕ

Одноразовая медицинская одежда и белье представляют собой изделия, изготовленные из нетканых материалов и предназначенные для использования их медицинским персоналом и пациентами в качестве одноразовых средств индивидуальной защиты.

Научные исследования и медицинская практика убедительно доказали, что применение стерильной одноразовой медицинской одежды и белья создает высокий уровень асептических условий, обеспечивая биобезопасность медицинской помощи. Стерильная одноразовая медицинская одежда и белье являются важнейшим элементом противоэпидемического режима, который позволяет эффективно предупреждать распространение возбудителей инфекционных болезней в процессе оказания различных видов медицинской помощи, прежде всего хирургического характера.

Одноразовые хирургические халаты, как важнейший элемент одноразовой медицинской одежды, предназначены для предотвращения передачи инфекционных агентов от медицинского персонала к пациенту (в операционную рану) и наоборот. Хирургические халаты выполняют свою функцию и препятствуют попаданию частичек кожи (а вместе с ними и микроорганизмов) в воздушную среду операционных только в том случае, если они изготовлены из надлежащего по плотности и микробной проницаемости материала и используются в сочетании с системами ультраочистки воздуха в операционной.

Одноразовые хирургические простыни применяют для обеспечения микробиологически чистой рабочей поверхности вокруг раны. Если они плотно окружают рану и фиксируются на коже, то это уменьшает вероятность перемещения микрофлоры с кожи пациента в рану. Хирургические простыни и/или подсоединенные изделия для сбора биологических жидкостей также применяют для управления распространением потенциально загрязненных биологических жидкостей организма из раневой поверхности.

Применение одноразовой медицинской одежды и белья в современных условиях позволяет более эффективно решать проблемы профилактики внутрибольничных инфекций (обеспечение безопасности пациентов), способствует предупреждению профессиональных заражений медицинских работников (обеспечение безопасности медицинских работников), а рационально налаженная система утилизации одноразовых изделий обеспечивает экологическую безопасность для населения в целом.

Одноразовая медицинская одежда и белье, используемые в организациях здравоохранения, подразделяются на следующие группы и подгруппы:

- 1. Одноразовая медицинская одежда:

- халаты хирургические

- костюмы хирургические

- куртки

- брюки

- рубашки медицинские для рожениц

- рубашки медицинские для пациентов

- брюки медицинские

- фартуки медицинские

- нарукавники медицинские

- накидки для посетителей

- шапочки медицинские

- маски медицинские

- бахилы медицинские

- 2. Одноразовое медицинское белье

- простыни медицинские (различных размеров)

Одноразовые медицинские простыни предназначены для накрывания операционного стола (кушетки, инструментального стола), а также для выделения операционного поля. Медицинские простыни изготавливаются из нетканых материалов (спанбонд, ламинируемый спанбонд, СМС и др.), как правило, плотностью 20 - 25, 35 - 42, 50 - 60 г/кв.м. Одноразовые медицинские простыни различаются по размеру и по назначению. В зависимости от назначения в простыне может быть отверстие различных формы и размера (в необходимых случаях с адгезивными краями). Простыня может иметь полиэтиленовый карман. Для операций, проходящих с выделением жидкости, а также для последующего ухода за такого рода пациентами, выпускаются впитывающие простыни (трехслойные с нижним влагонепроницаемым слоем - ламинированная простыня).

- покрытия операционные (для кесарева сечения, нейрохирургии, ортопедии, ЛОР-хирургии, лапаротомии, лапароскопии, артроскопии, офтальмологии, урологии, ангиографии, струмэктомии, проктологии).

- 3. Комплекты одноразовой медицинской одежды и белья:

По мере расширения ассортимента изделий, составляющих одноразовую медицинскую одежду и белье, появилась возможность объединения отдельных изделий в комплекты. Единых комплектов одноразовой медицинской одежды и белья не существует. Производители формируют комплекты одноразовой медицинской одежды и белья исходя из требований заказчиков. В состав комплектов могут входить самые различные изделия (халаты, шапочки, маски, бахилы, простыни и т.д.). Важнейшее достоинство комплектов одноразовой медицинской одежды и белья состоит в том, что их состав подбирается применительно к конкретному виду оперативного вмешательства (комплект хирургический для операций на грудной клетке, комплект для лапаротомии и др.).

- 4. Постельное белье для пациентов:

- комплекты постельного белья

- наволочки

- наматрасники

- пододеяльники

- простыни

- пеленки

- подкладки

- 5. Медицинская одежда для пациентов:

- бахилы

- накидки

- рубашки для рожениц

- халаты

- шорты

- 6. Одноразовые изделия общего назначения:

- пакеты для утилизации медицинских отходов (различных размеров)

- мешки патологоанатомические

- Гигиеничность одноразовой медицинской одежды и белья

Важнейшими гигиеническими параметрами одноразовой медицинской одежды и белья являются воздухопроницаемость и гигроскопичность.

Бытующие представления о том, что одноразовая медицинская одежда и белье, изготовленные из нетканых материалов, "не дышат", то есть не пропускают воздух, не соответствуют действительности.

Проведенные нами исследования показали, что все основные нетканые материалы, используемые для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья, обладают воздухопроницаемостью. При этом воздухопроницаемость нетканых материалов с плотностью 50 г/кв.м (многослойный материал) и 67 г/кв.м составляла соответственно 118 куб.дм/кв.м/с и 163 куб.дм/кв.м/с. Воздухопроницаемость однослойных нетканых материалов с плотностью 15 - 50 г/кв.м составляла 456 - 965 куб.дм/кв.м/с, многослойных нетканых материалов с плотностью 15 - 35 г/кв.м - 214 - 582 куб.дм/кв.м/с. Воздухонепроницаемыми были только ламинированные нетканые материалы. Для сравнения параметров воздухопроницаемости нетканых материалов, используемых для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья, приводим данные о воздухопроницаемости различных тканых материалов (таблица 1).

- Таблица 1. Группировка тканей по воздухопроницаемости по данным Н.А.Архангельского

| Группы тканей | Ткани | Общая характеристика воздухопроницаемости | Воздухопроницаемость, мл/кв.см/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При давлении 1 мм вод.ст. | При давлении 5 мм вод.ст. |
| 1 | Плотные драпы и сукна, очень плотные х/б ткани, диагональ, начесное сукно | Весьма малая | <50 | <50 |
| 2 | Костюмные шерстяные ткани, диагональ, сукно и драп повышенной пористости | Малая | 1 - 3 | 50 - 30 |
| 3 | Бельевые, платьевые, демисезонные, легкие костюмные ткани | Ниже средней | 3 - 10 | 135 - 375 |
| 4 | Легкие бельевые и платьевые ткани | Средняя | 10 - 30 | 375 - 1000 |
| 5 | Наиболее легкие платьевые с большими сквозными порами (маркизет, астра), спортивные ткани | Повышенная | 30 - 50 | 1000 - 1500 |
| 6 | Марля, сетка, канва, трикотаж и др. | Высшая | >50 | >1500 |

Второй важной гигиенической характеристикой одноразовой медицинской одежды и белья является гигроскопичность. Гигроскопичность - это способность одежды впитывать влагу и, таким образом, обеспечивать поглощение пота и отдачу его во внешнюю среду. Гигроскопичность важна для сохранения теплового равновесия в системе человек - одежда. Гигроскопичность определяется отношением массы воды в материале после длительного выдерживания при относительной влажности воздуха 100% к массе абсолютно сухого материала. Показатели гигроскопичности выражаются в процентах. Гигроскопичность необходима для бельевых и летних тканей. Так, при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65% гигроскопичность одежды из хлопчатобумажных тканей составляет 12 - 18%, льняных - 12%, шерстяных - 17%, шелковых - 11%, вискозных - 12%, капроновых - 3%, лавсановых - 0,4%, ацетатных - 7%, триацетатных - 4,5%.

Гигроскопичность нетканых материалов, используемых для изготовления одноразовой медицинской одежды и белья, колебалась в пределах от 2,5 до 5,9% (однослойные нетканые материалы) и от 5,9 до 10,5% (многослойные нетканые материалы).

- Приложение 5

к Методическим рекомендациям

"Применение одноразовой

медицинской одежды и белья в

организациях здравоохранения"

МАТЕРИАЛЫ К ОЦЕНКЕ ЗАТРАТ/ЭКОНОМИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Общие данные о затратах/экономии при использовании одноразовой медицинской одежды и белья

Исследования по оценке медицинской и экономической эффективности применения одноразовой медицинской одежды и белья указывают на экономическую эффективность использования этих изделий. Показано, что использование в организациях здравоохранения одноразовой медицинской одежды и белья экономически эффективно за счет снижения затрат на:

- приобретение многоразовой одежды и белья (в акушерско-гинекологических отделениях, отделениях ожоговой, гнойной и экстренной хирургии многоразовые изделия (где большие потери биологических жидкостей), проходя частую обработку, стирку и стерилизацию, теряют свои прочностные качества и становятся практически не многоразовыми, а кратно-применяемыми; кратность может доходить всего до 8 - 10 раз);

- моющие и дезинфицирующие средства (применяются только перед утилизацией одноразовой медицинской одежды и белья и в значительно меньшем объеме ввиду отсутствия впитывания, в отличие от многоразовой продукции);

- электроэнергию при стирке и стерилизации, тепловую энергию (при использовании паровой стерилизации);

- заработную плату работников прачечных и стерилизационных (уменьшение объема работы, меньше ставок);

- приобретение упаковок для стерилизации (стерилизационных коробок и других видов упаковок, индикаторов стерилизации);

- освобождение рабочего времени медицинского персонала, связанного с подготовкой (укладкой белья) для стерилизации, снижение затрат времени сотрудников операционных блоков (транспортировка и ремонт операционного белья).

Наряду с этим существует и непрямая экономия, так как применение одноразовой медицинской одежды и белья, обеспечивая высокий уровень противоэпидемического режима в лечебных учреждениях, снижает частоту послеоперационных осложнений на 3,2%. По данным отдельных авторов, в лечебных учреждениях, широко применяющих одноразовую медицинскую одежду и белье, количество послеоперационных осложнений уменьшается на 25 - 40%. Уменьшение частоты послеоперационных осложнений:

- приводит к сокращению сроков пребывания пациентов в стационаре;

- сокращает расходы на лекарственные средства и расходные материалы;

- уменьшает количество повторных и дополнительных контрольных лабораторных исследований (которые часто являются высокотехнологичными и дорогостоящими).

- Оценка затрат/экономии при использовании одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения

Для оценки затрат/экономии при использовании одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения определяют расходы, связанные с одноразовой и многоразовой медицинской одеждой и бельем.

1. Расходы, связанные с использованием одноразовой медицинской одежды и белья в организации здравоохранения, определяют по формуле:

где:

- расходы (стоимость) на закупку одноразовой медицинской одежды и белья;

- стоимость транспортировки одноразовой медицинской одежды и белья от производителя в организацию здравоохранения;

- стоимость хранения одноразовой медицинской одежды и белья;

- стоимость дезинфекции использованной одноразовой медицинской одежды и белья;

- стоимость утилизации одноразовой медицинской одежды и белья.

2. Расходы, связанные с использованием многоразовой медицинской одежды и белья в организации здравоохранения, определяют по формуле:

где:

а - расходы (стоимость) на закупку многоразовой медицинской одежды и белья;

б - стоимость транспортировки многоразовой медицинской одежды и белья от производителя в организацию здравоохранения;

в - стоимость хранения многоразовой медицинской одежды и белья;

г - стоимость подготовки к стерилизации (упаковка, упаковочные материалы) многоразовой медицинской одежды и белья;

д - стоимость стерилизации многоразовой медицинской одежды и белья;

е - стоимость дезинфекции использованной многоразовой медицинской одежды и белья;

ж - стоимость стирки многоразовой медицинской одежды и белья;

з - стоимость ремонта многоразовой медицинской одежды и белья;

и - стоимость утилизации многоразовой медицинской одежды и белья.

3. Оценку затрат/экономии  при использовании одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения проводят на основании разницы между расходами, связанными с использованием многоразовой медицинской одежды и белья , и расходами, связанными с использованием одноразовой медицинской одежды и белья :

4. При обосновании окончательной оценки затрат/экономии следует учитывать, что в результате полного перехода на использование одноразовой медицинской одежды и белья количество осложнений после хирургических вмешательств уменьшается на 3,2%.

- Затраты на приобретение одноразовой медицинской одежды и белья в отдельных организациях здравоохранения

Анализ данных по затратам финансовых средств на приобретение одноразовой медицинской одежды и белья в 12 организациях здравоохранения Республики Беларусь показал, что удельный вес затрат на одноразовую медицинскую одежду и белье в общей сумме затрат на мягкий инвентарь (затраты на приобретение одноразовой медицинской одежды и белья + затраты на приобретение и обработку (стирку, дезинфекцию, стерилизацию) многоразовой медицинской одежды и белья) колеблется в очень широком диапазоне - от 2,20% до 72,30%. За небольшим исключением наиболее высокая доля затрат на одноразовую медицинскую одежду и белье характерна для республиканских научно-практических центров. В учреждениях республиканского уровня установлена и наиболее высокая обеспеченность одноразовой медицинской одеждой и бельем лечебно-диагностических процедур (8,89 - 61,04% указанных процедур от их общего количества были выполнены при полном обеспечении одноразовой медицинской одеждой и бельем). Это является закономерным и отражает высокое качество медицинской помощи, так как высокотехнологичные лечебно-диагностические вмешательства, проводимые в учреждениях республиканского уровня, требуют обеспечения высокого уровня асептических условий (таблица 1).

- Таблица 1. Затраты отдельных организаций здравоохранения на приобретение одноразовой медицинской одежды и белья в 2011 - 2012 гг.

| Организация здравоохранения | Доля затрат на одноразовую медицинскую одежду и белье в общей сумме затрат на мягкий инвентарь (одноразовая медицинская одежда и белье + многоразовая одежда и ее обработка) (в %) | Оценочная обеспеченность одноразовой медицинской одеждой и бельем (доля хирургических операций/родов, полностью обеспеченных одноразовой медицинской одеждой и бельем) (в %) |
| --- | --- | --- |
| Клинические больницы (3 учреждения) | 11,15 - 12,80 | 4,5 - 8,50 |
| Больницы областного уровня (3 учреждения) | 2,20 - 17,59 | 3,54 - 19,28 |
| Центральные районные больницы (4 учреждения) | 6,88 - 72,30 | 1,2 - 57,02 |
| Республиканские научно-практические центры (2 учреждения) | 19,31 - 37,58 | 8,89 - 61,04 |

- Экономическая обоснованность использования одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения

Анализ наших материалов показал, что в структуре расходов, связанных с многоразовой медицинской одеждой и бельем в организации здравоохранения, расходы на закупку этих изделий составляют 11,5%. Остальная доля расходов (88,5%) - это затраты на стирку и стерилизацию многоразовой медицинской одежды. При этом соотношение затрат на обработку многоразовой медицинской одежды и белья (стирка, стерилизация) в расчете на одну хирургическую операцию в организациях здравоохранения различного уровня (центральные районные больницы - клинические больницы (областные, городские) - республиканские научно-практические центры) составляет: 1 : 1,3 : 1,7. Исходя из этого применение одноразовой медицинской одежды и белья наиболее экономически обосновано в тех организациях здравоохранения, в которых наиболее высокие расходы на обработку многоразовой медицинской одежды. Следовательно, использование одноразовой медицинской одежды и белья является наиболее рациональным и экономически обоснованным в организациях здравоохранения, оказывающих различные виды хирургической помощи, в следующей нисходящей последовательности: 1) республиканские научно-практические центры, 2) клинические больницы (областные, городские), 3) центральные районные больницы.

- Перспективы использования одноразовой медицинской одежды и белья

Использование одноразовой медицинской одежды и белья составляет один из элементов качества медицинской помощи. Следовательно, расширение объемов использования одноразовой медицинской одежды и белья в организациях здравоохранения - это неизбежный процесс, который будет развиваться в последующие годы.

Исходя из этого в каждой организации здравоохранения, в которой выполняются различные виды хирургических вмешательств (или существует необходимость в высоком уровне асептических условий):

1. Следует определить исходный уровень обеспечения одноразовой медицинской одеждой и бельем (за последние 2 - 3 года).

2. Ориентируясь на исходный уровень обеспечения одноразовой медицинской одеждой и бельем организации здравоохранения, целесообразно в каждый последующий год наращивать объемы использования одноразовой медицинской одежды и белья на 3 - 5%.

3. Считать, что полное обеспечение одноразовой медицинской одеждой и бельем одной хирургической операции включает:

- 3 - 4 одноразовых халата

- хирургический комплект белья, соответствующего виду операции (в состав комплекта могут входить и 1 - 2 одноразовых халата).

Расчет необходимой потребности в одноразовой медицинской одежде должен проводиться с учетом требований к срокам ее использования, установленных санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.

- Приложение 6

к Методическим рекомендациям

"Применение одноразовой

медицинской одежды и белья в

организациях здравоохранения"

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ ОДНОРАЗОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ХАЛАТА

1. Взять халат в стерилизационной упаковке.

2. Вскрыть стерилизационную упаковку и вынуть халат.

3. Кисти обеих рук вдеть в проемы рукавов.

4. Дать халату полностью расправиться, удерживая его на некотором расстоянии от себя.

5. Держа руки на уровне плеч, просунуть их в рукава.

6. Убедиться, что края манжет находятся у основания кистей.

7. Медсестра должна натянуть халат на плечи, прикасаясь только к внутренней поверхности халата.

8. Зафиксировать горловину с помощью липучки или завязки.

9. Завязать внутренние завязки халата (сзади).

10. Взять фиксатор пояса двумя руками, отсоединить левый конец внешнего пояса от фиксатора пояса.

11. Пояс следует держать в левой руке.

12. Отдать фиксатор пояса медсестре, сделать 3/4 оборота влево.

13. Медсестра должна вытянуть внешнюю завязку на полную длину.

14. Извлечь внешнюю завязку, вытягивая ее из фиксатора пояса, который держит медсестра, и завязать пояс на левом боку.

Учреждение-разработчик: Белорусский государственный медицинский университет.

Авторы:

Г.Н.Чистенко - заведующий кафедрой эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор.

А.М.Дронина - доцент кафедры эпидемиологии, кандидат медицинских наук.

Т.С.Гузовская - доцент кафедры эпидемиологии, кандидат медицинских наук.

Т.Е.Дороженкова - старший преподаватель кафедры эпидемиологии, кандидат биологических наук.

И.Н.Вальчук - старший преподаватель кафедры эпидемиологии.

О.А.Горбич - ассистент кафедры эпидемиологии.