Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 21 ноября 2022 г. N 5/50981
------------------------------------------------------------------
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ноября 2022 г. N 794
 
ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, РАЗМЕРАХ И РЕЖИМЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 
На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. N 424-З "О Совете Министров Республики Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования (прилагается).
2. Приостановить по 31 декабря 2023 г. действие пункта 23 приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2020 г. N 271 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур".
3. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
часть вторая и абзац третий части шестой пункта 27, абзац третий части второй подпункта 28.1 пункта 28 Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утвержденного настоящим постановлением, - с 1 января 2024 г.;
иные положения настоящего постановления - через три месяца после его официального опубликования.
 
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        21.11.2022 N 794
 
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, РАЗМЕРАХ И РЕЖИМЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1. Настоящим Положением определяются порядок установления охранных зон электрических сетей (далее, если не указано иное, - охранная зона), размеры и режим их использования.
2. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения:
местными исполнительными и распорядительными органами;
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении электрическую сеть либо возможность принятия решения в отношении электрической сети в рамках управления общим имуществом (далее, если не указано иное, - владельцы электрических сетей);
землепользователями (собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами, субарендаторами) земельных участков, расположенных в охранных зонах;
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, производящими работы или осуществляющими (намеревающимися осуществлять) иную деятельность в охранных зонах;
проектными организациями;
территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 
Действие настоящего Положения не распространяется на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", свободных экономических зон, специальных туристско-рекреационных парков, органами управления которых являются администрации свободных экономических зон.
3. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения в значениях, установленных Кодексом Республики Беларусь о земле, Лесным кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных процедур", Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. N 1394, специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019 г. N 360, Правилами доступа к услугам по передаче и (или) распределению электрической энергии, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2021 г. N 381, а также следующие термины и их определения:
воздушная линия электропередачи (далее - ВЛ) - линия электропередачи, выполненная изолированными или неизолированными проводами, расположенными на открытом воздухе и прикрепленными с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях;
кабельная линия электропередачи (далее - КЛ) - линия электропередачи, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции;
кабельно-воздушная линия электропередачи (далее - КВЛ) - комбинированная линия электропередачи, сочетающая участки кабельных и воздушных линий электропередачи;
линия электропередачи - электрическая линия, являющаяся сооружением, передаточным устройством, выходящая за пределы электрической станции, подстанции, распределительного устройства и предназначенная для перемещения (передачи и (или) распределения) электрической энергии на расстояние;
ответвление (от линии электропередачи) - линия электропередачи, присоединенная одним концом к другой линии электропередачи в промежуточной точке;
охранная зона электрической сети - территории и воздушное (водное) пространство, непосредственно прилегающие к электрической сети, в границах которых устанавливается специальный режим их охраны и использования земель (земельных участков) и воздушного (водного) пространства.
4. Действие настоящего Положения распространяется на проектируемые, строящиеся и введенные в эксплуатацию электрические сети, а также на указатели трасс КЛ и информационные знаки ВЛ.
 
ГЛАВА 2
РАЗМЕРЫ ОХРАННЫХ ЗОН И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 
5. В целях обеспечения безопасной эксплуатации электрических сетей, исключения возможности их повреждения, причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, устанавливаются охранные зоны, размеры которых определены согласно приложению 1.
6. Минимальные расстояния от электрических сетей до зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций и других объектов определяются техническими нормативными правовыми актами.
7. На местности трассы КЛ отмечаются указателями (реперами, настенными указателями и другими), ВЛ - информационными знаками.
8. Указатели трасс КЛ и информационные знаки ВЛ устанавливаются:
8.1. на незастроенных территориях вдоль трасс КЛ на расстоянии не более 500 метров друг от друга;
8.2. в местах пересечения трасс КЛ с фиксированными границами земельных участков землепользователей, согласованных с землепользователями;
8.3. в углах поворота трасс КЛ;
8.4. в местах пересечения ВЛ, трасс КЛ с поверхностными водными объектами (судоходными и сплавными реками, каналами, несудоходными водотоками), а также оврагами. Границы охранных зон в местах пересечения ВЛ, трасс КЛ с поверхностными водными объектами, являющимися судоходными и сплавными реками, каналами, обозначаются на их берегах навигационными знаками внутренних судоходных путей;
8.5. в местах пересечения трасс КЛ с наземными и подземными инженерными коммуникациями, расположенных за пределами границ населенных пунктов;
8.6. в местах пересечения трасс КЛ с автомобильными и железными дорогами, расположенных за пределами границ населенных пунктов, по согласованию с организациями, эксплуатирующими такие транспортные коммуникации;
8.7. в иных случаях, в том числе на опорах ВЛ, по усмотрению владельца электрической сети.
9. Указатель трассы КЛ, информационный знак ВЛ крепятся на высоте 1 - 1,5 м от поверхности земли до его нижнего края в плоскости, перпендикулярной к оси трассы КЛ, ВЛ (на углах поворота - по биссектрисе угла между осями участков трассы КЛ), а также в плоскости, перпендикулярной к границам охранных зон в местах пересечения ВЛ, трассы КЛ с поверхностными водными объектами, являющимися судоходными и сплавными реками, каналами.
Изготовление и оформление указателя трассы КЛ осуществляются в порядке согласно приложению 2.
10. Установка на строящихся КЛ и ВЛ указателей трасс КЛ и информационных знаков ВЛ осуществляется заказчиками (застройщиками) строительства, на эксплуатируемых - владельцами электрических сетей.
11. Установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, самоходных машин, в местах пересечения автомобильных дорог с охранными зонами ВЛ напряжением 330 кВ и выше обеспечивается организациями, эксплуатирующими транспортные коммуникации, по согласованию с соответствующими подразделениями Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.
12. В местах пересечения и (или) сближения ВЛ с поверхностными водными объектами, в том числе пожарными и (или) частными водоемами, обводными и (или) мелиоративными каналами, заливами, гаванями, в местах возможного затопления паводковыми водами с учетом сезонного подъема уровня (разлива) воды владельцами электрических сетей обеспечивается установка у береговой линии знака о запрете рыболовства в охранной зоне ВЛ, изготавливаемого, оформляемого и устанавливаемого в порядке согласно приложению 3.
 
ГЛАВА 3
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН
 
13. Изъятие и (или) предоставление земельных участков для строительства и (или) обслуживания электрических сетей, в том числе для создания просек электрических сетей на землях под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) и (или) землях лесного фонда, осуществляются местными исполнительными и распорядительными органами в размерах и порядке, определенных законодательством об охране и использовании земель, об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.
Государственная регистрация земельных участков, предоставленных для строительства и (или) обслуживания электрических сетей, прав, ограничений (обременений) прав на них, а также создания электрических сетей, расположенных на земельных участках, и прав на них, осуществляется территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 
14. Для упорядочения земельных отношений и обеспечения режима использования охранных зон:
устанавливаются охранные зоны, указанные в приложении 1, без изъятия и изменения целевого назначения земельных участков;
по решениям местных исполнительных и распорядительных органов устанавливаются ограничения (обременения) прав землепользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах;
владельцы электрических сетей вправе требовать установления земельных сервитутов в порядке, определенном Кодексом Республики Беларусь о земле, в том числе для обеспечения строительства и (или) эксплуатации электрических сетей, включая обеспечение подхода и (или) подъезда к ним. 
15. Порядок взаимоотношений владельцев электрических сетей и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении инженерные коммуникации, расположенные в одном техническом коридоре и (или) пересекающиеся с электрическими сетями, либо имеющих возможность принятия решения в отношении таких инженерных коммуникаций в рамках управления общим имуществом, определяется по письменному соглашению между владельцами электрических сетей и этими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
16. Владельцы электрических сетей представляют планы (схемы) расположения электрических сетей в структурные подразделения землеустройства местных исполнительных комитетов и структурные подразделения местных исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, для внесения этих сведений соответственно в земельно-кадастровую и градостроительную документацию.
Для учета в работе по созданию и ведению (эксплуатации, обновлению) земельно-информационной системы Республики Беларусь структурные подразделения землеустройства местных исполнительных комитетов направляют планы (схемы) расположения электрических сетей в организацию по землеустройству, эксплуатирующую земельно-информационную систему Республики Беларусь на территории соответствующей области, г. Минска.
Представление планов (схем) расположения электрических сетей в соответствии с частью первой настоящего пункта, а также по запросам заинтересованных лиц, производящих работы или осуществляющих (намеревающихся осуществлять) иную деятельность в охранных зонах, обеспечивается владельцами электрических сетей с учетом требований и ограничений, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2014 г. N 783 "О служебной информации ограниченного распространения и информации, составляющей коммерческую тайну".
17. Мониторинг соблюдения режима использования охранных зон осуществляется владельцами электрических сетей посредством проведения периодических и внеочередных осмотров электрических сетей и их охранных зон в сроки, определяемые владельцами электрических сетей.
18. Владельцы электрических сетей не реже одного раза в 5 лет уведомляют землепользователей о режиме использования охранных зон путем направления (вручения) в письменной или электронной форме соответствующих извещений, содержащих информацию:
о размерах охранных зон;
о порядке производства работ (осуществления деятельности) в охранных зонах;
о принятии мер, обеспечивающих сохранность электрических сетей и предотвращение фактов причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
об ответственности за нарушение настоящего Положения.
19. Землепользователи, земельные участки которых расположены в охранных зонах, используют такие земельные участки с соблюдением требований настоящего Положения, в том числе:
соблюдают режим использования охранных зон, исключающий возможность повреждения электрических сетей либо нарушения режима их эксплуатации;
предоставляют возможность подхода и (или) подъезда к электрическим сетям при производстве владельцами электрических сетей плановых и аварийных работ в электрических сетях, периодических и внеочередных их осмотров;
соблюдают установленные ограничения (обременения) прав на земельные участки, в том числе условия земельных сервитутов;
уведомляют любым доступным способом владельцев электрических сетей обо всех случаях повреждения электрических сетей и нарушениях режима использования их охранных зон, в том числе сторонними лицами.
20. В воздушном пространстве охранных зон ВЛ выполнение полетов осуществляется с соблюдением режима использования охранных зон ВЛ, а также:
воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами в соответствии с требованиями Правил использования воздушного пространства Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. N 1471;
авиамоделями в соответствии с требованиями Правил использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2016 г. N 636.
21. Не допускается, если иное не предусмотрено настоящим Положением, производить следующие работы или осуществлять иную деятельность:
21.1. в границах охранных зон:
перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс КЛ и информационные знаки ВЛ;
проникать самовольно на территории (за ограждения) и (или) в помещения трансформаторных подстанций, распределительных устройств (пунктов), а также в кабельные сооружения (туннели, каналы, шахты, эстакады, галереи и другие) КЛ;
загромождать подъезды и подходы к электрическим сетям, ограждать опоры ВЛ, если это будет препятствовать доступу для их обслуживания и ремонта;
осуществлять строительство зданий, строений и сооружений с нарушением минимальных расстояний до электрических сетей, установленных техническими нормативными правовыми актами, включая строительные нормы и правила;
размещать детские и спортивные площадки, площадки и стоянки для отдыха, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи, остановочные пункты общественного транспорта (кроме остановочных пунктов железнодорожного транспорта);
размещать хранилища любых типов материалов, за исключением складских зданий и сооружений, размещенных на территориях населенных пунктов и не предназначенных для хранения горюче-смазочных материалов;
размещать кладбища, стрельбища, полевые станы, загоны для скота;
разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
наносить на объекты электрических сетей надписи и изображения, не предусмотренные техническими нормативными правовыми актами, регламентирующими требования к эксплуатации электроустановок, за исключением надписей и изображений, включая рисунки-граффити, наносимых на объекты электрических сетей по согласованию с владельцем электрической сети и местным исполнительным и распорядительным органом;
выполнять ремонтные, строительные и земляные работы без получения разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических сетей по форме согласно приложению 4, выдаваемого владельцем электрической сети, являющимся юридическим лицом (далее, если не указано иное, - разрешение);
21.2. в границах охранных зон ВЛ:
размещать в охранных зонах ВЛ напряжением 35 кВ и выше жилые здания, садоводческие товарищества, дачные кооперативы, объекты жилищного строительства, в том числе усадебной жилой застройки, здания организаций отдыха и туризма, земельные участки для огородничества;
совершать в охранных зонах ВЛ напряжением 330 кВ и выше остановки и стоянки всех видов транспортных средств, самоходных машин (кроме железнодорожного транспорта);
самовольно устанавливать проволочные и металлические ограждения;
подниматься самовольно на опоры ВЛ;
осуществлять лов рыбы с применением снастей, позволяющих приблизиться на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проводам) ВЛ, определенное техническими нормативными правовыми актами;
выполнять полеты воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей с нарушениями режима использования охранных зон ВЛ, влекущими создание угрозы повреждения ВЛ, нарушения режима их эксплуатации, причинения вреда жизни, здоровью граждан из-за приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проводам) ВЛ;
осуществлять передвижения, работу сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машин и механизмов с поднятыми стрелами (устройствами, приспособлениями), поднятыми кузовами, проводить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин, механизмов и выступающих частей оборудования высотой более 4 метров, влекущих приближение на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям (проводам) ВЛ;
сбрасывать с крыш зданий и сооружений снег на токоведущие части (провода) ВЛ;
набрасывать (устанавливать, размещать и другое) посторонние предметы на токоведущие части (провода) и опоры ВЛ, трансформаторные подстанции, включая мачтовые и столбовые;
устанавливать (размещать) на опорах ВЛ напряжением свыше 1000 В системы видеонаблюдения, иное оборудование (электрические щиты (щитки) и другое), монтировать (крепить) к таким опорам электрические кабели и элементы их защиты от механических повреждений (трубы, лотки и другое), за исключением участков КЛ напряжением свыше 1000 В, являющихся составной частью КВЛ либо ответвлением от такой КВЛ напряжением свыше 1000 В;
находиться в охранных зонах ВЛ во время опасных стихийных природных явлений, включая грозы;
выполнять работы по поливу сельскохозяйственных культур при высоте струи воды свыше 3 метров;
приближаться работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физическим лицам на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям (проводам) ВЛ, в том числе с применяемыми ими инструментом и приспособлениями при производстве работ либо осуществлении иной деятельности;
21.3. в границах охранных зон КЛ:
складировать оборудование и материалы, в том числе горючие, а также производить посадку деревьев, кустарников в пределах 2 метров по обе стороны от осей КЛ;
размещать скотомогильники, объекты захоронения отходов и объекты хранения отходов радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и щелочей;
сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
проводить взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель, строительство оросительных и осушительных систем;
бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
осуществлять устройство водопоев;
устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов.
22. В границах охранной зоны разрешается на основании предварительного письменного уведомления владельца электрической сети и без получения разрешения осуществлять:
сельскохозяйственные работы при условии указания в таком уведомлении характера и периода (начало и завершение) выполнения таких работ с учетом требований абзаца восьмого подпункта 21.2 пункта 21 настоящего Положения;
работы в присутствии представителя владельца электрической сети при возникновении аварий на сооружениях и коммуникациях, расположенных в охранных зонах, с соблюдением требований, определенных в пункте 53 Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. N 286, а также при рубке опасных в отношении ВЛ деревьев при ликвидации аварийных ситуаций, вызванных падением деревьев на ВЛ.
23. В границах охранной зоны разрешается на основании предварительного письменного согласия владельца электрической сети и без получения разрешения осуществлять либо намереваться осуществлять, в том числе проектировать:
23.1. в охранных зонах ВЛ:
мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых производством работ, разрешенных в соответствии с настоящим Положением;
посадку деревьев, кустарников, а также обрезку деревьев и кустарников землепользователями, являющимися физическими лицами;
проезд сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дорожного полотна более 4,5 метра;
возведение (размещение) стоянок и остановок транспортных средств, тракторов и других самоходных машин, включая плоскостные автомобильные стоянки, парковки с усовершенствованным покрытием или без него, с учетом положений абзаца третьего подпункта 21.2 пункта 21 настоящего Положения, летних лагерей для содержания сельскохозяйственных животных, водопоев, причалов для стоянок судов, барж и плавучих кранов, выделенных рыбопромысловых участков, водопоев, скотомогильников, объектов захоронения отходов и объектов хранения отходов радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
23.2. в охранных зонах КЛ:
посадку деревьев, кустарников с учетом положений абзаца второго подпункта 21.3 пункта 21 настоящего Положения;
возведение (размещение) стоянок и остановок транспортных средств, тракторов и других самоходных машин, включая плоскостные автомобильные стоянки, парковки с усовершенствованным покрытием или без него, выделенных рыбопромысловых участков, оросительных и осушительных каналов, сооружений мелиоративных систем, малых архитектурных форм.
24. Для получения указанного в пункте 23 настоящего Положения согласия владельца электрической сети заинтересованное лицо направляет владельцу электрической сети письменный запрос с указанием:
вида работ либо иной деятельности, которую заинтересованное лицо намеревается осуществлять в охранной зоне, а также сроков и иных условий их осуществления;
испрашиваемого срока рассмотрения владельцем электрической сети этого запроса, но не менее 5 рабочих дней.
В течение срока, указанного в запросе согласно абзацу третьему части первой настоящего пункта, со дня регистрации такого запроса владелец электрической сети рассматривает его и направляет письменное согласие заинтересованному лицу, от которого поступил запрос, либо письменно уведомляет об отказе в выдаче такого согласия с указанием причин отказа и рекомендаций, направленных на их устранение.
Основаниями для отказа в выдаче указанного согласия являются отражение в запросе работ либо иной деятельности, которые могут повлечь повреждение электрических сетей, причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
25. Производство ремонтных, строительных и земляных работ в охранных зонах осуществляется в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и с соблюдением требований настоящего Положения.
26. На основании разрешения в охранных зонах могут осуществляться ремонтные, строительные и земляные работы, в том числе:
26.1. в охранных зонах ВЛ:
удаление, пересадка, обрезка деревьев, кустарников, рубка опасных в отношении ВЛ деревьев юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
работы с использованием грузоподъемных кранов и других механизмов с поднятием стрел (устройств, приспособлений), машин с поднятием кузова;
проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки токоведущих частей (проводов) ВЛ, расположенных на пересечениях с поверхностным водным объектом, менее допустимого безопасного расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
26.2. в охранных зонах КЛ:
строительные, монтажные, взрывные и земляные работы, связанные с разработкой грунта на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), работы, связанные с изменением рельефа местности, в том числе планировка грунта с помощью землеройных машин, бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения;
геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов);
дноуглубительные, дноочистительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, колка и заготовка льда.
 
ГЛАВА 4
ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ
 
27. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заинтересованное лицо) при необходимости производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне для получения разрешения представляет владельцу электрической сети, являющемуся юридическим лицом и в охранной зоне электрической сети которого необходимо производство работ (далее в настоящей главе, если не указано иное, - владелец электрической сети - юридическое лицо), в письменной форме:
заявление о получении разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических сетей (далее - заявление о производстве работ);
проект производства работ, соответствующий требованиям законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в привязке к местности, где предусматривается производство работ (для выполнения работ, не связанных с рубкой опасных в отношении ВЛ деревьев) (далее - проект производства работ);
технологическую карту на разработку лесосеки по форме согласно пункту 4 статьи 70 Лесного кодекса Республики Беларусь (для выполнения работ, связанных с рубкой опасных в отношении ВЛ деревьев) (далее - технологическая карта).
 
КонсультантПлюс: примечание.
Единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы размещен на сайте www.portal.gov.by.	
 
Часть вторая пункта 27 вступает в силу с 1 января 2024 года (абзац второй пункта 3 данного документа).	
Заявление о производстве работ, проект производства работ и (или) технологическая карта могут представляться владельцу электрической сети - юридическому лицу в электронной форме через единый портал электронных услуг.
Владелец электрической сети - юридическое лицо рассматривает заявление о производстве работ, проект производства работ и (или) технологическую карту и принимает решение о выдаче заинтересованному лицу разрешения по форме согласно приложению 4 или об отказе в его выдаче (об отказе в осуществлении административной процедуры) в срок, установленный в подпункте 3.15.2 пункта 3.15 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548.
В принятии заявления о производстве работ отказывается в случаях, определенных в статье 17 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур", а также при:
несоответствии заявления о производстве работ установленной форме;
наличии в заявлении о производстве работ незаполненных граф (строк) либо описок, опечаток и арифметических ошибок, влияющих на объективность принятия административного решения.
В осуществлении административной процедуры заинтересованному лицу отказывается в случаях, определенных в статье 25 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур", а также при:
получении владельцем электрической сети, являющимся юридическим лицом, информации об отсутствии государственной регистрации заинтересованного лица в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
производстве работ:
влекущих создание (устройство) в охранной зоне капитальных строений (зданий, сооружений), инженерных коммуникаций или других объектов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, без предварительного письменного согласия владельца электрической сети - юридического лица;
осуществление которых в охранной зоне в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения не допускается.
Мотивированный отказ в принятии заявления о производстве работ либо в осуществлении административной процедуры (в выдаче разрешения) с указанием правовых оснований принятого административного решения, фактических обстоятельств, установленных при рассмотрении заявления о производстве работ, порядка обжалования административного решения оформляется владельцем электрической сети - юридическим лицом:
на заявлении о производстве работ - в случае подачи заявления о производстве работ в письменной форме, которое возвращается заинтересованному лицу;
 
Абзац третий части шестой пункта 27 вступает в силу с 1 января 2024 года (абзац второй пункта 3 данного документа).	
на едином портале электронных услуг электронным сообщением в личный электронный кабинет и на адрес электронной почты, указанный в заявлении о производстве работ, - в случае подачи такого заявления в электронной форме через единый портал электронных услуг.
Сведения о заявлении о производстве работ, выданном разрешении вносятся в реестр заявлений о получении разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических сетей, форма которого определяется владельцем электрической сети - юридическим лицом.
28. Разрешение:
28.1. составляется в двух экземплярах, один из которых вручается (направляется) заинтересованному лицу, а второй хранится у владельца электрической сети - юридического лица в течение трех лет.
Заинтересованному лицу разрешение вручается (направляется):
в письменной форме в случае подачи заявления о производстве работ в письменной форме;
 
Абзац третий части второй подпункта 28.1 вступает в силу с 1 января 2024 года (абзац второй пункта 3 данного документа).	
в электронной форме посредством единого портала электронных услуг электронным сообщением в личный электронный кабинет и на адрес электронной почты, указанный в заявлении о производстве работ, в случае подачи такого заявления в электронной форме через единый портал электронных услуг;
28.2. должно содержать:
обязательные для соблюдения (исполнения) при производстве ремонтных, строительных и земляных работ требования (условия) к производству таких работ, включая вызов представителя владельца электрической сети при уточнении контрольными шурфами точного месторасположения КЛ, определении ее технического состояния и взаимного расположения с коммуникациями, в том числе в случаях, когда в проекте строительства (ремонта) коммуникаций предусмотрено минимальное (в пределах оговоренного техническими нормативными правовыми актами, включая строительные нормы и правила) расстояние между прокладываемой коммуникацией и действующей КЛ, либо при пересечении КЛ другими коммуникациями;
срок действия разрешения - до даты окончания производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне, указанной заинтересованным лицом в заявлении о производстве работ, но не более трех месяцев.
При производстве ремонтных, строительных и земляных работ в охранных зонах ВЛ начало срока действия разрешения устанавливается с учетом требуемого владельцу электрической сети - юридическому лицу периода времени для принятия необходимых организационных и технических мер по обеспечению электробезопасности производства таких работ, а также требуемой надежности электроснабжения потребителей в ремонтном режиме электрической сети.
К разрешению прилагается план (схема) расположения электрических сетей в зоне производства ремонтных, строительных и земляных работ согласно проекту производства работ и (или) технологической карте с обязательной привязкой к статическим объектам на местности и с учетом требований и ограничений, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2014 г. N 783.
29. Заинтересованные лица, получившие разрешение, соблюдают (исполняют) указанные в нем требования (условия) к производству ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне.
По истечении срока действия разрешения заинтересованное лицо вправе обратиться в порядке, установленном настоящим Положением, за получением нового разрешения, в случае если срок производства ремонтных, строительных и земляных работ превышает три месяца.
30. Работы в охранных зонах ВЛ с применением сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машин и механизмов с поднимаемым кузовом производятся со снятием напряжения с токоведущих частей (проводов) ВЛ при невозможности согласно проекту производства работ и (или) технологической карте обеспечить соблюдение допустимых расстояний от таких машин и механизмов до токоведущих частей (проводов) ВЛ, установленных техническими нормативными правовыми актами.
31. До начала ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне организационно-распорядительным документом заинтересованного лица из числа специалистов назначается лицо, ответственное за производство таких работ (далее - руководитель работ).
32. Работы в охранной зоне производятся только в присутствии руководителя работ, а также представителя владельца электрической сети - юридического лица в случаях, определенных в разрешении.
33. При необходимости в соответствии с разрешением присутствия представителя владельца электрической сети - юридического лица на месте производства работ заинтересованное лицо не позднее чем за сутки до начала работ вызывает в порядке, определенном в разрешении, представителя владельца электрической сети - юридического лица на место проведения работ.
34. Работники заинтересованного лица, занятые на производстве ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне в соответствии с проектом производства работ и (или) технологической картой, инструктируются руководителем работ о последовательности безопасного ведения работ и ознакомляются с местонахождением электрических сетей, их обозначением на местности, возможными аварийными ситуациями и действиями при их возникновении.
35. Трасса КЛ и кабельные сооружения на ней на период проведения ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне обозначаются на асфальте с помощью мела или иным способом с учетом погодных условий, а на грунте путем установки указателей расположения КЛ (разметочных вешек - металлических прутков длиной 500 - 800 мм, диаметром 3 - 4 мм, верхний конец которых окрашен в яркий красный (желтый) цвет или отмечен флажком).
Кабельные колодцы и другие кабельные сооружения КЛ, попадающие в зону работ ударных механизмов и землеройной техники, должны ограждаться.
Работы по установке вешек на дорожном покрытии КЛ выполняются за счет средств заказчика строительства под контролем владельца электрической сети - юридического лица. Вешки устанавливаются по оси КЛ через 10 - 12 метров, а также на каждом повороте и кабельном сооружении, попадающем в зону ремонтных, строительных и земляных работ, в следующих случаях:
при параллельной прокладке коммуникаций на расстоянии до 5 метров от КЛ;
на огражденных строительных площадках;
при пересечении прокладываемых коммуникаций с КЛ.
36. До начала работ ударных механизмов и землеройной техники вблизи трассы КЛ определяется ее точное месторасположение путем отрытия шурфов вручную.
Работы по установке знаков и отрытию шурфов выполняются за счет средств заинтересованного лица, производящего ремонтные, строительные и земляные работы в охранной зоне, в присутствии представителя владельца электрической сети - юридического лица.
37. Если установлено, что техническое состояние участка ВЛ или КЛ требует выполнения ремонтных работ для предотвращения причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, владелец электрической сети имеет право временно (до окончания ремонта такой ВЛ или КЛ) приостановить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных, работ в пределах ее охранной зоны.
38. При повреждении ВЛ или КЛ в процессе производства работ либо обнаружении оборванного провода, лежащего на земле, или опасно провисшего провода ВЛ руководитель работ:
немедленно обеспечивает удаление работников на безопасное расстояние с соблюдением мер безопасности;
принимает меры по обеспечению охраны аварийного участка ВЛ или КЛ для предупреждения доступа в ее охранную зону посторонних лиц, машин и механизмов;
извещает любым доступным способом владельца электрической сети о повреждении ВЛ или КЛ.
Аварийно-восстановительные работы поврежденного участка ВЛ или КЛ производятся владельцем электрической сети при участии руководителя работ с последующим возмещением затрат на их проведение виновным в таком повреждении лицом.
39. При обнаружении во время производства работ КЛ, подземных коммуникаций и сооружений, не отраженных в проектной документации (проекте производства работ) и (или) технологической карте, руководитель работ принимает меры по:
приостановлению производства работ;
обеспечению сохранности этих КЛ, подземных коммуникаций и сооружений;
извещению любым доступным способом владельца электрической сети либо (при невозможности его выявления) местный исполнительный и распорядительный орган, который извещает владельца электрической сети.
При обнаружении на месте производства работ уникальных природных и культурно-исторических объектов такие работы приостанавливаются и сведения об этих объектах передаются в соответствующие органы государственного управления.
40. Работники владельца электрической сети при предъявлении служебного удостоверения имеют право осуществлять проверку документов, дающих право на проведение ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне, и приостановление работ, выполняемых с нарушением требований настоящего Положения.
При остановке производства ремонтных, строительных и земляных работ уполномоченными лицами владельца электрической сети составляется предписание на устранение нарушений режима использования охранной зоны электрической сети по форме согласно приложению 5.
Предписание, указанное в части второй настоящего пункта, также выдается уполномоченными лицами владельца электрической сети землепользователям при выявлении нарушений ими режима использования охранной зоны.
41. При обнаружении несанкционированных ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне, а также выявлении случаев самовольного продолжения приостановленных работ владелец электрической сети принимает меры по приостановке таких работ и информирует любым доступным способом соответствующие органы государственного управления.
42. В случае подъема КЛ якорем, рыболовной снастью или другим способом капитан судна прекращает работы и немедленно сообщает любым доступным способом об этом в ближайший речной порт с указанием координат места и времени подъема КЛ.
Лицо, принявшее это сообщение, информирует любым доступным способом о происшествии владельца электрической сети, а в случае невозможности установления такого владельца - местный исполнительный и распорядительный орган, который информирует владельца электрической сети.
43. Представитель юридического лица или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обнаружившие или допустившие повреждение ВЛ или КЛ, немедленно извещают любым доступным способом об этом владельца электрической сети, а в случае невозможности установления такого владельца - местный исполнительный и распорядительный орган, который извещает владельца электрической сети.
44. Представитель владельца электрической сети после получения уведомления, указанного в пунктах 42 и 43 настоящего Положения, немедленно обеспечивает выезд представителя владельца электрической сети к месту аварии, происшествия с необходимой документацией, в том числе для обеспечения ознакомления соответствующих аварийных и иных служб о положении КЛ на местности, контроля на месте аварии за принятием необходимых мер, обеспечивающих сохранность ВЛ или КЛ, до ликвидации такой аварии, происшествия.
45. Для проведения мониторинга соблюдения режима использования охранных зон, выполнения оперативных переключений в электрических сетях представители владельцев электрических сетей имеют право на беспрепятственный доступ к электрическим сетям, расположенным на земельных участках юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при предъявлении служебного удостоверения, за исключением охраняемых объектов и приграничных территорий, доступ на которые предоставляется представителям владельцев электрических сетей в порядке, определенном в подпунктах 46.1 и 46.2 пункта 46 настоящего Положения.
46. Для проведения плановых технического обслуживания и (или) ремонта электрических сетей доступ представителей владельцев электрических сетей осуществляется:
46.1. на охраняемые объекты - в соответствии с пропускными и внутриобъектовыми режимами, установленными на охраняемых объектах, при предъявлении служебных удостоверений;
46.2. на приграничные территории - по пропускам, выдаваемым территориальными органами пограничной службы, при предъявлении служебных удостоверений;
46.3. для проведения земляных работ на землях общего пользования (за исключением случаев производства аварийных работ) - на основании разрешений на проведение раскопок улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования, выдаваемых в порядке, определенном законодательством об административных процедурах;
46.4. для проведения работ на землях сельскохозяйственного назначения - на основании согласований землепользователей земель сельскохозяйственного назначения на проведение таких работ;
46.5. для проведения работ на земельных участках, расположенных в охранных зонах, в случаях, не указанных в подпунктах 46.1 - 46.4 настоящего пункта, - на основании направленных не менее чем за три календарных дня до начала производства работ землепользователям таких земельных участков письменных уведомлений о проведении работ с указанием даты их начала и продолжительности и при предъявлении служебных удостоверений.
47. Для проведения работ по устранению последствий аварий и их предупреждению в электрических сетях доступ представителей владельцев электрических сетей осуществляется:
47.1. на охраняемые объекты - на основании уведомлений о проведении таких работ, направленных нарочным (курьером), по почте, в виде электронного документа перед началом проведения работ владельцам охраняемых объектов, и при предъявлении служебных удостоверений;
47.2. на приграничные территории - на основании уведомлений о проведении таких работ, направленных нарочным (курьером), по почте, в виде электронного документа перед началом проведения работ территориальным органам пограничной службы, и при предъявлении служебных удостоверений;
47.3. для проведения работ на земельных участках, расположенных в охранных зонах, в случаях, не указанных в подпунктах 47.1 и 47.2 настоящего пункта, - при предъявлении служебных удостоверений с последующим письменным уведомлением землепользователей земельных участков, расположенных в охранных зонах, о проведенных таких работах.
48. При проведении владельцами электрических сетей работ, указанных в пунктах 45 - 47 настоящего Положения, юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся землепользователями земельных участков, расположенных в охранных зонах, обеспечивают беспрепятственный проезд к месту производства работ автомобильной техники и механизмов владельцев электрических сетей.
49. Владельцы электрических сетей обеспечивают за свой счет приведение земельных участков землепользователей в исходное состояние после завершения владельцами электрических сетей производства на таких земельных участках работ по возведению, реконструкции, модернизации, ремонту электрических сетей, включая земельные участки, использованные для подхода и (или) подъезда к электрическим сетям.
 
ГЛАВА 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
 
50. За нарушение настоящего Положения юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, несут административную ответственность в соответствии с законодательными актами.
51. Вред, причиненный вследствие нарушения настоящего Положения юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, возмещается лицом, его причинившим, в полном объеме, если иное не предусмотрено законодательными актами.
 
 
 
 
 
Приложение 1
к Положению о порядке
установления охранных зон
электрических сетей, размерах
и режиме их использования
 
РАЗМЕРЫ
ОХРАННЫХ ЗОН
 
Объект электрической сети	Номинальные напряжения объекта электрической сети, киловольт (кВ)	Характеристики и размеры охранной зоны электрической сети	Расстояние, метров	
I. Электрические сети, расположенные на землях	
1. ВЛ с неизолированными проводами	до 1 включительно	территории и воздушное пространство вдоль линии электропередачи (включая ответвления от питающей линии электропередачи напряжением до 1 кВ к зданию или сооружению), непосредственно прилегающие к электрической сети и ограниченные параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по горизонтали по обе стороны от крайних проводов или самонесущего кабеля (при неотклоненном их положении) на расстоянии согласно графе "Расстояние" настоящего приложения 	2	
	свыше 1 до 20		10	
	от 20 до 35 включительно		15	
	110		20	
	220		25	
	330		30	
	750		40	
2. ВЛ с самонесущими изолированными проводами	до 1 включительно	"	1	
3. ВЛ с защищенными (покрытыми) проводами	от 6 до 20	"	5	
	от 20 до 35 включительно	 	10	
	110	 	12	
4. ВЛ с самонесущим кабелем	до 35 включительно	"	1	
5. КЛ	до 1 включительно	территории с расположенными под ними участками недр, непосредственно прилегающие к электрической сети и ограниченные параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по горизонтали по обе стороны от линии электропередачи или по обе стороны от крайних кабелей при групповой прокладке линий электропередачи или по обе стороны от крайнего элемента либо по периметру такого элемента линии электропередачи (наружной поверхности кабельного лотка, канала, блока, туннеля, колодца, кабельных соединительных муфт или устройств транспозиции экранов, контура заземления колодцев или другого кабельного сооружения) на расстоянии согласно графе "Расстояние" настоящего приложения	1
(в населенных пунктах под тротуарами - 0,6 в сторону зданий и сооружений, 1 - в сторону проезжей части улицы)	
	свыше 1		1	
6. Трансформаторная подстанция, распределительное устройство (пункт), пункт автоматического секционирования (реклоузер)	до 35	территории и воздушное пространство, непосредственно прилегающие к объектам электрической сети и ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими по периметру (радиусу) от таких объектов электрической сети (зданий, сооружений, стационарных ограждений, оборудования) на расстоянии согласно графе "Расстояние" настоящего приложения	10	
	35 и выше		не менее 20 (определяется проектной документацией, в том числе не менее 10 - для объектов электрической сети закрытого типа напряжением 110 кВ в населенных пунктах в условиях плотной городской застройки)	
II. Электрические сети, расположенные на пересечениях с поверхностными водными объектами	
7. ВЛ, расположенная на пересечении с судоходными поверхностными водными объектами	до 750 включительно	воздушное и водное (водная поверхность) пространство вдоль линии электропередачи, непосредственно прилегающее к электрической сети и ограниченное параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по горизонтали по обе стороны от крайних проводов или самонесущего кабеля (при неотклоненном их положении) на расстоянии согласно графе "Расстояние" настоящего приложения	100	
8. ВЛ с неизолированными проводами, расположенная на пересечении с несудоходными поверхностными водными объектами, а также оврагами	до 1 включительно	"	2	
	свыше 1 до 20	 	10	
	от 20 до 35 включительно	 	15	
	110	 	20	
	220	 	25	
	330	 	30	
	750	 	40	
9. ВЛ с самонесущими изолированными проводами, расположенная на пересечении с несудоходными поверхностными водными объектами, а также оврагами	до 1 включительно	"	1	
10. ВЛ с защищенными (покрытыми) проводами, расположенная на пересечении с несудоходными поверхностными водными объектами, а также оврагами	от 6 до 20	"	5	
	от 20 до 35 включительно		10	
	110		12	
11. КЛ	до 110 включительно	водное (от водной поверхности до дна) пространство вдоль линии электропередачи, непосредственно прилегающее к электрической сети и ограниченное параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по горизонтали по обе стороны от линии электропередачи или по обе стороны от крайних кабелей при групповой прокладке линий электропередачи на расстоянии согласно графе "Расстояние" настоящего приложения	100	
 
 
 
 
 
Приложение 2
к Положению о порядке
установления охранных зон
электрических сетей, размерах
и режиме их использования
 
ПОРЯДОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ УКАЗАТЕЛЯ ТРАССЫ КЛ
 
1. В качестве указателя трассы КЛ (далее, если не указано иное, - указатель) используется металлическая или пластмассовая табличка толщиной не менее 1 мм и размером 210 x 295 +/- 5 мм.
2. Нанесение на указатель надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений осуществляется водостойкой краской либо с использованием самоклеящихся пленок или печатных наклеек с необходимой информацией.
Материал указателя, в том числе используемый для отображения надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений, должен обладать атмосферостойкостью (стойкостью к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, перепадов температур, ветровых нагрузок).
3. Допускается выполнять указатель посредством нанесения надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений водостойкой краской на стене здания или сооружения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отображению необходимой информации на металлическом или пластмассовом указателе.
4. На указатель наносятся:
в верхней части - надпись "Охранная зона КЛ ______ "(указывается номинальное напряжение КЛ, кВ);
под указанной надписью по центру - цветографическое изображение со смысловым значением "Опасность поражения электрическим током" в соответствии с Государственным стандартом Республики Беларусь ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" и значения расстояний от места установки указателя до границ охранной зоны КЛ со стрелками в направлении границ этой охранной зоны;
в нижней части - надписи:
"Для проведения земляных работ требуется разрешение";
"Владелец КЛ: ______ "(указывается наименование юридического лица или его самостоятельного обособленного структурного подразделения (филиала);
"Номер контактного телефона владельца КЛ: ______" (указывается номер контактного телефона (телефонов) владельца КЛ);
кайма - полоса черного цвета шириной 10 мм.
Фон указателя белый, символы черные.
5. Указатель устанавливается на стойках из пластмассы, железобетона высотой 1,71 - 2,21 м.
6. Примеры оформления и монтажа (установки) указателя (размеры в миллиметрах) приведены на рисунках 1 и 2.
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Оформление указателя трассы КЛ
 
 
 
 
1 - стойка
2 - указатель
 
Рисунок 2. Монтаж (установка) на стойке указателя трассы КЛ
 
 
 
 
 
Приложение 3
к Положению о порядке
установления охранных зон
электрических сетей, размерах
и режиме их использования
 
ПОРЯДОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ ЗНАКА О ЗАПРЕТЕ РЫБОЛОВСТВА В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ВЛ
 
1. Знак о запрете рыболовства в охранной зоне ВЛ (далее, если не указано иное, - знак) изготавливается из листового металла толщиной от 0,5 до 1,5 мм или пластмассы толщиной не менее 1 мм, диаметром 550 мм.
2. В соответствии с Государственным стандартом Республики Беларусь ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" при диаметре знака 550 мм обеспечивается достоверное различение изображения знака на расстоянии 22 м при среднем уровне освещенности его поверхности (150 - 300 лк). Для обеспечения видимости на большем расстоянии диаметр знака должен быть увеличен с соблюдением требований указанного Государственного стандарта.
3. Нанесение на знак надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений осуществляется водостойкой краской либо с использованием самоклеящихся пленок или печатных наклеек с необходимой информацией.
Материал знака, в том числе используемый для отображения надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений, должен обладать атмосферостойкостью (стойкостью к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, перепадов температур, ветровых нагрузок).
4. На знак наносятся:
в верхней части - надпись "Ловить рыбу опасно для жизни!";
под указанной надписью - надпись "Охранная зона";
в нижней части - графическое обозначение проводов ВЛ в виде окружности и значения расстояний от крайних проводов ВЛ до границ охранной зоны ВЛ со стрелками в направлении границ этой охранной зоны;
кайма - полоса красного цвета шириной 55 мм с отступом от контура (края) знака на 13,81 мм.
Фон знака белый, символы черные.
5. Пример оформления знака приведен на рисунке.
6. Знак устанавливается:
6.1. на стойке из пластмассы, железобетона, трубного (фасонного) металлопроката и (или) прикрепляется непосредственно к опоре ВЛ.
Приспособления для крепления знака должны быть окрашены в серый или серебристо-серый цвет;
6.2. в местах пересечения ВЛ с поверхностными водными объектами:
на земле в 5 - 10 м от береговой линии с учетом возможного сезонного подъема уровня (разлива) воды на оси ВЛ на высоте 2,5 - 3 м от центра знака до уровня земли на отдельно стоящей стойке. При этом устанавливаются два знака (либо один знак в двустороннем исполнении) с расположением их лицевых сторон в направлении поверхностного водного объекта и направлении берега;
на металлической опоре ВЛ напряжением 35 кВ и выше, расположенной в 15 м и менее от береговой линии с учетом возможного сезонного подъема уровня (разлива) воды, на высоте 2 - 2,5 м от центра знака до уровня земли. При этом устанавливается знак на всех гранях опоры;
на железобетонной опоре ВЛ, расположенной в 15 м и менее от береговой линии с учетом возможного сезонного подъема уровня (разлива) воды, на высоте 2 - 2,5 м от центра знака до уровня земли. При этом устанавливаются два знака с расположением их лицевых сторон в направлении поверхностного водного объекта и направлении берега;
6.3. в местах сближения ВЛ с поверхностными водными объектами:
на земле в середине пролета ВЛ напряжением 35 кВ и выше, расположенного в 15 м и менее от береговой линии с учетом возможного сезонного подъема уровня (разлива) воды, на оси ВЛ на высоте 2,5 - 3 м от центра знака до уровня земли на отдельно стоящей стойке. При этом устанавливаются два знака (либо один знак в двустороннем исполнении) с расположением их лицевых сторон в направлении поверхностного водного объекта и в направлении берега;
на металлической опоре ВЛ напряжением 35 кВ и выше, расположенной в 15 м и менее от береговой линии с учетом возможного сезонного подъема уровня (разлива) воды, на высоте 2 - 2,5 м от центра знака до уровня земли. При этом устанавливается знак на всех гранях опоры;
на железобетонной опоре ВЛ, расположенной в 15 м и менее от береговой линии с учетом возможного сезонного подъема уровня (разлива) воды, на высоте 2 - 2,5 м от центра знака до уровня земли. При этом устанавливаются два знака с расположением их лицевых сторон в направлении поверхностного водного объекта и направлении берега.
В случаях, указанных в подпунктах 6.2 и 6.3 части первой настоящего пункта, в стесненных условиях пересечения и (или) сближения ВЛ с поверхностными водными объектами владелец электрической сети вправе изменять определенный в этих подпунктах порядок установки знака при условии соблюдения требования о количестве подлежащих установке знаков.
 
 
 
Рисунок. Знак о запрете рыболовства в охранной зоне ВЛ
 
 
 
 
 
Приложение 4
к Положению о порядке
установления охранных зон
электрических сетей, размерах
и режиме их использования
 
Форма <*>
 
______________ N __________                   _____________________________
                                                 (наименование адресата)
 
                                РАЗРЕШЕНИЕ
      на право производства работ в охранной зоне электрических сетей
 
     1. Настоящее разрешение выдано _______________________________________
                                         (наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального
___________________________________________________________________________
предпринимателя), место нахождения юридического лица, адрес регистрации по
___________________________________________________________________________
             месту жительства индивидуального предпринимателя)
на производство работ _____________________________________________________
                           (указывается вид (характеристика) планируемых
___________________________________________________________________________
                           к производству работ)
в охранной зоне электрических сетей по адресу: ____________________________
                                                (название административно-
___________________________________________________________________________
  территориальной единицы (область, район и другое), название населенного
___________________________________________________________________________
          пункта, улицы (бульвар, проспект и другое), номер дома
                        (корпус, строение и другое)
     2. План (схема) расположения электрических сетей в  зоне  производства
ремонтных, строительных и земляных работ прилагается.
     3. Настоящее разрешение действительно с _ ___ 20__ г. по __ __ 20__ г.
     4. При производстве работ ____________________________________________
                                      (указывается вид (характеристика) 
___________________________________________________________________________
                     планируемых к производству работ)
присутствие представителя владельца электрической сети, выдавшего настоящее
разрешение, обязательно на  все  виды  работ,  периодически,  необязательно
(нужное подчеркнуть).
     Вызов  представителя  владельца  электрической   сети   осуществляется
заблаговременно  (не  позднее  чем  за  сутки) до  начала непосредственного
производства работ ________________________________________________________
                        (указывается порядок (способы) информирования
___________________________________________________________________________
      владельца электрической сети для направления его представителя
___________________________________________________________________________
      к месту производства работ в охранной зоне электрической сети)
     5. Производство работ в охранной зоне  электрических  сетей необходимо
осуществлять   с   соблюдением   (исполнением)   требований,   определенных
Положением   о  порядке  установления  охранных  зон  электрических  сетей,
размерах и режиме их использования, в том числе следует обеспечить:
     до    начала    производства    работ   прохождение    инструктажа   о
последовательности    безопасного    ведения   работ   и   ознакомление   с
местонахождением  электрических  сетей,  их   обозначением   на  местности,
возможными   аварийными   ситуациями  и  действиями  при  их  возникновении
работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя, занятыми
на производстве ремонтных, строительных и земляных работ  в  охранной  зоне
электрических сетей;
     вызов   представителя   владельца  электрической  сети  при  уточнении
контрольными    шурфами   точного   месторасположения    кабельных    линий
электропередачи (далее - КЛ),  определении  ее  технического   состояния  и
взаимного расположения с коммуникациями,  в  том  числе  в  случаях,  когда
в проекте строительства (ремонта)  коммуникаций  предусмотрено  минимальное
(в   пределах  оговоренного  техническими  нормативными  правовыми  актами,
включая строительные нормы и  правила)  расстояние   между   прокладываемой
коммуникацией   и   действующей   КЛ  либо   при   пересечении  КЛ  другими
коммуникациями, а также в иных случаях, определенных  Положением  о порядке
установления  охранных  зон  электрических  сетей,  размерах  и  режиме  их
использования;
     надежное закрепление вскрытой КЛ, исключающее ее возможное  провисание
или оползание и нахождение в зоне нависающего грунта;
     отогрев мерзлого грунта в местах пересечения зоны производства работ с
КЛ;
     приостановление работ при обнаружении на месте производства ремонтных,
строительных   и   земляных   работ  подземных  инженерных  коммуникаций  и
сооружений,  не  отраженных  в проектной документации (проекте производства
работ)  и  (или)  технологической  карте  на  разработку  лесосеки по форме
согласно  пункту  4  статьи  70  Лесного  кодекса  Республики Беларусь (для
выполнения  работ,  связанных  с рубкой опасных в отношении воздушной линии
электропередачи  деревьев),  принятие  мер  по обеспечению сохранности этих
инженерных коммуникаций и сооружений, выявлению организации, осуществляющей
их  эксплуатацию, и вызов ее представителя на место производства работ. При
обнаружении на месте производства таких работ КЛ, не отраженных в проектной
документации  (проекте  производства  работ) и (или) технологической карте,
вызов  представителя владельца электрической сети осуществляется по номерам
контактных телефонов: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________;
     засыпку   вскрытой   КЛ   после  производства  работ   в   присутствии
представителя владельца электрической сети и в строгом соответствии  с  его
указаниями (при их  наличии). Невыполнение указаний представителя владельца
электрической сети  влечет  за собой  повторное вскрытие КЛ за счет средств
юридического   лица  или  индивидуального   предпринимателя,   производящих
ремонтные, строительные   и   земляные  работы   в   ее  охранной  зоне,  в
присутствии     представителя    владельца    электрической    сети     для
освидетельствования КЛ и повторной засыпки в установленном порядке;
     немедленное  прекращение  работ  при   повреждении   воздушной   линии
электропередачи  (далее  -  ВЛ)  или  КЛ,  обнаружении оборванного провода,
лежащего  на  земле,  или  опасно  провисшего провода ВЛ, приближении машин
(механизмов) на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проводам) ВЛ,
а  также  удаление  работников  на  безопасное расстояние с соблюдением мер
безопасности,  вывод людей из котлована и (или) на безопасное расстояние от
машин  (механизмов),  обеспечение  исключения  попадания  в  аварийную зону
посторонних   лиц,   вызов   специализированного   подразделения  владельца
электрической      сети      по      номерам      контактных     телефонов:
__________________________________________________________________________;
     обозначение  строительной  организацией места производства   работ   в
охранной зоне  электрических  сетей  (на  весь  период  производства  работ
в такой охранной зоне) знаками,  предупреждающими  работающих  о  возможной
опасности:
     выполняемыми  в  виде  равностороннего  треугольника  со  скругленными
углами желтого  цвета,  обращенного вершиной вверх, с каймой черного  цвета
шириной 0,05  стороны  и  символическим  изображением  опасности  поражения
электрическим током черного цвета;
     устанавливаемыми по оси линии электропередачи на  высоте  1 - 1,5 м от
поверхности грунта;
     применяемыми  вместе с табличкой с поясняющей надписью "ОСТОРОЖНО! КЛ!
НЕ КОПАТЬ!" (для КЛ) или "ОСТОРОЖНО! ВЛ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (для ВЛ).
     Несоблюдение (неисполнение) требований,  предусмотренных  в  настоящем
разрешении,   приведшее   к   повреждению   электрических   сетей,   влечет
ответственность в соответствии с законодательством.
     6.  После  завершения  производства  работ  следует  обеспечить  вызов
представителя  владельца  электрической  сети  в  порядке,  определенном  в
пункте 4 настоящего разрешения, для проверки выполненных работ  по  засыпке
вскрытой КЛ.
     В  случае  обнаружения  представителем  владельца  электрической  сети
дефектов выполненных работ необходимо обеспечить повторное вскрытие  КЛ  за
счет   средств  юридического  лица  или  индивидуального   предпринимателя,
производящих ремонтные,  строительные  и земляные работы в охранной зоне, в
присутствии    представителя     владельца    электрической    сети     для
освидетельствования КЛ и повторной засыпки в установленном порядке.
     7. Дополнительные условия: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     8. При   производстве  ремонтных,  строительных  и  земляных  работ  в
охранной   зоне   электрических   сетей   на   землях   общего  пользования
заинтересованному лицу,  являющемуся  юридическим  лицом или индивидуальным
предпринимателем, следует  в  порядке,  определенном  законодательством  об
административных процедурах, получить  разрешение  на  проведение  раскопок
улиц, площадей, дворов, других земель общего  пользования  (за  исключением
случаев выполнения аварийных работ).
 
____________________________________     _________     ____________________
(должность уполномоченного работника     (подпись)      (инициалы, фамилия)
  владельца электрической сети)
 
--------------------------------
<*> Оформляется на бланке владельца электрической сети.
 
 
 
 
 
Приложение
к разрешению на право
производства работ
в охранной зоне
электрических сетей
 
ПЛАН (СХЕМА)
расположения электрических сетей в зоне производства ремонтных, строительных и земляных работ <*>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
 
--------------------------------
<*> В настоящем плане (схеме) сведения указываются с учетом требований и ограничений, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2014 г. N 783.
 
 
 
 
 
Приложение 5
к Положению о порядке
установления охранных зон
электрических сетей, размерах
и режиме их использования
 
Форма <*>
 
______________ N __________                   _____________________________
                                                  (наименование адресата)
 
                                ПРЕДПИСАНИЕ
 на устранение нарушений режима использования охранной зоны электрической
                                   сети
 
     Мною, _______________________________________________________________,
                 (указываются должность служащего, фамилия, инициалы)
при обследовании охранной зоны электрической сети по адресу: ______________
                                                                (название
___________________________________________________________________________
    административно-территориальной единицы (область, район и другое),
___________________________________________________________________________
название населенного пункта, улицы (бульвар, проспект и другое), номер дома
___________________________________________________________________________
                        (корпус, строение и другое)
выявлены нарушения требований Положения о порядке установления охранных зон
электрических сетей, размерах и режиме их использования ___________________
                                                          (указываются вид
___________________________________________________________________________
  (характеристика) выявленных нарушений, вид (характеристика) выполняемых
___________________________________________________________________________
                 работ в охранной зоне электрической сети)
работниками (землепользователями) _________________________________________
                                  (наименование юридического лица, фамилия,
___________________________________________________________________________
     собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального
___________________________________________________________________________
                      предпринимателя или гражданина)
     Предписываю:
     1. Приостановить с ________ часов ______ ___________ 20___ г. работы в
охранной  зоне  электрической сети (заполняется при выявлении нарушений при
производстве работ в охранной зоне электрической сети).
     2. Выполнить следующее:
 
N
п/п	Содержание предложений по устранению выявленных нарушений	Срок устранения нарушений	
 	 	 	
 	 	 	
 	 	 	
 	 	 	
 
     О выполнении предписания устно уведомить в срок до ___ ______ 20___ г.
по тел. ___________________________________________________________________
            (указываются номер контактного телефона, должность
___________________________________________________________________________
                  служащего владельца электрической сети)
     Возобновление производства работ в  охранной  зоне  электрической сети
допускается в установленном порядке после выполнения настоящего предписания
и устного уведомления о его выполнении владельца электрической сети.
     При   неустранении    выявленных     нарушений     применяются    меры
административной ответственности в соответствии с законодательными актами.
 
Предписание выдал:                          _________   ___________________
                                            (подпись)   (инициалы, фамилия)
С предписанием ознакомлен,
один экземпляр получил:
_______________________________________     _________   ___________________
(должность служащего юридического лица)     (подпись)   (инициалы, фамилия)
 
     Отметка  об отказе представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  гражданина  от  подписи  (подписи в получении) настоящего
предписания:
 
                                ______________       ______________________
                                  (подпись)            (инициалы, фамилия)
 
     Один экземпляр настоящего предписания ____ _________ 20__ г. направлен
юридическому     лицу,    индивидуальному    предпринимателю,    гражданину
___________________________________________________________________________
                     (указывается способ направления)
 
_____________________________      ______________     _____________________
    (должность служащего              (подпись)        (инициалы, фамилия)
владельца электрической сети)
 
--------------------------------
<*> Оформляется на бланке владельца электрической сети.
 
 
------------------------------------------------------------------