УТВЕРЖДЕНО

Приказ

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

25.10.1996 № 247

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 8

по охране и безопасности при эксплуатации водозаборных сооружений

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая   Типовая   инструкция   устанавливает  основные

требования безопасности  при  эксплуатации  водозаборных  сооружений

(при водозаборе из открытых источников и водозаборе из скважин).

Персонал, эксплуатирующий    сооружения,    должен    соблюдать

требования инструкции,   разработанной   на  основе  данной  Типовой

инструкции, а также требования пожарной безопасности.

Персонал должен  выполнять указания общественного инспектора по

охране труда.

1.2. К самостоятельной работе допускаются  лица  не  моложе  18

лет, прошедшие  медицинское освидетельствование и признанные годными

для выполнения данного вида работ,  прошедшие вводный,  первичный на

рабочем месте инструктаж,  стажировку, обучение и проверку знаний по

охране труда,  пожарной  безопасности,  правил  по  оказанию  первой

доврачебной помощи и имеющие об этом специальное удостоверение.

Допуск к самостоятельной  работе  осуществляется  руководителем

работ после стажировки рабочего под наблюдением опытного наставника.

1.3. Рабочие,   совмещающие   профессии,  должны  быть  обучены

безопасным приемам и пройти внеплановый инструктаж по  охране  труда

на всех выполняемых ими работах.

1.4. Рабочий, не прошедший своевременно повторный инструктаж по

охране труда  по  программе  первичного  инструктажа   и   ежегодное

обучение безопасным методам труда, не допускается к работе.

1.5. Не  допускается:  присутствие  в  рабочей зоне посторонних

лиц, распитие  спиртных  напитков,  курение,  работа   в   состоянии

алкогольного или   наркотического   опьянения,   в  болезненном  или

утомленном состоянии.

1.6. Рабочие   должны   знать,   что   опасными   и    вредными

производственными факторами, действующими на них, являются:

оборудование, приспособления, инструменты;

движущиеся машины и механизмы;

подъемные механизмы;

обрушение грунта;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно

поверхности земли (пола);

повышенное значение напряжения в электрической цепи,  замыкание

которой может произойти через тело человека;

недостаточная освещенность рабочего места;

неудовлетворительная организация рабочего места.

Необходимо принять  меры  для  уменьшения  их  воздействия  или

полной ликвидации.

1.7. Спецодежда,  спецобувь  и  другие  средства индивидуальной

защиты персоналу,  занятому эксплуатацией  водозаборных  сооружений,

выдаются в  соответствии  с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной

выдачи спецодежды,  спецобуви и других средств индивидуальной защиты

рабочим и   служащим   сельского  и  водного  хозяйств"  (утверждены

постановлением Государственного  комитета  по  труду  и   социальным

вопросам СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. № 241/4-9).

1.8. Спецодежда,   спецобувь   и  другие  средства  специальной

защиты, выдаваемые  работающим  по  установленным   нормам,   должны

отвечать требованиям   соответствующих   стандартов   и  технических

условий, храниться в  специально  отведенных  местах  с  соблюдением

правил гигиены,  хранения  и  обслуживания и применяться в исправном

состоянии в соответствии с назначением.

1.9. При эксплуатации водозаборных сооружений следует соблюдать

требования "Правил  техники  безопасности  при  эксплуатации водного

хозяйства, гидротехнических    сооружений    и     гидротехнического

оборудования электростанций",   утв. Министерством    энергетики   и

электрификации СССР 22 ноября 1976 г.

1.10. Бригада,  выполняющая  работы  в  колодцах,   камерах   и

проходных каналах,  должна быть обеспечена специальными автомобилями

и следующими предохранительными и защитными приспособлениями:

индивидуальными спасательными поясами на каждого члена бригады

с лямками и веревками,  проверенными в соответствии с инструкцией по

их эксплуатации;

веревкой с карабином (длина веревки должна быть не менее чем на

2 м больше глубины колодца);

сигнальным жилетом, защитной каской;

шланговым противогазом со шлангом ПШ-1, ПШ-2.

Не допускается заменять изолирующий противогаз фильтрующим;

двумя лампами ЛБВК или газоанализатором;

аккумуляторным фонарем напряжением не выше 12 В (при работе  на

каналах не менее 2 фонарей).  Не допускается заменять аккумуляторный

фонарь источником света с открытым огнем;

ручным или механическим вентилятором или воздуходувкой;

оградительными переносными знаками установленного образца;

крюками и ломами для открывания крышек колодцев;

шестом, складной  линейкой  или другим устройством для проверки

прочности скоб.

1.11. Необходимо    выполнять    только    работу,   порученную

непосредственным руководителем.

1.12. О  замеченных  нарушениях  требований   безопасности   на

рабочем месте,  а также о неисправностях приспособлений, инструмента

и средств индивидуальной защиты рабочий должен сообщить руководителю

работ и не приступать к работе до устранения нарушений.

Не допускается   самостоятельное   устранение    неисправностей

электропроводки и   электрооборудования.   Техническое  обслуживание

разрешается электротехническому    персоналу    с     группой     по

электробезопасности не ниже третьей.

1.13. На  проводах  и  пусковых устройствах насосных агрегатов,

находящихся в ремонте,  должны быть  вывешены  плакаты,  запрещающие

подачу напряжения: "Не включать! Работают люди!".

1.14. Ремонт  всасывающей  линии  насосов  при  наличии  на дне

водоприемника ила более 30 см должен производиться с подмостей.

1.15. Устройства  на  всасывающих  и  самотечных     линиях   в

береговых колодцах (задвижки,  шиберы, подъемные механизмы, приемные

клапаны), должны быть доступны для обслуживания и ремонта.

1.16. В  колодцах  и  камерах  должны  быть  прочно  закреплены

устройства для спуска (скобы, лестницы).

1.17. Персонал,  обслуживающий водозаборные сооружения,  должен

уметь оказывать доврачебную помощь  пострадавшим  в  соответствии  с

приложением 1.

1.18. При  каждом несчастном случае,  рабочий должен немедленно

оказать пострадавшему первую доврачебную  помощь,  помочь  доставить

пострадавшего в    лечебное   учреждение,   сообщить   руководителю,

нанимателю.

1.19. При  работе  на  торфяных  почвах  необходимо   соблюдать

противопожарные мероприятия   при  выполнении  работ  на  торфяниках

(приложение 2).

1.20. В  случае  возникновения  пожара  немедленно  сообщить  в

пожарную охрану,  приступить  к тушению пожара имеющимися средствами

пожаротушения и сообщить руководителю работ, нанимателю.

1.21. Персонал,  обслуживающий водозаборные сооружения,  должен

соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть

руки с мылом.

1.22. Для питья необходимо  пользоваться  водой  из  специально

предназначенных для этой цели устройств (питьевые баки).

1.23. За  невыполнение требований инструкции,  разработанной на

основе данной   типовой    инструкции    и    требований    пожарной

безопасности, рабочий несет   ответственность    согласно   правилам

внутреннего трудового распорядка и действующего законодательства.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы  необходимо  убедиться  в  наличии  и

комплектности средств  пожаротушения,  аптечки,  исправности средств

сигнализации.

2.2. Перед началом работы обслуживающий персонал должен:

2.2.1. надеть спецодежду,  приготовить средства  индивидуальной

защиты, подготовить рабочее место  к производству работ;

2.2.2. получить  от руководителя работ указания по производству

работ;

2.2.3. получить наряд-допуск на производство работ.

2.3. Перед ремонтом насосных агрегатов,  на проводах и пусковых

устройствах вывесить плакаты, запрещающие подачу напряжения.

2.4. Перед   осмотром,  ремонтом  и  очисткой  сороудерживающих

решеток с    плавучих    средств    -    отключить     электропривод

решетоочистительной машины     и     остановить     насосы    (кроме

механизированной очистки).

2.5. Перед спуском в водоприемную камеру необходимо  убедиться,

что входные  затворы  плотно закрыты,  в камере нет воды и в воздухе

отсутствуют вредные вещества.

3. Требования безопасности при выполнении работы

3.1. Водозабор из открытых источников.

3.1.1. Конструкция водозаборных  сооружений  должна  обеспечить

безопасность работ  при  осмотре  и  очистке  водоприемных колодцев,

входных решеток и оголовка от загрязнений, скалывании льда, промывке

самотечных галерей.

3.1.2. Осмотр трубопровода допускается  при  условии  остановки

питающего   насоса,  отключения  его  от  сети  и  полного  закрытия

задвижки.

3.1.3. Для  осмотра  напорной  линии  трубопровода  через   люк

следует отвертывать  гайки  крышки  постепенно,  чтобы  убедиться  в

отсутствии воды на отключенном участке водовода.

3.1.4. Бригада, работающая в колодцах (камерах) должна состоять

не менее чем из трех человек:  один - для работы в колодце, второй -

на поверхности и третий (старший) -  для  руководства  и,  в  случае

необходимости, оказания помощи работающему.

3.1.5. Работать  в  колодцах  со  шланговым  противогазом можно

непрерывно не более 15 минут, после чего необходимо произвести смену

работающего и отдыха на поверхности земли не менее 20 минут.

3.1.6. Для удаления газа из колодца следует применять следующие

способы:

- при  отсутствии  вентиляции  - естественное проветривание (не

менее 20 минут);

- усиленное  и длительное нагнетание воздуха при помощи ручного

вентилятора или компрессорных установок;

- наполнение колодца водой с последующей ее откачкой.

3.1.7. Не разрешается применять выжигание газа с целью удаления

его из колодца.

3.1.8. В   колодцах   во   избежание   взрыва   не  допускается

производить операции,  вызывающие искрообразование. Шахтерские лампы

и аккумуляторные фонари должны быть опломбированы.

3.1.9. Крышки колодцев и камер надлежит  открывать  крюком  или

ломом. Нельзя   открывать   крышки  руками.  Снятую  крышку  следует

укладывать от колодца по направлению движения транспорта.

3.1.10. Осмотр,  ремонт  и  очистка сороудерживающих решеток на

всасывающих линиях водоприемных оголовков при малой глубине (до 2 м)

и слабом  течении  (до  0,6  м/с)  должны  производиться  с плавучих

средств  при  остановленных  насосах  и  отключенном  электроприводе

решетоочистительной машины или со служебных мостиков.

Механизированная очистка   сороудерживающих    решеток    может

осуществляться и при работающих насосных агрегатах.

При больших  глубинах  ремонтные  работы   должны   выполняться

водолазами.

3.1.11. В зоне производства работ на видном месте  должны  быть

размещены спасательные круги,  багры,  веревки и другие спасательные

средства.

3.1.12. Во   время   ледоходов   и   паводков  на  водозаборных

сооружениях должно быть организовано круглосуточное дежурство.

Дежурные должны быть обеспечены спасательными кругами,  шестами

и другими приспособлениями.

3.1.13. При очистке ото льда или сора вращающихся сеток рабочие

должны находиться на расстоянии не менее 1 м от сетки.

3.2. Водозабор из скважин.

3.2.1. Павильоны  над  водяными  скважинами   должны   отвечать

требованиям безопасности,   предъявляемым   к   устройству  насосных

станций.

3.2.2. В   помещении  насосной  станции  должны  быть  вывешены

правила внутреннего распорядка,  необходимые  инструкции  по  охране

труда, инструкции     по     эксплуатации     насосных    агрегатов,

противопожарные мероприятия.

3.2.3. Помещение   насосной  станции  должно  быть  оборудовано

средствами связи (телефон, радио), вентиляцией.

3.2.4. В   машинных  залах   насосных   станций   должны   быть

предусмотрены устройства,  обеспечивающие допустимые уровни шума  на

рабочих местах (меньше 85 дБа).

3.2.5. трубопроводы,  аппараты,  находящиеся   под   давлением,

подъемные механизмы    и    другое    оборудование,   подконтрольное

Проматомнадзору Республики Беларусь,  должно быть зарегистрировано и

освидетельствовано.

3.2.6. Насосные агрегаты,  коммуникации, аппаратура должны быть

промаркированы и снабжены техническими  данными, схемами с указанием

назначения  и  диаметра  трубопровода.   На  задвижках  должны  быть

нанесены  номера  по  схеме   коммуникаций  и  стрелки  с  указанием

направления вращения.

3.2.7.  Трубы,  проложенные  через  стены  насосной  станции  в

специальные проемы,  должны быть защищены  кожухами.

3.2.8.  Насосная  станция  должна  быть  обеспечена необходимым

пожарным инвентарем (огнетушитель  пенный и порошковый, кирка-топор,

железная  лопата, ящик  с песком,  кошма, багор,  ведро).

3.2.9.  Во  время  спуска   и  подъема  насосного  агрегата  не

разрешается стоять в непосредственной близости от троса.

3.3.  Ремонт и  техническое обслуживание  машин и  механизмов в

полевых условиях проводить в  соответствии с требованиями приложения

3.

3.4.  Не  допускается  до  полной  остановки  двигателя, машины

(механизма)  оборудования,  снимать  защитные  кожухи  и ограждения,

производить любые виды технического  обслуживания и ремонта.

3.5. Не  оставлять работающее оборудование,  машины (механизмы)

без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При  возникновении  ситуаций,  которые  могут  привести  к

авариям или  несчастным  случаям,  необходимо   остановить   работу,

сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

4.2. При  возникновении  аварии,  приведшей   к   травмированию

работника, необходимо   принять   меры   по  оказанию  пострадавшему

медицинской помощи,   обеспечить   сохранность   обстановки   аварии

(несчастного случая)  если это не представляет опасности для жизни и

здоровья окружающих,  и поставить в известность руководителя  работ,

нанимателя.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. По окончании работ персонал должен:

5.1.1. очистить    инструмент     от     грязи,     осуществить

профилактический осмотр;

5.1.2. доложить  руководителю   работ   о   всех   недостатках,

замеченных в процессе работы и о завершении работы;

5.1.3. снять спецодежду, убрать ее в предназначенное место;

5.1.4. выполнить правила личной гигиены.