ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июля 2011 г. № 30

Об утверждении Типовой инструкции по охране труда для электромеханика по торговому и холодильному оборудованию

На основании подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию по охране труда для электромеханика по торговому и холодильному оборудованию.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Министр | В.С.Чеканов |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь М.А.Щеткина 26.07.2011 |  |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства торговли Республики Беларусь 27.07.2011 № 30 |
| --- | --- |

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для электромеханика по торговому и холодильному оборудованию

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда при техническом обслуживании и ремонте холодильного, теплового и механического оборудования в организациях торговли и общественного питания (далее – оборудование) для электромеханика по торговому и холодильному оборудованию.

2. К работе в качестве электромеханика по торговому и холодильному оборудованию (далее – электромеханик) допускается лицо, прошедшее в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, с группой по электробезопасности не ниже II.

3. Электромеханик обязан:

3.1. выполнять требования правил внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена;

3.3. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ);

3.4. в случае отсутствия и (или) выхода из строя СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

3.5. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

3.6. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия – другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

3.7. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

4. При посменной работе не допускается работа электромеханика в течение двух смен подряд.

5. В процессе работы на электромеханика возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. повышенная напряженность электрического и магнитного полей;

5.3. возникшая электрическая дуга при переключениях в электроустановках или в аварийных ситуациях;

5.4. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

5.5. выполнение работ на высоте;

5.6. недостаточная освещенность рабочей зоны;

5.7. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, а также поверхностей оборудования, материалов;

5.8. повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

5.9. стесненные условия работы при ремонте, регулировке узлов и систем;

5.10. движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;

5.11. разрушающиеся конструкции и элементы оборудования в процессе выполнения работы;

5.12. острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов, оборудования;

5.13. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

6. Электромеханик обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья, а также окружающих.

7. Электромеханик должен быть обеспечен СИЗ в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

8. Электромеханик, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Перед началом работы электромеханик обязан:

9.1. убедиться в целостности специальной одежды и надеть ее, волосы убрать под головной убор (берет или кепку);

9.2. получить задание на выполнение работы от непосредственного руководителя;

9.3. подготовить необходимые для работы материалы и инструмент;

9.4. проверить комплектность и исправность используемого в работе оборудования, электрических приборов, инструмента;

9.5. проверить свое рабочее место на соответствие требованиям безопасности;

9.6. проверить достаточность освещенности рабочего места.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. При выполнении работ электромеханик обязан:

10.1. произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

10.2. вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, оградить при необходимости рабочее место;

10.3. на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой вывесить запрещающие плакаты «Не включать! Работают люди»;

10.4. на временные ограждения нанести или укрепить надписи: «Стой! Напряжение»;

10.5. не убирать предупреждающие и предписывающие плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест, до полного окончания работы.

11. После перерыва в работе электромеханик должен выполнить мероприятия, указанные в пункте 9 настоящей Инструкции.

12. При разборке и сборке узлов в оборудовании, в которых имеются пружины, электромеханик обязан применять приспособления, исключающие возможность внезапного действия пружины, влекущего за собой ушибы и ранения.

13. Материал, инструмент, используемые в работе, не должны размещаться в проходах к рабочим местам.

14. Материал, инструмент, используемые в работе, должны размещаться в зоне максимальной досягаемости рук электромеханика.

15. При снятии или установке деталей и узлов оборудования электромеханик обязан пользоваться инструментом, предусмотренным для выполнения данного вида работ. Применение случайных предметов запрещается.

16. При выполнении работ электромеханику запрещается:

16.1. применять указатель напряжения без повторной проверки после его падения;

16.2. пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных переносных ламп;

16.3. пользоваться контрольными лампами для определения напряжения в электросети;

16.4. применять сверла с забитым или изношенным хвостовиком;

16.5. удерживать изделия рукавицами, руками;

16.6. удалять стружку с изделия на сверлильных станках руками;

16.7. прикасаться к движущимся частям оборудования при их работе и автоматической остановке;

16.8. применять гаечные ключи больших размеров, чем это требуется;

16.9. выполнять работу в одежде с короткими или засученными рукавами.

17. При производстве работ на высоте электромеханик должен выполнять Правила охраны труда при работе на высоте, утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 8/6199).

18. Применяемый в работе ручной слесарный инструмент должен быть закреплен прочно на деревянных или пластмассовых рукоятках.

19. При пользовании ручным электрифицированным инструментом запрещается:

19.1. оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети;

19.2. передавать инструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

19.3. превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в техническом паспорте инструмента;

19.4. останавливать руками движущиеся после отключения от электросети части инструмента;

19.5. эксплуатировать неисправный инструмент.

20. При работе вблизи воспламеняющихся материалов, взрывоопасных паров или пыли электромеханик должен применять только специальный электроинструмент.

21. При возникновении опасности травм глаз использовать защитные очки.

22. При работе с фреоном не допускаются:

22.1. использование баллонов, не отвечающих требованиям эксплуатационных документов организаций-изготовителей;

22.2. падение, удары и нагревание баллонов.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

23. По окончании работы электромеханик обязан:

23.1. отключить используемые электрические инструменты;

23.2. привести в порядок рабочее место;

23.3. отключить рабочее освещение;

23.4. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;

23.5. снять специальную одежду, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.

24. Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

25. При возникновении аварийной ситуации электромеханик обязан:

25.1. остановить работу, отключить используемые при работе электрические приборы, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

25.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю или электромеханику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования;

25.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.

26. Возобновление работы допускается после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

27. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:

27.1. прекратить работу;

27.2. обесточить электрические приборы;

27.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

27.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

28. При несчастном случае на производстве необходимо:

28.1. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

28.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

28.3. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу.

29. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) электромеханик должен прекратить работу, отключить электрические приборы, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.